北京兴邦物业管理有限责任公司

安全生产标准化文件汇编

编制：安全生产领导小组

审核：戴常福

批准：郝伟

发布时间： 2021 年 01 月 01日 实施时间： 2021年 01月 01日

生产安全制度汇编发布令

| 生产经营单位名称 | 北京兴邦物业管理有限责任公司 |
| --- | --- |
| 公司各级领导及全体员工： 基于安全生产相关法律法规、标准的要求，建立了公司《安全生产标准化文件汇编》。本制度集中体现了公司高层领导安全生产方针、政策，以及安全生产管理的具体要求，包括组织机构、策划活动、职责、程序、过程和资源。是公司建立、实施、保持和持续改进安全生产管理机制的“法规性”、纲领性的文件。 《安全生产标准化文件汇编》经总经理主持会议审议通过，现予以批准发布，于2021年01月01日起实施。公司各级领导及全体员工务必认真学习领会，并严格遵照执行。 主要负责人（签字）： 郝伟 日期：2021 年01月01日 |  |

目  录

第一章  总   则	1

第二章、安全生产方针和目标	2

一、安全生产方针	2

二、安全生产管理目标指标	2

第三章  安全生产组织机构	3

（一）组织机构	3

（二）职责	3

（三）安全生产管理网络图	6

第四章  安全生产责任制	7

一、各级人员安全生产职责	7

（一） 总经理安全生产责任制	7

（二） 副总&工程部经理安全生产责任制	7

（三） 工程部主管安全生产责任制	8

（四） 副总&客服部经理安全生产岗位职责	9

（五） 客服人员安全生产岗位职责	9

（六） 副总&品质部经理安全生产责任制	10

（七） 品质部员工安全生产责任制	10

（八） 副总&行政管理部经理安全生产岗位职责	11

（九） 行政管理部人员安全生产岗位职责	11

（十） 财务部经理安全生产责任制	12

（十一） 财务人员安全生产责任制	13

（十二） 人力资源部经理安全生产职责	14

（十三） 人力专员安全生产职责	15

（十四） 成本部经理安全生产责任制	15

（十五） 成本部员工安全生产责任制	16

（十六） 各项目部经理的安全生产职责	16

（十七） 各项目工程部副经理的安全生产职责	17

（十八） 各项目工程部班组长的安全生产职责	17

（十九） 各项目工程部维修工安全生产责任制	18

（二十） 各项目工程部水工安全生产责任制	18

（二十一） 各项目工程部电工安全生产责任制	19

（二十二） 锅炉承包运营负责人安全生产岗位职责	19

（二十三） 电工安全生产责任制	20

（二十四） 维修工安全生产责任制	20

（二十五） 司炉工安全生产责任制	20

（二十六） 水质化验员安全生产责任制	22

（二十七） 各项目财务部经理安全生产责任制	23

（二十八） 各项目财务部员工安全生产责任制	24

（二十九） 各项目客服经理安全生产岗位职责	25

（三十） 各项目客服人员安全生产岗位职责	25

（三十一） 安全员安全生产岗位职责	26

二、各部门安全生产责任制	27

（一） 财务部安全生产责任制	27

（二） 工程部安全生产责任制	27

（三） 客服部安全生产责任制	28

（四） 人力资源部安全生产责任制	29

（五） 行政管理部安全生产责任制	30

（六） 品质部安全生产责任制	30

（七） 成本部安全生产责任制	30

（八） 各项目部安全生产责任制	31

（九） 各项目工程部安全生产责任制	32

（十） 各项目财务部安全生产责任制	33

（十一） 各项目客服部安全生产责任制	33

第五章  安全生产规章制度	35

一、安全生产教育和培训制度	35

二、安全生产例会制度	38

三、安全生产费用提取、使用和管理	39

四、安全生产奖励和惩罚	42

五、应急管理制度	47

六、安全生产形势定期分析制度	49

七、安全生产检查制度	50

八、生产安全事故隐患排查治理制度	53

九、生产安全事故报告和调查处理制度	56

十、消防安全管理制度	58

十一、危险源辨识与风险监控制度	64

十二、较大危险因素的场所、设备设施的安全管理制度	69

十三、安全生产承诺制度	70

十四、设备设施安全管理制度	72

十五、特种设备作业人员管理制度	74

十六、特种作业人员管理规定	75

十七、危险作业审批管理制度	76

十八、有限空间作业审批管理规定	78

十九、个体防护用品的配备和管理规定	82

二十、相关方安全管理制度	85

二十一、巡回检查制度	87

二十二、交接班制度	88

二十三、设备维修保养制度	89

二十四、水（介）质管理制度	90

二十五、安全管理制度	91

二十六、节能管理制度	94

二十七、职业卫生管理制度	95

二十八、安全生产举报制度	109

二十九、新建、改建、扩建项目“三同时”管理制度	110

三十、应急预案管理和演练制度	111

三十一、特种设备管理制度	114

第六章  安全操作规程	116

一、锅炉及辅机安全操作规程	116

二、手持电动工具安全操作规程	120

三、司炉工安全操作规程	122

四、维修电工操作技术安全规程	123

五、 灭火器使用操作规程	125

六、热水锅炉水质化验员安全操作规程	127

七、 电气安全操作规程	131

八、 维修工作业安全规程	139

九、水泵房安全操作规程	142

十、电梯运行安全操作规程	145

十一、配电设备安全操作规程	147

十三、监控系统安全操作规程	150

十二、有限空间作业安全操作规程	151

# 第一章  总   则

一、为加强安全生产监督管理，提高安全生产水平，防止和减少生产安全事故，保障企业及从业人员生命和财产安全，依据《中华人民共和国安全生产法》、《北京市安全生产条例》及有关法律、法规，结合企业实际情况，制订本制度。

二、成立安全生产领导小组，协调本企业安全生产管理工作。

三、本《安全生产标准化文件汇编》适用于本公司全体从业人员。

四、建立和完善安全生产管理制度是企业安全生产监督管理的基础工作，安全生产管理坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针。

五、本《安全生产标准化文件汇编》由安全生产管理机构（或专安全管理人员设置）、安全生产责任制、安全生产规章制度和安全操作规程组成。

六、安全生产管理部门和安全生产管理人员负责本企业日常安全生产管理工作，其他职能部门按“谁主管，谁负责”的原则，负责相应的安全生产管理工作。

七、各级领导对所分管的安全生产工作负责，必须认真落实本《安全生产标准化文件汇编》，坚持以人为本，切实抓好安全生产管理工作。

八、从业人员应提高对安全生产的认识，在各自的工作范围内，严格执行安全生产责任制、安全生产规章制度和遵守安全操作规程。

九、本《安全生产标准化文件汇编》依据国家、本市有关安全生产法律、法规的颁布，以及企业部门或人员设置的变动、设备更新改造和在执行中所发现的问题予以及时进行修改、补充和完善。

十、本《安全生产标准化文件汇编》经法定代表人审批后，自 2021年 01月 01 日开始执行。

# 第二章、安全生产方针和目标

## 一、安全生产方针

为进一步落实国家安全生产方针，保护劳动者在生产过程中的安全与健康，保障国家财产安全，促进经济发展，确定公司安全生产方针是：

安全第一，预防为主，综合治理，科学管理。

公司的安全生产工作，要以人为本，生命高于一切，控制事故风险，防止各类事故的发生。各部门要提高安全生产管理水平，互相配合，形成安全生产管理的合力，全体员工积极参与各项安全生产活动，努力提高安全生产意识，随时消除安全隐患。

全体员工，要认真落实公司安全生产方针，确保安全生产。

## 二、安全生产管理目标指标

1、重伤、死亡重大交通事故、火灾、发生率为“0”。

2、重大设备事故为“0”。

3、轻伤事故每年控制在0起以内。

4、安全生产教育培训率100%。。

5、隐患整改率为98%以上。

6、特种设备及附件检测合格率100%。

7、特种作业人员，特种设备作业人员持证上岗率100%。

# 第三章  安全生产组织机构

### （一）组织机构

1、安全生产领导小组

组  长：郝伟（总经理）

副组长：戴常福（副总经理&工程部经理）、王荣秋（副总经理&客服部经理）、谢晨辉（副总经理&品质部经理）

组  员：张弛（行政部负责人）、胡德峰（品质部负责人）、雷淑俊（人力资源部负责人）、朱晓春（成本部负责人）、尹君（财务行政部负责人）、孟海燕（社区服务部负责人）、薄海峰（潘家园9号院项目部负责人）、孙玉涛（育芳园项目部负责人）、  韩广存（首经贸北路8号院项目负责人）、赵金旗（万芳园一区项目部负责人）、李宝申（万芳园二区项目部负责人）、赵勇（芳菲路88号院项目部负责人）、郑栋杰（芳园里15号院项目负责人）、崔文俭（长兴家园2、3、4号院项目部负责人）

公司安全生产管理部门设在 办公室

### （二）职责

1、安全生产领导小组职责

（1）安全生产领导小组是企业安全生产工作的最高领导机构。

（2）贯彻执行安全生产方针、政策及其决定。

（3）负责企业年度安全生产工作计划和长远规划及其费用的审批，并对执行情况进行监督检查。

（4）对于企业在安全生产方面急需解决的问题，及重大安全技术措施工程项目，安全设备、设施的更新改造及其费用等的审批工作。

（5）定期召开安全生产工作例会，听取安全生产主管领导工作汇报，分析安全生产形势，研究安全生产工作。

（6）审查本企业安全生产责任制、安全生产规章制度。

（7）督促检查各部门安全生产工作，定期组织安全生产检查及时消除重大生产安全事故隐患。

（8）对于轻伤事故做出处理决定，对于重伤以上事故，要立即上报，并协助有关部门进行调查取证和制订并落实整改措施。

（9）年终安全生产工作总结与考评工作进行审批。

2、安全生产管理部门的职责

（1）安全生产管理部门全权负责本企业的安全生产工作，对总经理负责。

（2）认真贯彻执行国家、北京市安全生产法律法规、规章、国家标准、行业标准和企业安全生产管理制度。

（3）制定企业年度安全生产工作计划和中长期规划。

（4）汇总和审查安全技术措施计划，并督促有关部门切实按期执行。

（5）组织和协助有关部门制定或修订安全生产规章制度和安全生产操作规程。

（6）协助有关部门对职工进行安全生产宣传，教育和培训工作。

（7）指导各部门和班组安全员工作。

（8）经常进行现场检查，协助解决问题，遇到特别紧急的不安全情况，有权指令先行停止作业，并立即报告企业领导，研究处理。

（9）定期组织企业安全生产大检查，做好记录。

（10）督促和检查企业职工正确使用劳动防护用品。

（11）定期召开安全生产工作会议，做好记录，对安全生产工作的意见和建议以及存在的问题及时向主管领导汇报。

（12）负责对危险作业的审批和监管工作。

（13）总结和推广安全生产的先进经验。

（14）参加审批新建、改建、扩建和大修的计划，并按规定报政府相关部门审批，参加工程验收及试运行工作。

（15）督促有关部门做好劳逸结合和女工、未成年工的保护工作。

（16）组织制定生产安全事故应急预案，协助主管领导组织应急预案的演练，并做好记录。

（17）负责统计和收集安全生产资料及其档案管理。

（18）参加伤亡事故的调查和处理，进行伤亡事故统计，分析和报告，协助有关部门提出事故的防范措施，并且督促有关部门按期实施。

（19）向主管领导提出安全生产工作的奖惩意见。

3、安全生产专职管理人员职责

（1）协助领导贯彻执行安全生产方针、政策、法律法规、规章、国家标准、行业标准，管理本企业日常安全生产工作。

（2）汇总和审查安全生产措施计划，并督促有关部门切实按期执行。

（3）组织制定、修订安全生产管理制度，贯彻监督检查执行情况。

（4）组织开展安全生产大检查，经常深入现场指导安全生产管理工作，遇有特别紧急的不安全情况时，有权指令停止生产，并立即报告领导研究处理。

（5）总结和推广安全生产的先进经验，协助有关部门搞好安全生产的宣传教育和专业培训。

（6）参加审查新建、改建、扩建、大修工程的设计文件和工程验收及试运转工作。

（7）参加伤亡事故的调查和处理，负责伤亡事故的统计、分析和报告，协助有关部门提出防止事故的措施，并督促其按时实现。

（8）根据有关规定，制定本企业劳动防护用品、保健食品发放标准，并监督执行。

（9）组织有关部门研究制定防止职业危害的措施，并监督执行。

### （三）安全生产管理网络图

总经理

郝伟

副总经理

戴常福

副总经理

王荣秋

副总经理

谢晨辉

副总经理

张弛

人力资源部：雷淑俊

工程部经理：戴常福

财务部：尹君

行政管理部：张弛

品质部：谢晨辉

成本部经理：朱晓春

客服部经理：王荣秋

各项目部经理

项目财务部

项目工程部

项目客服部

项目工程部班组长

锅炉承包

运营负责人

维修工

电工

水工

电

工

司

炉

工

维

修

工

水质化验员

# 第四章  安全生产责任制

## 一、各级人员安全生产职责

### 总经理安全生产责任制

1、建立健全并督促落实本单位安全生产责任制；

2、组织制定、修订并督促落实本单位安全生产管理制度和操作规程；

3、组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；

4、保证本单位安全生产投入的有效实施；

5、督促、检查本单位安全生产工作，及时消除事故隐患；

6、组织实施本单位职业病防治工作，保障从业人员的职业健康；

7、依法履行本单位建设项目安全设施和职业病防护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用（以下简称“三同时”）的规定；

8、依法设置本单位安全生产管理机构并配足安全生产管理人员，落实本单位技术管理机构的安全职能并配备安全技术人员；

9、组织制定、修订并实施本单位生产安全事故应急预案；

10、及时、如实报告生产安全事故；

11、定期研究安全生产工作，向职工代表大会、职工大会或者股东大会报告安全生产情况；

12、每季度至少研究一次安全生产工作；

13、法律、法规、规章规定的其他职责。

### 副总&工程部经理安全生产责任制

- 在总经理领导下负责所辖部门的日常协调、督导工作；

- 负责制定分管部门管理目标并进行管理与控制；

- 负责协调分管部门之间的问题；

- 副总&工程部经理是工程部安全生产第一责任人，负责单位设备范围内的安全工作，督促工程部人员履行各自的安全职责。组织审查单位范围内有关设备、电气、仪表等方面的安全检修技术规程和安全技术措施项目，负责审查有关设备安装、改造方案及设备检修中相应的安全技术措施。

- 参加重大设备事故的调查处理，采取有效措施，防止发生同类事故。

- 贯彻安全技术操作规程，负责组织对设备的检验、检修工作，并对其安全可靠运行负责。

- 参与审查单位安全技术规程、操作规程和安全技术措施项目，保证技术上切实可行。

- 组织参加设备安全大检查，落实设备隐患整改，制定安全防范措施。

- 协助主管领导做好职工的安全思想、安全技术教育工作，负责新入职人员的用电安全教育，指导并督促检查班组（岗位）的安全教育。

- 按照安全技术规范、标准的要求，参加新建、改建、扩建工程的设计，竣工验收和设备改造方案的“三同时”审查，落实检修、停工、开工的安全措施。

- 全面实现年度安全责任目标。

- 负责组织提升改进生产技术，不断降低运营成本，增强产品竞争力；

- 对本部门安全生产事故隐患排查负责任。

### 工程部主管安全生产责任制

- 贯彻执行经理的指示，向经理负责，遇有重大问题及时请示汇报。

- 在部门经理不在岗时，代理行使工程部经理的职责。

- 监督、指导各班组的日常维修维护工作。

- 组织编制巡修表格，每周对企业各区域进行一遍检查，保证安全可靠运行。

- 组织实施设备大修和改造计划。

- 负责给班组员工提供技术培训。

- 完成上级交办的其他工作。

### 副总&客服部经理安全生产岗位职责

- 在总经理领导下负责所辖部门的日常协调、督导工作；

- 负责制定分管部门管理目标并进行管理与控制；

- 认真贯彻执行《物业管理法规》和公司有关规章制度，协助企业领导做好安全生产管理工做。

- 全面负责本部门的隐患排查治理、安全生产教育培训工作。

- 负责本部门的工作安排，对本部门员工的工作进行监督、检查、考核

- 协调与相关部门的工作联系。

- 按时拟定工作计划和总结

- 定期召开工作例会。

- 完成总经理及公司其它领导交给的其它工作。

- 负责策划、组织、总结社区活动。

- 接待客户来访。

- 负责检查各管理员的日常工作，并对管理员的工作给予具体指导。

- 负责督促和检查各管理的收费工作，统计收欠费情况。

- 对日常工作中难以解决的问题，及时汇报上级领导。

### 客服人员安全生产岗位职责

- 确保公司的各类规章制度在所管理区域内得到落实。

- 定期对所辖公司各项目进行巡视，发现问题及时处理并记录，问题较为严重的及时向部门领导汇报。

- 遇有紧急事故，协助处理善后工作。

- 接受及处理客户投诉，并予以记录，及向上级报告。

- 负责对公司及各项目部的各种数据进行统计。

- 记录公司及各项目管理日志，跟进所列问题。

- 根据客户的要求，协调公司各部门完成客户所要求的服务。

- 积极参加安全生产教育培训，不断提供高自身的服务水平。

### 副总&品质部经理安全生产责任制

1、在总经理领导下负责所辖部门的日常协调、督导工作；

2、负责制定分管部门管理目标并进行管理与控制；

3、负责制定本部门的安全生产规章制度，落实安全生产责任制，开展安全生产教育和培训。

4、建立、健全安全培训体系，对员工要进行长期的安全教育和培训；对新入职员工进行三级安全教育，考试合格后，方可上岗工作。

5、贯彻国家有关规定，对本单位的安全生产工作进行管理、监督、检查和指导。

6、与安全生产主管部门及相关部门共同制定本单位安全生产管理制度和各岗位、各工种的安全操作规程，并对落实情况进行经常性的监督、检查。

7、做好员工劳动纪律教育工作，对严重违反劳动纪律、影响安全生产的提出处理意见。

8、对发生事故的部门或个人，按单位相关规定予以处理。

9、接受饭店及上级单位的安全生产教育和培训。

10、及时、如实报告生产安全事故及隐患。

11、按照上述安全职责，每年制定培检部经理年度安全工作计划，逐条落实计划中的具体工作安排。

### 品质部员工安全生产责任制

- 协助上级编制并完善公司的年度培训计划并组织实施；

- 负责公司的培训计划实施，组织讲师资源、落实培训；

- 督促本部门员工正确穿戴好劳动防护用品，提高员工的安全防范意识。

- 加强公司员工的安全培训，使其操作技能和安全意识达到生产的需要。

- 贯彻实施国家颁布的质量标准及行业标准。

严格产品检验制度，并做好产品检验记录，确保产品各项安全管理指标达到规定要求。

### 副总&行政管理部经理安全生产岗位职责

- 在总经理领导下负责所辖部门的日常协调、督导工作；

- 负责制定分管部门管理目标并进行管理与控制；

- 对本部门的安全生产工作负直接管理责任。

- 建立健全本部门各岗位的安全管理制度，落实安全岗位责任。

- 负责所属员工遵纪守法、思想教育工作，保障本部门安全稳定。

- 负责制定本部门全年安全生产工作计划并组织落实。

- 组织并参加公司安全生产大检查，对查出的安全生产隐患要及时消除或采取必要的措施，确保安全生产。

- 发生生产安全事故后，按照“四不放过”的原则，组织协调对事故的分析，提出处理意见和改进措施，并督促实施。配合有关部门做好事故调查处理工作。

- 加强对本部门安全生产工作的考核，提出改进安全生产管理的建议。

- 督导本部门各项设施设备的维护保养工作，发现问题及时报修，以确保工作的顺利进行。

- 督导本部门全面实现年度安全责任目标。定期组织本部门员工开展安全教育工作，召开部门每周的安全例会。

- 参与拟定本部门事故隐患排查治理制度。

- 按照本部门事故隐患排查治理制度，检查安全生产状况，及时排查事故隐患，督促落实本部门事故隐患排查治理整改措施。

- 保证本部门重大接待服务活动项目时的安全培训及各项安全措施的落实。

- 发生火灾须立即赶赴现场，组织扑救和人员安全疏散，协助有关部门进行调查处理。

- 负责办公室的人事行政管理工作，组织协调公司的保密工作。

- 负责做好上级和本级文件的登计统计，公司印章的使用与管理工作。

- 负责公司对外联络和接待工作。

### 行政管理部人员安全生产岗位职责

- 服从部门领导的安全工作指导，自觉遵守各项安全管理制度。

- 接受安全生产教育和培训，掌握本岗位工作所需的安全生产知识，提高安全生产意识，增强事故预防和应急处理能力。

- 积极参加各种安全生产活动，熟知本岗位的安全工作要求，努力做好自身安全防范工作。

- 负责公司行政会议的组织、记录以及日常行政事务的协调工作。

- 负责公司重要文件、报告、总结、报表的收集、整理、分类存档工作和有关人员的查阅、查用、登记等管理工作，并按时收回存档，做好保密工作。

- 负责做好营业执照的年检、换发工作，保证证件的有效性。

- 负责公司印章保管和使用工作。

- 协助办公室主任做好全公司保密工作的组织、检查和协调工作。

- 协助领导进行隐患排查工作。

### 财务部经理安全生产责任制

- 财务部副经理是财务部安全生产第一责任人，负责制定财务部的安全生产规章制度，落实安全生产责任制，开展安全生产教育和培训。

- 按照“三同时”原则审批新、改、扩建项目，落实劳动保护设施，不留隐患。

- 审查各项安全罚款的出处，认真执行国家和地方法规。

- 负责拨付对员工进行安全生产宣传教育和培训所需经费。

- 负责拨付各岗位员工劳动防护用品所需经费。

- 负责拨付各岗位员工防暑降温经费。

- 对财务部所用设备、器材进行经常性检查，及时发现安全生产隐患，立即整改。

- 教育所属员工自觉遵守财务制度和各项安全生产规定。

- 掌握相关安全生产应急预案，一旦发生问题，负责保护单位现金、票证、账目等不受损失。

- 全面实现年度安全责任目标。

- 对本部门安全生产事故隐患排查负责任。

### 财务人员安全生产责任制

1、执行国家关于公司安全技术措施经费提取使用的有关规定，做到专款专用并监督执行，保证对安全生产的资金投人，保证安全技术措施和隐患整改项目费用的落实。

2、执行财政部和公司关于安全生产保证基金管理办法，监督检查安全生产保证基金的缴纳和返回资金的使用。

3、审查公司经营计划时，应同时审查安全技术措施计划，并检查执行情况。

4、把安全管理纳入管理责任制，分析公司安全生产经济效益，支持开展安全生产竞赛活动，审核各类事故费用支出。

5、熟悉业主情况和收费业务，独立完成各项收费任务。

6、依据收费项目和收费标准及有关规定，提前做好各期各项收费准备工作。

7、按规定的内容、时间和要求，认真准确地填制收费凭证和编制收费登记表，并加以仔细检查和核对，防止错项或漏项，确保凭证和登记表正确无误。

8、认真做好收费凭证的使用和保管工作，严防凭证误用、失落或破损。

9、严格遵守收费作业规范。收费时必须出具收费凭证，当场核对凭证和清点款项，杜绝误收、漏收等差错，并防止款项短损。应留意对假钞的识别和支票的查验，并按作业规定妥善处理。应逐笔做好收费登记和有关标注，发现收费差错或异常情况，应随即妥善处理并及时报告。

10、按时（收费当天）介交款项，并按规定办理款项交割手续。

11、及时做好收费记录和管理台账。

12、对所经手的款项负直接责任，并承担由于款项交割不清造成短收的损失赔偿，以及由于款项保管不妥或被窃等原因引发的损失赔偿。

13、财务人员必须提高工作警惕，加强安全防范，确保款项安全。严禁将款项存放在办公室内过夜。

14、财务人员必须按章收费。不得无据收费或乱收滥收，不得延时办理款项介交，不得截留或挪用款项，否则，按严重违纪行为查处。

15、财务人员应坚持文明收费。收费时应按规定统一着装，佩戴上岗证，注意礼仪和规范用语，维护良好的企业形象、应改善收费服务态度，主动热情为业主服务，做到随叫随到，随交随收。

16、财务人员应认真及时做好收费凭证和收费记录的复核和整理工作，不断提高收费工作质量和收费工作效率。

### 人力资源部经理安全生产职责

- 对本部门的安全生产工作负直接管理责任。

- 建立健全本部室各岗位的安全管理制度，落实安全岗位责任。

- 负责所属员工遵纪守法、思想教育工作，保障本部室安全稳定。

- 负责制定本部门全年安全生产工作计划并组织落实。

- 组织并参加公司安全生产大检查，对查出的安全生产隐患要及时消除或采取必要的措施，确保安全生产。

- 发生生产安全事故后，按照“四不放过”的原则，组织协调对事故的分析，提出处理意见和改进措施，并督促实施。配合有关部门做好事故调查处理工作。

- 加强对本部门安全生产工作的考核，提出改进安全生产管理的建议。

- 督导本部门各项设施设备的维护保养工作，发现问题及时报修，以确保工作的顺利进行。

- 督导本部门全面实现年度安全责任目标。定期组织本部门员工开展安全教育工作，召开部门每周的安全例会。

- 参与拟定本部门事故隐患排查治理制度。

- 按照本部门事故隐患排查治理制度，检查安全生产状况，及时排查事故隐患，督促落实本部门事故隐患排查治理整改措施。

- 保证本部门重大接待服务活动项目时的安全培训及各项安全措施的落实。

- 发生火灾须立即赶赴现场，组织扑救和人员安全疏散，协助有关部门进行调查处理。

- 负责检查安全生产管理制度执行情况，对严重违反劳动纪律、违章操作、影响安全生产的行为，提出处理意见。对发生事故的部门或个人，依公司规定，进行处罚。

- 负责企业的工伤保险理赔工作。

### 人力专员安全生产职责

- 服从部门领导的安全工作指导，自觉遵守各项安全管理制度。

- 接受安全生产教育和培训，掌握本岗位工作所需的安全生产知识，提高安全生产意识，增强事故预防和应急处理能力。

- 积极参加各种安全生产活动，熟知本岗位的安全工作要求，努力做好自身安全防范工作。

- 负责相关电脑、考勤、工资、数据库的建立与维护工作。

- 建立并完善员工劳动合同、劳务协议、住房公积金等档案分类、保存、查阅等相关管理工作，确保无遗失。

- 负责对新进企业的从业人员进行安全生产法律、法规、规章的培训，指导各部门安全生产培训的进行并做到考试合格后再上岗。不得将有残疾的从业人员分配到其所禁忌的工作岗位。

- 协助部门经理落实隐患排查工作。

### 成本部经理安全生产责任制

- 根据公司成本管理体系，主持拟订本公司成本体系、制度和流程，以及《施工过程中的成本管理办法》，报总经理审批并监督实施;

- 从成本角度参与项目规划/方案设计，并参与评审初步设计和施工图设计;

- 根据公司目标成本体系，分解、细化项目目标成本;

- 参与拟订项目执行计划书，负责其中成本计划:

- 追踪、监督项目过程中，目标成本和成本计划的执行情况，并及时提出成本预警和调整建议;

- 审核项目工程概算和预算；

- 在公司总经理指导下，主持材料和工程招标管理，负责编制招标文件、邀请投标单位、开标议标和中标通知等工作;

- 从成本角度参与阶段决算和竣工决算

- 参与建设和维护公司成本信息数据库,帮助更新内外部成本信息;

### 成本部员工安全生产责任制

- 严格执行公司成本等各项会计制度、规范；

- 草拟成本核算办法和管控方案；

- 草拟费用管理和控制办法；

- 指导监督公司及各项目部做好成本管理的基础工作；

- 指导监督公司及各项目部进行成本核算；

- 协助拟订与成本费用相关的计划、目标的设定；

- 协助部长做好成本费用考核工作；

- 审核公司及各项目部成本费用报表，按时编制和提交规定的报表；

- 指导、协助公司及各项目部做好在产品和半成品的管理；

- 编制公司成本、费用分析报告，做好升降原因分析，提出有益的建议；指导、协助公司及各项目部做好成本费用管控工作；

- 完成领导交办的其他专项工作；

### 各项目部经理的安全生产职责

1、参与制定项目部安全生产规章制度，负责国家各项安全生产法规和各项安全管理规章制度在本部门贯彻执行；

2、负责组织对本部门职工开展多种形式的安全生产教育，对本部门职工安全生产负责；

3、负责组织对女工劳动保护工作；

4、发挥安全生产群众监督作用，有权监督相关部门履行安全生产职责，执行安全生产管理制度，对违反规定和纪律的行为提出批评，要求其改正；出现紧急情况，有权组织员工在采取必须措施后，从现场撤离，从而负责维护职工在安全生产方面的合法权益；

5、参加对工伤死亡事故的调查处理，维护因公伤残员工的安全生产合法权益；

6、组织和审核劳动竞赛或组织评先活动时，负责审核有无安全生产方面的要求。

### 各项目工程部副经理的安全生产职责

  - 1、贯彻项目经理的指示，对项目部门经理负责，遇有重大问题及时请示汇报。

2、负责本项目所管设备设施的维修和维护保养工作，确保设备设施出现问题能及时维修处理。

3、做好本项目日常维修所需备品、备件和急购件的采购计划。

  - 4、做好日常维修及维护保养工作的调派，参与现场维修及督导，协调好工程部的安全生产工作，确保所管设备设施满足服务经营的需要。

5、组织督导本部门员工的岗位技术培训工作，提高其维修和维护保养技术、技能水平。

6、完成上级交办的其他工作。

### 各项目工程部班组长的安全生产职责

- 企业内各班组长为本班组的安全生产第一责任人，对本班组的安全生产工作负全责。

- 认真执行本企业安全生产责任制和各项规章制度，遵守安全操作规程，对本班（组）从业人员在生产中的安全和健康负责。

- 对新入职的从业人员进行班组安全教育和培训。

- 组织本班（组）从业人员学习安全生产规程，检查执行情况，及时制止违章作业。

- 认真执行班组安全活动制度，班前会根据工作任务，作业环境等特点，具体布置安全工作。

- 教育并每天检查班组人员正确穿戴使用个体防护装备，并做好记录。

- 每天对设备运行、安全防护装置、消防器材的完好情况进行检查。发现问题及时解决，对不能彻底解决的问题，要采取临时控制措施，并及时上报车间主任。

- 发生工伤事故，要详细记录，组织全班（组）从业人员认真分析，吸取教训，提出防范措施。发生重伤和死亡事故，要保护现场，立即上报。

- 下班前必须切断电源，气源、熄灭火种，清理现场。

- 搞好文明生产，保持作业现场和通道等整齐、清洁和畅通无阻。

### 各项目工程部维修工安全生产责任制

- 遵守公司及项目部的安全生产管理制度，按照“谁在岗，谁负责”的原则，对其岗位区域安全生产工作负有直接责任。

- 负责辖区供水系统、供暖系统、消防系统及其辅件的维修与保养，冬季做好防冻保暖工作确保其安全正常运行。

- 当进入有限空间作业时，必须有专人监护；且严格执行“先检测、后作业”的原则。

- 严格遵守相关操作规程及工作流程，正确使用个体防护用品。杜绝违章作业，拒绝违章指挥。

- 发现安全隐患及时维修处理，未能及时处理要上报有关领导。如出现水管爆裂等严重事故，须首先汇报主管领导，在保证安全的情况下，要及时进行抢修；

- 积极参加安全生产教育培训、安全知识答卷、安全生产月、事故应急救援与演练等活动。

### 各项目工程部水工安全生产责任制

- 协助部门负责人对管辖区域供水工作进行管理，确保供水工作顺利进行；

- 辅助部门负责人做好一次供水工作的协调及外联工作；

- 对管辖区域给、排水等系统管道的改造、维修等工作进行技术指导，设计施工方案，保证施工合理可行，确保工作保质保量完成；

- 负责管辖区域供水设备紧急维修与故障处理的技术指导，及时解决问题；

- 监督和指导给、排水等系统设备的日常维修、养护的技术工作，确保技术参数准确安全；

- 积极参加公司组织的安全生产教育培训，提高技术能力；

- 负责所辖区域的隐患排查治理工作；

### 各项目工程部电工安全生产责任制

- 服从项目经理的安全工作指导，自觉遵守各项安全管理制度。

- 遵守国家法规法纪，遵守公司的各项要求及各项规章制度。

- 接受安全生产教育和培训，掌握本岗位工作所需的安全生产知识，提高安全生产意识，增强事故预防和应急处理能力。

- 积极参加各种安全生产活动，熟知本岗位的安全工作要求，努力做好自身安全防范工作。

- 了解各种电工仪表的使用方法，具有电器安装、布线等方面的知识，掌握防爆、防火及触电救护常识。

- 保证各机房的消防安全和清洁卫生。

- 协助领导进行隐患排查工作。

### 锅炉承包运营负责人安全生产岗位职责

- 对承包锅炉房安全生产工作负责；

- 全面负责供热项目运行及安全管理工作；

- 负责锅炉房职工的安全生产教育培训工作；

- 对锅炉房的安全检查、隐患排查治理工作负责；

- 负责锅炉房应急救援器材的定期检查及检测；保证其性能完好；

- 保障锅炉正常运行；负责锅炉房工作现场的安全生产管理工作；

- 负责供热运行项目的安全生产技术档案、资料的完善；

- 执行公司及项目的安全生产规章制度，负责国家各项安全生产法规和各项安全管理规章制度在锅炉运行中贯彻执行；

- 负责组织对锅炉房职工开展多种形式的安全生产教育，对承包锅炉房职工安全生产负责；

- 负责组织对承包锅炉房女工劳动保护工作；

- 执行承包项目部的安全生产管理制度，对违反规定和纪律的行为提出批评，要求其改正；出现紧急情况，有权组织锅炉房员工在采取必须措施后，从现场撤离，从而负责维护锅炉房职工在安全生产方面的合法权益；

- 参加对承包运营锅炉房工伤死亡事故的调查处理；

- 锅炉房运行按照二级安全生产标准化标准进行管理；保障达到二级安全生产标准化标准要求。

### 电工安全生产责任制

- 服从公司及项目领导的安全工作指导，自觉遵守各项安全管理制度。

- 遵守国家法规法纪，遵守公司的各项要求及各项规章制度。

- 接受安全生产教育和培训，掌握本岗位工作所需的安全生产知识，提高安全生产意识，增强事故预防和应急处理能力。

- 积极参加各种安全生产活动，熟知本岗位的安全工作要求，努力做好自身安全防范工作。

- 了解各种电工仪表的使用方法，具有电器安装、布线等方面的知识，掌握防爆、防火及触电救护常识。

- 保证各机房的消防安全和清洁卫生。

- 协助领导进行隐患排查工作。

### 维修工安全生产责任制

- 遵守公司及项目的安全生产管理制度，按照“谁在岗，谁负责”的原则，对其岗位区域安全生产工作负有直接责任。

- 负责辖区供水系统、供暖系统、消防系统及其辅件的维修与保养，冬季做好防冻保暖工作确保其安全正常运行。

- 当进入有限空间作业时，必须有专人监护；且严格执行“先检测、后作业”的原则。

- 严格遵守相关操作规程及工作流程，正确使用个体防护用品。杜绝违章作业，拒绝违章指挥。

- 发现安全隐患及时维修处理，未能及时处理要上报有关领导。如出现水管爆裂等严重事故，须首先汇报主管领导，在保证安全的情况下，要及时进行抢修；

- 积极参加安全生产教育培训、安全知识答卷、安全生产月、事故应急救援与演练等活动。

### 司炉工安全生产责任制

- 司炉工要严格执行相关管理制度、劳动纪律及行业规范，严格按照《锅炉运行操作规程》操作，并按照公司各项规章制度精心操作、安全运行。服从分配，工作听从上级领导的安排、调度。

- 必须熟悉所负责项目的运行系统及运行参数，如锅炉本体及所有附属设备的操作技术、参数、运转性能、构造原理以及锅炉房内部管道系统的结构、走向、循环原理等，熟练掌握操作技能、检查方法。

- 上岗时必须携带国家权威部门颁发的有效期内的“司炉操作证”，无证不得进行锅炉操作，并负责管理好自己的操作证、严禁转借他人。

- 上岗前4个小时不能饮酒；当班时整齐穿着统一工作服，佩戴工牌；按照值班排表换班上岗，严禁私自倒班替岗、跨班，有特殊事情应提前向部门负责人请假，待批准后，由部门负责人安排倒班人员。

- 接班的司炉工作人员需提前20分钟到达锅炉房，进行交接班和准备工作；交接班时交班及接班司炉工共同巡视、检查各种设备及运行状态，并且认真、细致填写各项记录，并签字。若发现安全及设备问题不得进行交接班工作

- 在每次交接班时进行地面及锅炉设备的清扫；每天都要根据天气变化随时更新填写‘当日天气情况记录板’。

- 坚守工作岗位，当班时不能做与工作无关的其他事情，严禁睡岗、擅自离开工作岗位、饮酒吸烟、带入非值班人员聊天嬉笑等事项。

- 工作人员必须严格按照《锅炉安全运行操作规程》执行，严谨认真的进行每一项工作，锅炉开启前必须按照操作规程仔细检查每一项设备状态，全部合格才能启动；锅炉运行中也要按照操作规程仔细巡查设备运行状态，严格执行巡回检查制度，每班从接班开始至少每一小时巡检一次，发现问题及时处理，确保锅炉安全运行；认真、详细的填写各项运行记录，并且保证填写内容真实完整、字迹清晰工整。

- 遵守公司制定的应急处理预案，遇紧急事件的突发，如停电、停水、漏水及各类设备故障等。应立即上报部门负责人、同时尽快赶到现场并听从部门负责人指挥，配合上级领导做好事件处理工作，尽可能降低所发生的损失，尽快恢复设备的正常运行。

- 负责锅炉及附属设备的日常检修保养，使设备处于安全运行状态，发现异常情况或紧急情况时，采取正确措施及时处理并同时通知部门负责人。

- 负责天然气、水、电的能源消耗记录，增强节能意识，在部门负责人的带领下经常总结工作、钻研技术、提高节能技术水平。

- 严禁擅自带入非工作人员进入锅炉房，锅炉房除甲方安全监察部门和本公司安全检查人员外，其他人员一律禁止入内，如有外来人员要使用文明用语，礼貌询问，然后通知部门负责人，经许可后才能进入，并在外来人员登记簿上登记。

- 必须维持锅炉房内的卫生环境，要做到地面、门窗、墙壁面干净，整洁，无杂物、水渍、烟头、泥土等；办公桌不准杂乱无章，要保持整齐清洁、所有记录表格统一收纳；严禁在锅炉房内搭晾衣物及存放其他杂物，应保证通道畅通；时刻注意防火防电，配备完好的消防器材，认真管理，不得随便移动或挪做他用，严禁存放易燃易爆物品，插线板等电源物品使用及摆放要注意防潮防漏电。

- 必须保持宿舍的安全及卫生，宿舍内不能使用明火，大功率电器，被褥整齐叠放，使用物品整齐收纳，地面要干净清洁、无烟头、无水渍。

- 协助领导进行本部门安全生产事故隐患排查。

### 水质化验员安全生产责任制

- 遵守公司的安全生产管理制度，按照“谁在岗，谁负责”的原则，对其岗位区域安全生产工作负有直接责任。持证上岗。

- 认真执行锅炉水质管理制度，定时进行水质化验与分析，保证给水、炉水符合标准要求。

- 负责水处理设备的正常运行，认真填写“水质化验记录”。及时指导司炉工进行排污，努力降低能耗。

- 负责化验仪器设备的定期校验与维护保养，保证分析用溶液、试剂和化验结果的准确性。

- 严格按规定保管和使用易燃易爆、有毒有害药剂。

- 严格执行水质化验操作规程。杜绝违章作业，拒绝违章指挥，正确使用个体防护用品。

- 积极参加安全生产教育培训、安全知识答卷、安全生产月、事故应急救援与演练等活动。

### 各项目财务部经理安全生产责任制

- 全权负责所辖项目的供暖收费工作；

- 为规范供暖收费，提高收费管理水平，维护广大业主的合法权利，并提高企业经营效益，特制定本规定。奉行“业主为本，诚信服务”的企业宗旨，增强服务意识，尊重业主，热忱为业主提供优良服务。

- 熟悉业主情况和收费业务，独立完成各项收费任务。

- 依据收费项目和收费标准及有关规定，提前做好各期各项收费准备工作。

- 按规定的内容、时间和要求，认真准确地填制收费凭证和编制收费登记表，并加以仔细检查和核对，防止错项或漏项，确保凭证和登记表正确无误。

- 认真做好收费凭证的使用和保管工作，严防凭证误用、失落或破损。

- 严格遵守收费作业规范。收费时必须出具收费凭证，当场核对凭证和清点款项，杜绝误收、漏收等差错，并防止款项短损。应留意对假钞的识别和支票的查验，并按作业规定妥善处理。应逐笔做好收费登记和有关标注，发现收费差错或异常情况，应随即妥善处理并及时报告。

- 按时（收费当天）介交款项，并按规定办理款项交割手续。

- 及时做好收费记录和管理台账。

- 各项目客服人员对所经手的款项负直接责任，并承担由于款项交割不清造成短收的损失赔偿，以及由于款项保管不妥或被窃等原因引发的损失赔偿。

- 各项目客服人员必须提高工作警惕，加强安全防范，确保款项安全。严禁将款项存放在办公室内过夜。

- 各项目客服人员必须按章收费。不得无据收费或乱收滥收，不得延时办理款项介交，不得截留或挪用款项，否则，按严重违纪行为查处。

- 各项目客服人员应坚持文明收费。收费时应按规定统一着装，佩戴上岗证，注意礼仪和规范用语，维护良好的企业形象、应改善收费服务态度，主动热情为业主服务，做到随叫随到，随交随收。

- 各项目客服人员应认真及时做好收费凭证和收费记录的复核和整理工作，不断提高收费工作质量和收费工作效率。

- 各项目客服人员必须加强欠费催收工作。应耐心地据理说服业主，千方百计提高收费率。对拒不缴费者，应查明缘由并上报处理，以维护企业合法权益。收费经办人不得擅自降低收费标准，不得以任何理由与业主发生争吵。

- 按时完成领导交办的其他工作任务。

### 各项目财务部员工安全生产责任制

- 协助部门负责人做好所在项目的供暖收费工作；

- 执行国家关于公司安全技术措施经费提取使用的有关规定，做到专款专用并监督执行，保证对安全生产的资金投人，保证安全技术措施和隐患整改项目费用的落实。

- 执行财政部和公司关于安全生产保证基金管理办法，监督检查安全生产保证基金的缴纳和返回资金的使用。

- 审查公司经营计划时，应同时审查安全技术措施计划，并检查执行情况。

- 把安全管理纳入管理责任制，分析公司安全生产经济效益，支持开展安全生产竞赛活动，审核各类事故费用支出。

- 熟悉业主情况和收费业务，独立完成各项收费任务。

- 依据收费项目和收费标准及有关规定，提前做好各期各项收费准备工作。

- 按规定的内容、时间和要求，认真准确地填制收费凭证和编制收费登记表，并加以仔细检查和核对，防止错项或漏项，确保凭证和登记表正确无误。

- 认真做好收费凭证的使用和保管工作，严防凭证误用、失落或破损。

- 严格遵守收费作业规范。收费时必须出具收费凭证，当场核对凭证和清点款项，杜绝误收、漏收等差错，并防止款项短损。应留意对假钞的识别和支票的查验，并按作业规定妥善处理。应逐笔做好收费登记和有关标注，发现收费差错或异常情况，应随即妥善处理并及时报告。

- 按时（收费当天）介交款项，并按规定办理款项交割手续。

- 及时做好收费记录和管理台账。

- 对所经手的款项负直接责任，并承担由于款项交割不清造成短收的损失赔偿，以及由于款项保管不妥或被窃等原因引发的损失赔偿。

- 财务人员必须提高工作警惕，加强安全防范，确保款项安全。严禁将款项存放在办公室内过夜。

- 财务人员必须按章收费。不得无据收费或乱收滥收，不得延时办理款项介交，不得截留或挪用款项，否则，按严重违纪行为查处。

- 财务人员应坚持文明收费。收费时应按规定统一着装，佩戴上岗证，注意礼仪和规范用语，维护良好的企业形象、应改善收费服务态度，主动热情为业主服务，做到随叫随到，随交随收。

- 财务人员应认真及时做好收费凭证和收费记录的复核和整理工作，不断提高收费工作质量和收费工作效率。

### 各项目客服经理安全生产岗位职责

- 认真贯彻执行《物业管理法规》和公司、项目部有关规章制度，协助项目领导做好安全生产管理工做。

- 全面负责本部门的隐患排查治理、安全生产教育培训工作。

- 负责本部门的工作安排，对本部门员工的工作进行监督、检查、考核

- 协调与相关部门的工作联系。

- 按时拟定工作计划和总结

- 定期召开工作例会。

- 完成总经理及公司其它领导交给的其它工作。

- 负责策划、组织、总结社区活动。

- 接待客户来访。

- 负责检查各管理员的日常工作，并对管理员的工作给予具体指导。

- 负责督促和检查各管理的收费工作，统计收欠费情况。

- 对日常工作中难以解决的问题，及时汇报上级领导。

### 各项目客服人员安全生产岗位职责

- 确保公司的各类规章制度在所管理区域内得到落实。

- 定期对所辖项目进行巡视，发现问题及时处理并记录，问题较为严重的及时向部门领导汇报。

- 遇有紧急事故，协助处理善后工作。

- 接受及处理客户投诉，并予以记录，及向上级报告。

- 负责对项目部的各种数据进行统计。

- 记录项目管理日志，跟进所列问题。

- 根据客户的要求，协调各部门完成客户所要求的服务。

积极参加安全生产教育培训，不断提供高自身的服务水平。

### 安全员安全生产岗位职责

1、在公司负责人的领导下，负责本公司的安全生产管理工作，协助部门经理贯彻执行国家、北京市及主管部门有关安全生产的法律、法规和规章，并检查、督促执行情况，在安全管理工作上受公司安全管理部门指导，有义务向主管安全管理部门汇报工作。

2、根据公司工作的特点，协助领导制定、修订本公司有关安全生产规章制度和安全操作规程。督促本部门各班组做好部门、班组的安全管理工作，按要求填写各项安全管理台帐并检查执行情况。

3、协助领导编制本公司安全技术措施计划，按规定要求做好部门、员工的安全教育，特别是新调入员工、临时用工、调换岗位人员的入岗前、使用新设备时要进行有针对性的安全生产教育培训。

4、组织安排好部门每月的安全日活动，根据本公司的实际情况组织好预案的演练活动。

5、按照《危险作业安全管理制度》检查落实本公司辖区动火安全措施，严禁违章动火。

6、工作中要经常检查不安全的因素，发现安全隐患及时采取措施，立即报告本公司领导进行整改，对紧急情况、违章作业不听劝阻者，有权停止其工作，并立即报请主管领导处理。

7、负责本公司辖区内的安全防护设施、设备，消防器材的管理、检查工作，经常对本公司员工进行安全生产教育。

8、检查、监督员工正确使用个人劳动防护用品。

9、一旦发生事故立即组织抢救伤员、保护现场、立即上报安全管理部门，积极配合事故的调查取证工作。

## 二、各部门安全生产责任制

### 财务部安全生产责任制

1、认真贯彻执行国家和北京市有关安全生产、劳动保护的法律、法规及公司的安全生产管理制度，对本部门的安全生产管理和员工在生产经营工作中的健康负责。

2、建立健全财务安全管理制度和各岗位安全生产操作规程，签定要害或重点部位技术安全责任书，切实做到安全生产工作制度化、具体化、标准化、经常化。

3、对工作定期进行安全检查，针对检查出的问题要及时采取措施进行整改，在保证安全的情况下进行生产经营工作。

4、按照国家规定或实际需要，按比例提取年度安全技术措施经费和劳保费用，并单立科目，监督专款专用。认真审核有关安全生产、劳动保护的计划项目，确保安全生产所需款项能够按规定到位。

5、财务工作的计划、布置、检查、总结、评比要将安全生产、劳动保护工作贯穿到每个具体环节。每月至少要认真检查、分析、研究一次安全工作，针对存在的问题要及时采取有效措施，确保不发生安全责任事故。

6、对在安全生产工作中表现优秀有突出贡献的员工提出表彰和奖励意见。

7、对本部门安全生产事故隐患排查负责任。

### 工程部安全生产责任制

- 贯彻执行国家、北京市安全生产法律、法规上级的安全生产管理制度。对本部门的安全生产管理和员工在生产经营工作中的安全健康负责。

- 负责公司水、电、气、暖、空调的正常供应，负责公司所辖设备的安全管理和设备的安全运行，使其符合安全技术规范、标准的要求。负责设备图纸、技术资料的存档。

- 负责组织编制设备改造方案和设备检修计划，负责编制设备安全技术规程及管理制度。在编制设备维护、检修、保养制度及方案时，应有可靠的安全卫生技术措施，并对执行情况进行检查监督。

- 具体负责对公司职工进行设备安全、操作技术、知识培训，组织设备安全生产技术练兵和考核。

- 深入现场检查设备运行情况，发现事故隐患及时整改。制止违章作业、违章指挥，紧急情况下有权停止作业，并立即报请领导处理。

- 参加公司新建、扩建、改建工程设计审查、竣工验收；参加设备改造、设备操作条件变动方案的审查，是指符合安全技术要求。

- 发生设备和与设备有关事故及时报告，参加设备和有关事故的调查、分析。

- 负责所辖设备停工检修安全技术方案的制订，对方案执行情况进行检查监督。

- 负责公司安全技术措施计划和隐患整改方案的制订和整改，负责及时供应安全技术措施项目所需的设备、材料。

- 负责监督项目部依据《用人单位劳动防护用品管理规范（2015）》对各类劳动保护用品的采购、保管和按标准发放，并确保质量。

- 负责监督项目部库房的防火、防盗安全管理工作。

- 负责本企业机械、电器设备，特种设备的安全监察、管理工作。按照相关规定的要求定期进行检测、检验、维护、保养，使设备保持良好状态。

- 企业新建、扩建、革新、改造工程项目的设计、施工，必须符合国家有关安全、健康的要求（自行施工的，要编制安全技术措施；外包施工的，应同施工方签订施工安全协议书）。

- 负责企业新建、扩建、革新、改造工程项目的审查和竣工验收工作。

- 保证新投入的设备，符合安全技术要求，设备资料齐全、有效并负责组织投入使用前的鉴定、验收、资料存档、操作员培训等工作。对直管的安全设备、工具、检测仪器、仪表等负责管理并对使用、维修、保养情况进行检查监督。

### 客服部安全生产责任制

- 负责辖区内供暖费收缴工作、业主纠纷处理等全面管理工作。

- 协助会计、出纳做好各项费用的收取、统计、核算工作，在业务上接受公司财务的指导和监督。按公司财务下发的收费台账收费，熟练掌握各项收费标准，准确开出各种收费票据，确保收费金额准确无误。

- 统一到公司财务部领取收费票据，妥善保管票据，不得丢失、缺页、涂改。在收费过程中，必须佩带胸卡，必须使用统一的收费票据，不准打白条。

- 妥善保管好收上来的钱款，当日如数上缴给公司财务出纳，不得以任何借口缓交、少交、不交，与出纳办好钱款交接手续，保证做到日清月结，账表相符，钱据相符。

- 语言文明、诚恳谦和，对缴费者不明之处做出耐心解释，对业户提出的合理意见和要求，应如实向领导汇报，并协助相关人员尽快解决，在群众中树立良好形象。

### 人力资源部安全生产责任制

1、认真保管好各种文件、资料、档案及票据，杜绝失密、泄密及丢失事故的发生，文件材料的销毁要明确时间、地点并指定人员负责处理。印章的保管、使用，按规定审批手续，并有专人负责。

2、办公间内严禁乱拉临时电源线，禁止使用电炉与大功率电器等设备。禁止动用明火，严禁存放易燃易爆及危险物品。

3、对计算机等办公设备和贵重物品，要由专人负责。办公桌、文件柜内严禁存放大量现金和有价证券。

4、本室人员有责任注意办公间内冷热供气、电话通讯、办公桌椅等设施设备的运用使用情况，发现故障，迅即报告有关部门予以维修排除。

5、健全室内卫生管理办法，经常打扫除尘，保持良好的、整洁清新的室内工作环境；严禁在办公室吸烟。

6、负责新员工安全教育培训，为员工缴纳社会保险。

7、制定、执行本部门、班组两级安全生产培训计划（自定培训教材）并认真填写三级教育手册。

8、每日下班前，本室人员必须按规定的操作程序关机断电，并进行安全巡视检查，确保无事故隐患后方可锁门离去。

### 行政管理部安全生产责任制

- 安全管理工作落实 “谁主管，谁负责”的管理制度。

- 宣传、执行国家、本市安全生产的法律、法规。做好本部门的安全生产工作。

- 每年制定、完成本部门的安全生产工作计划、总结。

- 积极参加公司组织的安全活动。

- 做好本部门安全生产检查，制定检查计划、表格（月、周、日），记录、存档、备查。

- 建立本部门安全隐患排查记录表，记录、存档、备查。

- 根据本部门职责分工，每年进行一次危险源的辨识，发现问题及时采取措施并上报公司安全生产主责部门，同时做好相关的记录、存档、备查。

- 每周开展安全生产班组会，认真填写班组安全生产周日志。

- 本部门工会对安全和劳动保护工作进行监督，组织员工参与和协商重大安全事项等并做好相应的记录、存档工作。

- 积极参加公司组织的应急演练活动，掌握处理各种突发事件。

- 组织落实干部值班制度。

- 组织落实安全生产管理例会制度。

- 落实本部门隐患排查治理工作。

- 对企业安全生产工作提出合理化建议。

### 品质部安全生产责任制

- 负责所辖工作区域的培训工作；

- 负责与上级质量技术监督部门之间的协商与交流，收集与质量有关的信息，并负责传达到各相关部门。

- 负责公司的质量检查工作；

- 做好质量保证体系的标准；

- 做好公司质量管理标准。

负责质量检验及检验过程中发现的不符合内容的纠正和预防措施的跟踪验证。

### 成本部安全生产责任制

- 目标成本、责任成本管理。搜集、整理、汇总历史成本资料；确定目标成本总控指标，分解成本控制指标，提出控制要点；汇总编辑项目目标成本指导书及目标成本控制责任书，并负责监控、评估；每月分析目标成本变动情况，汇报项目动态成本；

- 预结算管理。组织编制及审核公司成本预算；全面审核公司各成本结算；根据结算报告完成各项成本清算；

- 成本信息管理。建立和完善工程造价和材料设备价格信息资料库；定期进行专题或综合的成本分析和研究；收集同行业成本信息资料；收集公司及其他公司成本管理先进举措，加以吸收利用和推广；有效使用公司下发的成本管理软件 标准合同文本（工程设计类）的组织编制及审核；审核并及时办理各项合同的审批工作；审核并及时办理各项付款的审批工作 审核并及时办理各项结算的审批工作；按不同类别建立合同及执行情况台帐。

- 本管理监控评估。 参与公司的招投标工作；参与合同有关经济条款的审核；定期动态报告目标成本和责任成本的执行情况；定期和不定期抽查评估项目成本管理工作；对项目前期成本、方案设计等进行评估，提出意见；对报批报成本进行监督控制。

- 成本管理规范建设。制定成本管理的有关规范及实施细则  制定并完善目标成本管理体系；制定并完善部门内部管理规范制度。

- 培训指导。组织成本管理规范的培训；为工程部及其他部门提供预算、结算和成本管理的业务指导。

- 负责本部门的隐患排查治理工作；

### 各项目部安全生产责任制

- 项目部是对管辖项目负有全面的领导责任；

- 参与制定项目部安全生产规章制度，负责国家各项安全生产法规和各项安全管理规章制度在本部门贯彻执行；

- 负责组织对本部门职工开展多种形式的安全生产教育，对本部门职工安全生产负责；

- 负责组织对女工劳动保护工作；

- 发挥安全生产群众监督作用，有权监督相关部门履行安全生产职责，执行安全生产管理制度，对违反规定和纪律的行为提出批评，要求其改正；出现紧急情况，有权组织员工在采取必须措施后，从现场撤离，从而负责维护职工在安全生产方面的合法权益；

- 参加对工伤死亡事故的调查处理，维护因公伤残员工的安全生产合法权益；

- 组织和审核劳动竞赛或组织评先活动时，负责审核有无安全生产方面的要求。

### 各项目工程部安全生产责任制

- 贯彻执行国家、北京市安全生产法律、法规上级的安全生产管理制度。对本部门的安全生产管理和员工在生产经营工作中的安全健康负责。

- 负责公司水、电、气、暖、空调的正常供应，负责公司所辖设备的安全管理和设备的安全运行，使其符合安全技术规范、标准的要求。负责设备图纸、技术资料的存档。

- 负责组织编制设备改造方案和设备检修计划，负责编制设备安全技术规程及管理制度。在编制设备维护、检修、保养制度及方案时，应有可靠的安全卫生技术措施，并对执行情况进行检查监督。

- 具体负责对公司职工进行设备安全、操作技术、知识培训，组织设备安全生产技术练兵和考核。

- 深入现场检查设备运行情况，发现事故隐患及时整改。制止违章作业、违章指挥，紧急情况下有权停止作业，并立即报请领导处理。

- 参加公司新建、扩建、改建工程设计审查、竣工验收；参加设备改造、设备操作条件变动方案的审查，是指符合安全技术要求。

- 发生设备和与设备有关事故及时报告，参加设备和有关事故的调查、分析。

- 负责所辖设备停工检修安全技术方案的制订，对方案执行情况进行检查监督。

- 负责监督项目部库房的防火、防盗安全管理工作。

- 负责所辖项目部收费工作，做好统计，移交工作。

- 做好本部门供暖工作的整体安排部署。

### 各项目财务部安全生产责任制

- 认真贯彻执行国家和北京市有关安全生产、劳动保护的法律、法规及公司、项目部的安全生产管理制度，对本部门的安全生产管理和员工在生产经营工作中的健康负责。

- 建立健全项目部财务安全管理制度和各岗位安全生产操作规程，签定要害或重点部位技术安全责任书，切实做到安全生产工作制度化、具体化、标准化、经常化。

- 对工作定期进行安全检查，针对检查出的问题要及时采取措施进行整改，在保证安全的情况下进行生产经营工作。

- 按照国家规定或实际需要，按比例提取年度安全技术措施经费和劳保费用，并单立科目，监督专款专用。认真审核有关安全生产、劳动保护的计划项目，确保安全生产所需款项能够按规定到位。

- 财务工作的计划、布置、检查、总结、评比要将安全生产、劳动保护工作贯穿到每个具体环节。每月至少要认真检查、分析、研究一次安全工作，针对存在的问题要及时采取有效措施，确保不发生安全责任事故。

- 对在安全生产工作中表现优秀有突出贡献的员工提出表彰和奖励意见。

### 各项目客服部安全生产责任制

- 负责辖区内供暖费收缴工作、业主纠纷处理等全面管理工作。

- 协助会计、出纳做好各项费用的收取、统计、核算工作，在业务上接受公司财务的指导和监督。按公司财务下发的收费台账收费，熟练掌握各项收费标准，准确开出各种收费票据，确保收费金额准确无误。

- 统一到公司财务部领取收费票据，妥善保管票据，不得丢失、缺页、涂改。在收费过程中，必须佩带胸卡，必须使用统一的收费票据，不准打白条。

- 妥善保管好收上来的钱款，当日如数上缴给公司财务出纳，不得以任何借口缓交、少交、不交，与出纳办好钱款交接手续，保证做到日清月结，账表相符，钱据相符。

- 语言文明、诚恳谦和，对缴费者不明之处做出耐心解释，对业户提出的合理意见和要求，应如实向领导汇报，并协助相关人员尽快解决，在群众中树立良好形象。

# 第五章  安全生产规章制度

## 一、安全生产教育和培训制度

1.0  目的

规范公司安全教育培训，深化宣传安全知识，提高员工安全素质。

2.0  适用范围

适用于全体在职职工、转岗职工、相关方人员、特种作业人员、新招聘职工及实习生的安全教育培训。

3.0  管理职责

3.1  项目部：制定安全教育培训方案，配合财务部对公司职工进行安全教育培训，并组织安全宣传相关工作。

3.2  财务部：负责组织安全教育培训工作。

3.3  各部门：按照项目部和财务部的培训要求开展培训。

3.4  分管领导：负责安全培训教材的审核及督查。

3.5  总经理：负责培训讲师的审定及培训教材和经费的审批工作。

4.0  工作程序

4.1  三级安全教育（不少于24学时）

4.1.1  安全教育分为三级：一级安全教育为公司级，由财务部和项目部共同组织；二级安全教育是部门级，由各部门自行负责组织；三级安全教育是班组级，由各部门各班组自行负责组织。

4.1.1.1  一级安全教育：教育内容是对新入职人员进行安全生产法规、方针、政策，安全规章制度，安全纪律和遵章守纪的教育。

4.1.1.2  二级安全教育：教育内容是对经过一级安全教育的人员进行现场安全知识培训，结合工作性质进行安全规章制度、高空作业、现场安全用电、事故报告、消防知识、消防器材操作、劳动纪律的教育。

4.1.1.3  三级安全教育：教育内容是现场安全注意事项、安全技术操作规程、本工种使用的设备、工具的性能和安全管理使用的知识、个人防护用品的正确使用方法。

4.1.2  三级安全教育实施

4.1.2.1  新入职员工的三级安全教育培训由财务部和项目部组织，按公司、部门和班组依次进行培训，培训结束后进行考试，考试合格的可正式上岗。正式工须填写《三级安全教育登记卡片》。考核不合格者，一律停职接受再培训，经考核合格后方可上岗。

4.2  消防安全培训

4.2.1  项目部按照全年安全工作计划组织全员消防安全培训，内容包括：消防设施配备情况、防火灭火常识、手提灭火器使用检查方法、消防通道具体位置、发生火灾后的扑救及疏散方法注意事项、如何报火警和公司内有关消防安全管理制度规定等。

4.2.2  培训的实施按《员工培训组织实施管理规定》有关规定执行。

4.3  特种作业人员培训

4.3.1  严格按照《安全生产法》特种作业人员必须经专门的安全作业培训，取得特种作业操作资格证书，方可上岗作业。严格按照《劳动法》第五十五条从事特种作业的劳动者必须经过专门培训并取得特种作业资格。特种作业人员应符合《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》的要求。

4.3.2  特殊工种作业人员，由专业的培训机构进行专业培训，必须经相关主管部门考试发证，持证上岗。各部门适时组织特种作业人员的培训工作。

4.3.3  特种操作证必须按规定及时进行年审。

4.4  转岗培训（不少于4个学时）

4.4.1  项目部负责配合财务部组织安排转岗员工的安全教育。

4.4.2  员工更换岗位和调换新工种后部门必须对其进行现场安全注意事项、安全技术操作规程、本工种使用的设备工具性能和安全管理使用知识的教育。

4.4.3  培训的实施按《员工培训组织实施管理规定》有关规定执行。

4.5  复工培训（不少于4个学时）

4.5.1  因脱产学习、休假、请假等各种原因离岗超过两个月的员工，必须由所在部门进行复工安全培训。

4.5.2  培训的实施按《员工培训组织实施管理规定》有关规定执行。

4.6  施工单位人员安全培训

对新进场施工单位人员进行入场前公司施工安全注意事项交底。

4.7  主要负责人、安全生产管理人员教育培训

4.7.1主要负责人、安全生产管理人员参加市、区县级安全生产监督管理部门的安全教育、培训，具备与所从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力。初次安全培训时间不得少于36学时。每年再培训时间不得少于8学时。

4.7  安全宣传

4.7.1 安全生产领导小组负责在公司内部及员工食堂内张贴消防安全宣传材料和条幅，以及消防部门的有关要求和消防安全检查中发现的问题以及其它安全提示。

4.7.2  项目部每年6月份组织开展安全宣教工作。

4.7.3  项目部每年11月组织“消防宣传月”的宣传活动。

4.8  安全培训的检查和考核

4.8.1  公司级安全培训和考核每年一次，由项目部和财务部共同组织。

4.8.2  部门级安全培训和考核每季度举行一次，由各部门组织，安委办提供指导和协助。

4.8.3  班组级安全培训和考核每月举行一次，由各部门针对不同岗位的特点自行组织。

4.8.4 安全生产领导小组将每半年对各部门进行培训内容、培训时间、参加培训人员等检查，未做好安全教育培训工作的部门将按公司《安全目标管理考核细则》考核。

4.9安全生产教育和培训档案管理

4.9.1建立健全公司各级人员安全生产教育和培训档案，档案内容包括：安全生产教育培训计划、教育培训登记表、教育培训卡、教育培训教材或大纲、教育培训考试试卷、考试考核成绩、培训工作总结等。

4.9.2档案管理按公司档案管理制度有关规定执行。

4.9.3安全生产教育和培训记录至少保存3年。

## 二、安全生产例会制度

1.0  目的

为了加强安全生产管理，加强安全生产信息的沟通，消除安全生产中的不安全因素，我公司决定，定期召开安全生产例会

2.0  适用范围

安全生产领导小组全体成员和各部门安全生产负责人及安全管理人员

3.0  管理职责

- 总经理或主管安全主任必须参加且对上一个月工作进行总结，对下一个月工作进行部署安排

- 各部门安全生产负责人总结汇报上一个月安全工作情况，对下个月工作进行安排

4.0  工作程序

- 会议要求

- 公司定于每月召开一次安全生产例会(特殊情况另行通知)。

- 地点：公司公司会议室。

- 参加人员：安全生产领导小组全体成员和各部门安全生产负责人及安全管理人员。

- 主持人：总经理或主管安全主任

- 会议内容

- 学习或传达上级有关安全生产方面的文件和指示精神。

- 听取安全生产管理部负责人，对上一季度安全生产工作的情况及隐患整改情况的汇报。

- 讨论当前安全生产方面存在的问题，并研究整改方案或措施。

- 各部门上报安全生产工作季总结（上季例会工作任务完成情况总结）。听取其他部门有关安全生产方面的意见和建议。

- 研究或讨论公司在安全生产方面应给予奖励或批评教育及处罚的部门、班组或个人。

- 安全生产主管领导对上一季度情况进行总结并部署下一阶段工作。结合公司经营工作实际情况，提出安全生产工作重点，布置工作任务。

- 对于隐患排查情况，进行分类，属于非本公司的隐患，上报政府有关部门，属于公司的安排计划予以排除。

- 每次会后，写出会议纪要，发放有关部门。

- 参会人员须做到

- 按时参加会议并汇报工作，同时上报主要工作任务的文字材料。

- 与会人员认真听会并做好会议记录。

- 参会人员原则上不得请假，如有特殊情况，须向公司负责人请假。

- 遵守会议纪律

- 参会人员必须提前10分钟到场，不得迟到或早退；

- 开会时必须将手机设置为关机或震动状态。

- 安全生产例会工作内容、完成任务情况、会议记录将列入年度考核内容，与相关人员奖金挂钩。

## 三、安全生产费用提取、使用和管理

1.0  目的

为保证公司安全生产资金投入的有效实施, 为了保障生产安全和职工健康针对特定危险而进行的项目费用。如危险源整改资金、职业卫生资金、具有潜在危险的设备设施的改造资金。

2.0  适用范围

整个公司安全生产资金投入

3.0  管理职责

  - 财务部：安全投入资金归口部门

  - 财务部：进行整理申报

4.0  工作程序

  - 公司设立安全生产投入专项资金，安全投入是确保安全生产，确保安全设施并能确保正常发挥作用的一笔专用资金，必须给予保障，专款专存，专款专用，专帐管理。

  - 公司在编制年度安全生产工作计划时，应把安全生产资金投入列入年度安全生产工作计划的主要内容。安全生产投入专项资金应包括以下几个方面：

    - 安全技术措施工程建设，例如：防止火灾、爆炸、工伤等为目的的一切措施，如防护装置、保险及信号装置、通风降温等。

    - 安全设备设施的更新和维护；安全项目和安全项目维护保养的人员投入。

    - 安全生产宣传、教育和培训安全宣传教育投入。对职工进行安全培训（包括三级教育、特种作业上岗培训、安全知识讲座等）的费用（教材费、讲课费等）；安全生产例会、安全活动费用；安全专题板报（或报纸）、宣传栏、安全宣传稿件、传单等费用。

    - 劳动防护用品配备。劳动防护与保健投入，为了保障生产过程中职工的安全与健康而投入的防护用品以及职工保健的费用。劳动防护用品（如劳动服装、安全帽、安全手套、防护眼罩、防尘、防毒口罩等） 。

    - 隐患评估整改和监控，重大危险源监控。

    - 应急救援器材装备、应急救援演练，应急队伍建设或者救援服务。为了有效控制突发事故而预先计划的应急救援系统的费用。应急救援设施（如防火墙、安全通道、消防用具、抢险救灾的工程设施及器具、警示标志、检测报警仪器、通讯联络器材、抢险救灾车辆、围堤、回收装置等）、设备、用具或用品等费用。

    - 安全生产检查检测评估；应急救援组织办公费用；应急救援培训及演练费用；参与应急救援及演练人数、时间长度。

    - 其他保障安全生产的事项。

  - 安委办负责安全生产资金投入年度计划的编制，主要负责人进行审批，并监督专项资金有效实施。

  - 财务部门配合协助年度安全生产资金投入计划的编制并保证专项资金合理调配。

  - 公司总经理负责公司安全生产资金投入计划的审查，并报安全生产领导小组审批。

  - 安全生产资金投入超出年度计划，公司按审批程序及时给予补充或合理调配。

  - 对重大专项安全生产技术措施资金的制定，应进行可行性论证。

  - 公司在进行年度总结时，同时对安全生产资金投入情况进行统计、汇总、分析，安全生产投入专项资金盈余部分转入下一年度安全生产投入专项资金。

  - 建立健全安全投入专款的审批、使用制度，由总经理组成专门班子讨论使用  的用途和项目，由总经理审批使用和报销，不准移作他用。

  - 安全投入保证金的使用

- 增添安全设施和设备的费用、维修费用；

- 改善生产环境的投入和改造费用；

- 添置劳保设施和劳保福利的费用；

- 用于职工岗位培训的费用。

  - 安全费用包括安全培训费用、安全检查费用、安全设施购置及维护费用、安全防护用品购置费用等，由财务部统一统筹安排。

  - 安全费用的提取和保障由财务部统一安排，经总经理审批后，由财务部保障费用的落实。

  - 投入年度计划和检查落实各部门在年初应对本部门的安全费用投入作出全年计划，报总经理审批后实施，并由公司安委会负责检查落实。

## 四、安全生产奖励和惩罚

1.0  目的

为加强公司的安全管理工作，规范公司安全管理体系，在安全工作上落实“目标到人、责任到人、奖惩激励到人”，按照安全管理“谁主管、谁负责”的原则及安全管理“有职必尽、有责必究”的奖惩激励机制，更好的约束安全工作的落实。

2.0  适用范围

适用于公司各类安全管理。

3.0  管理职责

3.1 安全生产领导小组：根据事情严重性具有开具《人事通知单》，判定类别予以奖惩的权利。

3.2  公司各部门：有遵照规定执行的义务。

4.0  工作程序

4.1      奖励条款

4.1.1    凡具有下列情况之一者，按其功绩大小，根据人力公司制定的《员工奖惩管理规定》分别给予表扬或奖励：

4.1.1.1  对于安全技术规程执行到位，安全作业、文明作业有显著成绩的部门、班组和个人。

4.1.1.2  由于认真检查，及时发现重大事故隐患、采取有效措施、积极参与抢险救灾，避免重大火灾、爆炸、人身伤亡、主要设备损坏以及有其它显著成绩者。

4.1.1.3  为保证安全运营，积极提出安全方面合理化建议，经公司办公例会审核，确有很大价值，列为安全技术措施项目，实施后，经现场实践能够很好运用，对提出意见本人进行奖励。

4.1.1.4  对改善劳动条件，预防职业病发生，对环境保护贡献较大的技术改进项目的主要成员。

4.1.1.5  在发生重大火灾、爆炸等事故中，临危不惧，奋勇抢救、保护公司财产和人身安全，避免事故扩大，措施得力，成绩突出者。

4.1.1.6  及时制止违章和误操作并转危为安者。

4.1.1.7  在安全专项活动及安全宣传教育中成绩显著的部门或个人。

4.2      处罚条款

4.2.1    违反《安全管理制度》和《安全操作规程》的部门、个人，公司严格追究其违章违纪和造成事故的责任。

4.2.2    凡具有下列情况之一的，将对其进行处罚：

4.2.2.1  凡不按公司规定办理动火证的，对进行作业的部门或个人罚款50—200元／次。

4.2.2.2  违反用火、用电和私自进入设备运行区的视情节罚款200—500元／次。

4.2.2.3  违反劳动保护用品管理制度，不按规定着装，扣罚30元／次。

4.2.2.4  对公司机动车辆无年检报告，并带病上路车辆驾驶员罚款200元／次。

4.2.2.5  特种行业凡不按规定持证上岗者，对个人罚款200元／次。

4.2.2.6  凡由于运营、基建或检修需临时拆除的安全防护设备、设施等，完工后未修复的，责令修复并对施工单位进行2000元罚款。

4.2.2.7  各类事故隐患不按《安全隐患整改通知单》期限完成的，并且未按时给予回复说明的扣罚相关部门200元罚款。

4.2.2.8  发生各类事故隐瞒不报、谎报或拖延不报的，扣罚责任部门200元／次。

4.2.2.9   凡私自存放灌装汽油、易燃液体、液化气等危险品，扣罚相关部门1000元／次。

4.2.2.10  发生事故后，凡不按照“四不放过”原则进行事故处理的，扣罚责任部门1000元／起。

4.2.2.11  进入尘、毒、噪声等具有职业危害的工作场所，未按规定佩戴劳动防护用品者，经说服教育屡教不改者扣罚200元／人。

4.2.2.12  下班后在离开工作岗位，留有火种或未关煤气阀、供电总闸等开关的；视情节严重对当班人罚款100—500元。

4.2.2.13  高空作业（2米以上）未系（戴）安全带、安全帽以及安全措施不全，未造成严重后果的，给予本人100—500元罚款。

4.2.3    消防违规的处罚：

4.2.3.1  未经许可把灭火器、消火栓工具挪作它用或损坏消防设施者，罚款100—200元，并负责赔偿。

4.2.3.2  未经许可擅自动用明火者，罚款50—100元；凡在禁烟区吸烟或乱丢烟蒂者，罚款100元。

4.2.3.3  未经许可擅自改动消防设施、电源线路、煤气管道或乱接电源者，处100—500元罚款。

4.2.3.4  在消防通道、安全出口处乱堆放杂物有碍消防安全的部门或个人，罚款100—200元。

4.2.3.5  因违章作业、违规操作造成事故、火警、火险隐患，影响正常工作者，处100—500元罚款，情节严重者，追究其法律责任。

4.2.3.6  防火制度不落实，玩忽职守、渎职，发生火警、火灾不报警或不组织抢救或隐瞒不报者，罚款200—1000元；情节严重者，追究其法律责任。

4.2.3.7  消防组织不健全，消防工作不落实，消防火灾隐患不积极上报整改的，罚款50—500元，并通报批评，逾期不整改火险隐患的，罚款500—1000元；拒不整改者，将按消防法规予以重罚；因此造成火警、火灾，引致损失的，追究其行政或刑事责任。

4.2.3.8  过失引起火灾，尚未造成严重损失的，罚款500—2000元；情节严重，财产损失较大的按公司有关规定处理。

4.2.3.9  谎报火警造成工作秩序混乱的，经查出对本人罚款500元；造成重大影响的，追究其法律责任。

4.2.3.10 在宿舍或办公室使用高瓦数电器（电饭煲、电炒锅、电炉、电水壶、电热棒等），电功率在1000瓦以上的；对责任人罚款100—500元。

4.2.4    各类事故责任者的处罚。

4.2.4.1  事故直接经济损失在3000元以下的责任者，给予通报批评，赔偿事故直接经济损失的50％，并扣罚事故责任部门直接经济损失的20％。

4.2.4.2  事故直接经济损失在3000元（含3000元）以上10000元以下的责任者，给予记过处分，赔偿事故直接经济损失的20—30％，并扣罚事故责任单位直接经济损失的20—30％。

4.2.4.3  事故直接经济损失在10000元（含10000元）以上30000元以下的责任者，给予记大过处分，赔偿事故直接经济损失的15—20％，并扣罚事故责任单位直接经济损失的15—20％ 。

4.2.4.4  事故直接经济损失在30000元（含30000元）以上50000元以下的责任者，给予记大过以下处分，赔偿事故直接经济损失的10—15％，并扣罚事故责任单位直接经济损失的10—15％。

4.2.4.5  事故直接经济损失在50000元（含50000元）以上的责任者依据有关规定处理。

4.2.4.6  由于个人责任造成轻伤事故的，对事故责任者罚款1000元／人、次，对责任部门扣罚1000—3000元。

4.2.4.7  对造成重伤及以上事故的责任者处以3000元罚款并给予行政记过处分，扣罚重伤事故责任部门5000—20000元，并一票否决。发生死亡事故的责任部门扣罚10000—30000元，事故责任者及部门主要领导等有关人员将依据有关法律法规规定处理，并承担相应的法律责任。

4.2.5    食品卫生类违规的处罚。

4.2.5.1  从业人员无健康证或（健康证已过期）对当事人处50元罚款。

4.2.5.2  餐厅、食堂所有餐具必须按照规定严格消毒并做好消毒记录，餐具未进行消毒或消毒记录不健全的将给予处罚。个人将处以100元罚款、经营单位将被处以200—500元罚款。

4.2.5.3  凡销售、使用或添加国家明令禁止使用的食品及各类添加剂的经营单位，将给予1000—3000元处罚，并立即停止使用及销售。

4.2.5.4  如国家最新发布的不能适用于食品的添加剂要立即检查，一旦发现立即下架。（但不在处罚之列）

4.2.5.5  凡销售、使用过期食品的单位或个人将被处以500—1000元罚款。

4.2.6  凡具有下列情况之一者，必须严肃处理，并承担法律责任。

4.2.6.1  对工作不负责任，有意扰乱操作，造成经济损失和违反劳动纪律，不严格执行规章制度造成事故的主要责任者。

4.2.6.2  对已列入安全技术措施项目，不按期实施又不采取应急措施而造成事故的主要责任者。

4.2.6.3  对违章指挥、冒险作业，劝阻不听而造成事故的主要责任者。

4.2.6.4  对忽视劳动条件，削减或取消安全设备、设施而造成事故的主要责任者。

4.2.6.5  对限期整改的事故隐患，不按期整改而造成事故的主要责任者。

4.2.6.6  对设备长期失修，备用设备起不到备用作用，带病运转又不采取紧急措施而造成事故的主要责任者。

4.2.6.7  对违章设计、制造、安装或不按设计施工造成事故的主要责任者。

4.2.6.8  对发生事故后，破坏现场，隐瞒不报或谎报的主要责任者。

4.2.6.9  对发生事故后，不认真吸取教训，不采取措施致使事故重复发生的主要责任者。

4.2.6.10  在上级组织开展的单项安全活动期间，发生事故的主要责任者。

4.2.7  其它未尽事宜，将按法律、法规等有关规定处理。

## 五、应急管理制度

1.0  目的

为加强公司的安全管理工作，规范公司安全管理体系，在安全工作上落实“目标到人、责任到人、奖惩激励到人”，按照安全管理“谁主管、谁负责”的原则及安全管理“有职必尽、有责必究”的奖惩激励机制，更好的约束安全工作的落实。

2.0  适用范围

适用于公司各类安全管理。

3.0  管理职责

3.1 安全生产领导小组：根据事情严重性具有开具《人事通知单》，判定类别予以奖惩的权利。

3.2  公司各部门：有遵照规定执行的义务。

4.0  工作程序

4.1以下情形时，按有关规定安排专人进行24小时应急值守

4.1.1上级有关部门确定的敏感时期，如国家和本市重要活动期间。

4.1.2重大自然灾害期间，如发生破坏性地震、洪水泛滥、雷雨雷电、冰雪冰雹、大风大雪等。

4.1.3.重大生产安全事故期间，如发生火灾、爆炸、人身伤亡等事故。

4.1.4.供电、供热、制冷、电梯运行、消防监控期内。

4.1.5.重要节日、法定假日。

4.1.6.其他特殊事件。

4.2.应急值守人员的职责及任务

4.2.1.在应急值守期间，实行公司领导带班制。相关部门安排专人24小时轮流值班，公司安排总值班人。

4.2.2.各岗位值守人员必须履行职责，不得迟到、早退、擅离岗位。未经带班领导同意，不得私自调班、代班。

4.2.3.确保信息畅通。必须保持值班电话（包括手机）随时有人接听，保证24小时畅通。

4.2.4.值守人员要准确、如实地做好值班记录。做到时间、地点、人物、内容及处理经过正确、清楚、完整。

4.2.5.做好值班交接。接班人员应提前10分钟到岗，交接班事项应认真填写交接班记录，由双方签字确认。决不允许有值班断档和工作失误。

4.3.信息报告制度

在应急值守期间，若发生异常情况、突发事件，应进行紧急处置，同时及时逐级上报。

4.3.1.报告程序：对于重大紧急信息，必须在第一时间按初报、续报、反馈等程序准确向带班领导报告，不得耽误。

4.3.2.报告内容：主要是事发原因、时间、地点、涉及的部门、人员，信息来源、事件性质、已经采取的措施等。

4.4.责任追究

对擅离职守，工作不力，严重失职或应急信息迟报漏报，甚至谎报瞒报，或因处置不当不及时，造成不良后果的，将严格追究值班领导及值班人员的责任。

## 六、安全生产形势定期分析制度

一.安全形势分析的目

为进一步加强安全生产管理力度，强化管理措施的落实，及时查找安全生产管理工作存在的事故隐患、问题或不足，安排部署下一步的工作重点，有效的杜绝事故隐患、三违现象的发生，制定本制度。

一是通过本公司发生的安全事故或事件的真实撰写，对症下药，举一反三进行剖析，找出原因，制定防范措施，起到警钟长鸣，深刻吸取事故教训，强化自保互保联保的红线意识。

二是通过对安全管理方面存在的问题进行揭示，及时查找隐患症结，堵漏消缺，提高安全生产管理水平。

三是从现场存在的主要问题入手，对安全隐患进行深刻分析，制定切实可行的措施，超前防范，把事故消灭在萌芽状态。

二.安全形势分析的原则

1.事前分析，体现预测性和前瞻性；

2.事后分析，体现总结性；

3.科学分析判断，提出解决问题的办法，增强安全生产的预见性和主动性。

三.安全形势分析的步骤

1.对安全生产进行多角度、多方位的研究分析。

2.找出事故多发的部位，监督管理薄弱环节及事故类型。

3.分析事故多发的原因，总结内在规律。

4.制定针对性强，可行性的有效措施。

5.形成安全生产形势分析报告。

四.具体要求

1.公司安全生产领导小组每半年定期召开一次安全生产专题工作会议，进行安全生产形势分析，对安全管理、安全培训、安全作业、制度建设、设施设备管理、质量标准化建设等情况进行全面总结。

2.根据安全生产环境，安全状况、人力资源配备，对生产安全风险进行分析评估，排查事故隐患，找出安全薄弱环节，制定出针对性措施，形成分析报告，并及时报送安全生产负责人或相关部门。

3.各部门要根据业务特点，生产工艺、生产作业环境、装备材料等进行全面安全检查，发现问题要及时进行整改。

## 七、安全生产检查制度

1.0  目的

通过安全检查，及时消除各类安全隐患，确保公司正常营运。

2.0  适用范围

适用于公司安全检查管理。

3.0  管理职责

3.1  项目部负责安全检查计划、方案制定及组织实施，监督日常安全检查和隐患整改情况的跟踪管理。

3.2  各部门负责所辖岗位安全自检自查，对各种安全检查中存在的安全隐患进行整改，将整改情况反馈至安委办。

3.3  安委会负责安全检查计划、方案及检查情况汇总的审批。

4.0  工作程序

4.1  安全检查包括：日常安全自检自查、重大节假日安全检查。

4.1.1  日常安全自检自查

4.1.1.1  各部门每日对所管辖区进行安全自检自查。

4.1.1.2  各部门每月对安全检查情况进行汇总，填写《自检自查评估表》报项目部存档。

4.1.1.3 安全生产领导小组不定期对各部门安全自检自查的落实情况进行抽查。

4.1.1.4  专职安全员每日对公司各区域进行安全检查，填写《安全巡检记录》，对检查出的问题下发《安全隐患整改通知单》，要求相关部门限期整改，并对整改情况进行复查。

4.1.2  重大节假日安全检查

4.1.2.1  重大节假日安全检查由公司安委办组织开展，每年不少于四次。

4.1.2.2 安全生产领导小组根据公司重大节假日、重要活动制定相应的安全检查方案，报送安委会审批，并发通知组织实施。

4.1.2.3  检查组在检查中对存在的安全隐患和问题进行记录。

4.1.2.4  检查结束后，召开会议对检查出的问题进行总结。对存在的问题下发《安全隐患整改通单》，要求相关部门限期整改。

4.1.2.5  各相关部门接到《安全隐患整改通知单》后，按照整改时间及要求立即组织整改，并在《安全隐患整改通知单》上填写整改回复，交项目部存档。

4.1.2.6  项目部根据回复的《安全隐患整改通知单》进行复查，并填写《安全隐患整改通知单》中的复查情况。

4.2  安全检查的基本内容

4.2.1  日常检查

4.2.1.1 安全生产领导小组检查内容

a)  消防设施

b)  安全用电

c)  燃气间（餐厅、食堂）

d)  烟道清洗

e)  动火作业

f)  游乐设施

g)  食品卫生

h)  车辆检查

i)  库房巡检

4.2.1.2  各部门自检自查内容

a)  办公区域安全检查

b)  各项安全记录检查

c)  消防设施检查

d)  食品卫生情况检查

e)  电气设备检查

f)  员工持证上岗检查

g)  安全培训、演练检查

h)  员工宿舍安全检查

4.2.2  重大节假日检查

4.2.2.1 安全生产领导小组检查内容

a)  对公司运行的机动车辆运行情况进行严格检查。；

b)  各个机房、配电室、燃气间等的安全检查；

c)  对各部门消防器材、消防通道、应急照明的检查；

d)  对宿舍安全进行全面安全检查；

e)  对公司各部门的库房进行安全防火检查工作；

4.2.2.2  各部门自检自查内容

a)  特种设备安全管理；

b)  安全用电管理情况；

c)  消防安全管理情况；

d)  公司机动车辆车况维护保养、行驶及车速的控制检查；

e)  安全生产应知应会。

5.0档案管理

5.1公司安全检查记录、部门安全检查记录在公司安全生产管理部门进行存档。班组检查记录，每年交公司安全管理部门归档。档案保存期限三年。

## 八、生产安全事故隐患排查治理制度

1  目的

为加强安全生产管理力度，减少、杜绝安全隐患，有效遏制生产安全事故的发生，根据《北京市生产安全事故隐患排查治理办法》（市政府令第266号）以及有关法律法规，结合本单位管理实际，特制定本办法。

2  适用范围

本规定适用于本公司所属各部门。

3  定义

3.1  一般事故隐患

一般事故隐患，是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。

3.2  重大事故隐患

重大事故隐患，是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。

4  责任分工

4.1  各部门是事故隐患排查、治理和防控的责任主体，各部门主要负责人对本单位事故隐患排查治理工作全面负责。

4.2  各职能部门按照职责分工，依照法律、法规、规章、标准和规程的要求对所辖专业管理范围的排查治理事故隐患工作实施综合监督管理。

4.3  各部门根据部门安全生产责任制开展隐患排查、治理工作

4.4  各部门应当每月组织安全生产管理人员、技术人员和其他相关人员排查本单位的事故隐患。

4.5  分级监管、治理职责分工

4.5.1  一般事故隐患：由事故隐患所在部门负责组织实施整改治理，由安全管理人员或安全管理部门负责监督整改情况。

4.5.2  重大事故隐患：由安全管理人员或安全部门组织实施整改治理。

4.6  任何单位和个人发现事故隐患，均有权向有关部门报告。安全管理人员或安全管理部门和有关部门接到事故隐患报告后，应当按照职责分工立即组织核实并予以查处；发现所报告事故隐患应当由其他有关部门处理的，应当立即移送有关部门并记录备查。

4.7  将生产经营项目、场所、设备等发包、出租的，协议签订部门应当与承包、承租单位签订安全生产管理协议，并在协议中明确各方对事故隐患排查、治理和防控的管理职责。协议签订部门对承包、承租单位的事故隐患排查治理负有统一协调和监督管理的职责。

4.8  在接到有关自然灾害预报时，应当及时向下属各部门发出预警通知；发生自然灾害可能危及公司和职工人身安全的情况时，应当采取撤离人员、停止作业、加强监测等安全措施，并及时向当地人民政府及其有关部门报告。

5  隐患排查与治理工作机制

5.1. 企业每季度召开管控及隐患排查治理工作总结会议，对本季度管控及隐患排查与治理情况进行总结，对下阶段工作进行部署。

5.2. 企业及各部门按要求开展安全隐患排查与治理工作，各层级在安全隐患排查后于24小时内将排查结果上传信息系统。

5.3. 各层级排查出重大隐患必须立即通知企业分管领导，并及时录入信息系统。

5.4. 各层级按照规定对相关隐患进行响应，责任人根据具体情况发出明确的指令，监督整改措施的落实，按时整改闭合验证。

5.5. 各层级每季度对隐患排查与治理工作进行总结，并上传至信息系统。

5.6.企业每季度对相关部门隐患排查治理工作的负责人、专职安全员等有关人员考核一次。

6  隐患排查频次要求

6.1. 相关部门负责人每月至少组织1次全面安全隐患排查，相关部门人员参与同步进行排查。

6.2. 生产和安全负责人每周至少组织开展1次隐患排查工作。

6.3. 企业安全员每天至少开展1次隐患排查工作。

6.4. 隐患全面排查成果由组织人员及时上传平台，其他参加人员当日不用再次上传平台。

6.5. 现场排查时应留有当时有关隐患的影像资料，在风险时段针对高风险工序应加大排查频次。排查工作按照“谁排查谁上传”的原则及时上传至信息系统。

7  隐患治理流程要求

7.1.登记。企业及各部门应按要求开展安全隐患排查工作，各层级在安全隐患排查后于24小时内将排查结果上传信息系统。各层级排查出重大隐患必须立即通知企业分管领导，并及时录入信息系统。

7.2.评估。安全隐患评估应按隐患等级分别由部门及公司组织，安全隐患责任部门相关管理人员、专业技术队伍人员应参加。应对安全隐患的类别等级、安全隐患产生的原因（管理缺陷、人的不安全行为等）、安全隐患是否采取了临时性控制措施、是否能采取根治措施等作出分析。

7.3.报告。安全隐患特别是重大隐患在事故隐患分析时，应进行现状评估并形成安全隐患分析和现状评估报告，评估报告内容应包括安全隐患的现状（包括时间、地点、现象或检测数据、现场是否已经采取临时措施等内容），安全隐患发生的原因，安全隐患严重程度和发展趋势，安全隐患治理的措施建议，根据分析的结果，提出安全隐患治理的具体措施方案建议。

7.4.监控。安全隐患排查上报后，针对相应隐患公司及各部门应立即响应，并针对隐患具体情况制定治理方案。在安全隐患治理过程中进行监督指导，掌握隐患治理工作进展情况。安全隐患治理现场应安排专业技术人员进行现场监督指导，掌握隐患发展状态防止隐患扩大。

7.5.治理。安全隐患治理应严格按照治理方案进行，现场应安排专业人员采取必要的技术和管理措施，确保隐患治理过程的安全。安全隐患治理过程的相关资料及治理方案应存档保存，治理过程记录应上传至信息系统。

7.6.验收。一般事故隐患治理完成后应由安全员及安全负责人进行验证，确认整改合格后应在信息系统上予以消除。重大事故隐患治理完成后应由安全负责人及相关领导进行验证，确认整改合格后应在信息系统上予以消除。
8  资金保障及考核奖惩

企业设立安全隐患排查治理专项基金，并建立安全隐患排查治理专项基金使用制度，确保专项资金专款专用，用于支持企业各部门的安全隐患排查治理工作。

企业对安全隐患排查治理工作进行分级考核，对隐患排查、响应、治理、验证等工作不到位的进行处罚包括记分、经济处罚、警告、约谈、通报批评等。考核结果作为各层级领导及相关人员年薪绩效考核、评优评先等依据之一。

9 附 则

9.1.本规定由项目部负责修订与解释。

9.2.本规定自印发之日起施行。

## 九、生产安全事故报告和调查处理制度

一.目的

查明发生事故原因；区分事故责任；制定预防、改进措施；防止事故重复。

二.事故调查处理小组及其职责

公司安全生产领导小组为事故调查处理的领导机构；事故发生部门的主要负责人和相关人员协同参与调查。

三.事故报告

1.事故发生后，事故现场人员应当立即向当值经理报告，由当值经理迅速报告公司负责人。公司负责人视事故大小情况，向上级主管部门如实、及时报告（应当在1小时内）。

2.事故报告要及时准确，完整，对事故不得迟报、谎报、漏报、或者瞒报。

3.事故报告应当包括下列内容：

①事故发生单位的概况；

②事故发生的时间地点以及事故现场情况；

③事故的简要经过；

④事故已经造成或者可能造成的伤亡人数；

⑤初步估计的直接经济损失；

⑥已经采取的措施；

⑦其他应当报告的情况。

4.事故报告后，又出现新的情况的应当补报。

四.事故处理流程

救治伤员

保护现场

消除隐患

启动预案员

报告事故

调查处理

五.事故紧急处理措施

1.公司负责人接到事故报告后 ，应当立即启动事故相应的应急预案，或者采取有效的措施，组织抢救，防止事故的扩大，减少人员伤亡和财产损失。

2.事故发生后，有关部门和人员应当妥善保护好事故现场以及相关的证据，任何人不得破坏事故现场或毁灭相关的证据。

3.需要移动的现场物件，应当做出标记，留影像资料。不得擅自变动现场的人证、物证、旁证材料。

六.事故调查处理

1.事故调查组履行下列职责:

①查明事故发生的经过原因人员伤亡情况及直接的经济损失；

②认定事故的性质和事故的责任；

③提出对事故的责任人和肇事者的处理意见；

④总结事故教训提出防范和整改措施；

⑤提交事故调查报告。

2.事故的调查、分析工作必须在上级主管部门直接参与下进行，死亡事故还须有当地公安部门参与。

3.事故调查分析主要包括：受伤部位、受伤性质、起因物、致害物、伤害方式、不安全状态、不安全行为、直接原因、间接原因。

4.发生事故的部门负责人和有关人员在事故调查期间不得擅离值守，并随时接受事故调查组的询问，如实提供有关情况。

5.事故调查组成员在事故调查工作中应当诚信公正、恪尽职守、遵守事故调查组的纪律，保守事故调查的秘密。

6.事故调查组在发生事故之日起15日内，对事故调查完毕，做出结论，特大事故，最迟不超过30天。

## 十、消防安全管理制度

1.0目的

为规范消防设备设施安全管理，确保消防设备正常运行，特制定本制度。

2.0适用范围

本制度适用于公司。

3.0管理职责

- 项目部负责组织编制、修订本制度，并负责监控本制度的实施；

- 维保公司负责按照本制度执行。

4.0工作程序

4.1.消防安全教育、培训制度

1.每年以创办消防知识宣传栏、开展知识竞赛等多种形式，提高全体员工的消防安全意识。

2.定期组织员工学习消防法规和各项规章制度，做到依法治火。

3.各部门应针对岗位特点进行消防安全教育培训。

4.对消防设施维护保养和使用人员应进行实地演示和培训。

5.对新员工进行岗前消防培训，经考试合格后方可上岗。

6.因工作需要员工换岗前必须进行再教育培训。

7.消控中心等特殊岗位要进行专业培训，经考试合格，持证上岗。

4.2.防火巡查、检查制度

1. 逐级落实消防安全责任制和巡视检查制度。

2.日常消防安全工作和检查归口各部门负责管理。要求每月进行一次防火检查，并复查追踪改善。

3.检查中发现火灾隐患，检查人员应填写防火检查记录，并按照规定，    要求有关人员在记录上签名。

4.检查部门应将检查情况及时通知受检部门，各部门负责人应每日进行消防安全检查情况通知，若发现火灾隐患，应及时整改。

5.对检查中发现的火灾隐患未按规定时间及时整改的，根据奖惩制度给予处罚。

4.3.安全疏散设施管理制度

1.单位应保持疏散通道、安全出口畅通，严禁占用疏散通道，严禁在安全出口或疏散通道上安装栅栏等影响疏散的障碍物。

2.应按规范设置符合国家规定的消防安全疏散指示标志和应急照明设施。

3.应保持防火门、消防安全疏散指示标志、应急照明、机械排烟送风、火灾事故广播等设施处于正常状态，并定期组织检查、测试、维护和保养。

4.严禁在营业或工作期间将安全出口上锁。

5.严禁在营业或工作期间将安全疏散指示标志关闭、遮挡或覆盖。

4.4.消防控制中心管理制度

1.熟悉并掌握各类消防设施的使用性能，保证扑救火灾过程中操作有序、准确迅速。

2.做好消防值班记录和交接班记录，处理消防报警电话。

3.按时交接班，做好值班记录、设备情况、事故处理等情况的交接手续。无交接班手续，值班人员不得擅自离岗。

4.发现设备故障时，应及时报告并通知有关部门及时修复。

5.非工作所需，不得使用消控中心内线电话，非值班人员禁止进入消防控制中心值班室。

6.上班时间不准在消控中心抽烟、睡觉、看书报等，离岗应做好交接班手续。

7.发现火灾时，按照“灭火紧急预案”进行处理。应立即报告公司负责人，同时迅速拨打119火警电话。

4.5.消防设施、器材维护管理制度

1.消防设施日常使用管理由专职管理员负责，专职管理员每日检查消防设施的使用状况，保持设施整洁、卫生、完好。

2.消防设施及消防设备的技术性能的维修保养和定期技术检测由消防工作归口管理部门负责，设专职管理员每日按时检查了解消防设备的运行情况。查看运行记录，听取值班人员意见，发现异常及时安排维修，使设备保持完好的技术状态。

3.消防设施和消防设备定期测试：

①烟、温感报警系统的测试由消防工作归口管理部门负责组织实施，安保部参加，每个烟、温感探头至少每年轮测一次。

②消防泵、喷淋泵、水幕泵每季度试开泵一次，检查其是否完好。

③正压送风、防排烟系统每半年检测一次。

④室内消火栓、喷淋泄水测试每季度一次。

⑤其它消防设备的测试，根据不同情况决定测试时间。

4.消防器材管理：

①每年在冬防、夏防期间定期两次对灭火器进行普查换药。

②派专人管理，定期巡查消防器材，保证处于完好状态。

③对消防器材应经常检查，发现丢失、损坏应立即补充并上报。

④各部门的消防器材由本部门管理，并指定专人负责。

4.6.火灾隐患整改制度

1.各部门对存在的火灾隐患应当及时予以消除。

2.在防火安全检查中，应对所发现的火灾隐患进行逐项登记，并将隐患书面下发各部门限期整改，同时要做好隐患整改情况记录。

3.在火灾隐患未消除前，相关部门应当落实防范监控措施，确保隐患整改期间的消防安全；对确无能力解决的重大火灾隐患应当提出解决方案，及时向公司消防安全负责人报告，并由公司向上级主管部门报告。

4.对公安消防机构责令限期改正的火灾隐患，应当在规定的期限内改正并写出隐患整改的复函，报送公安消防机构。

4.7.用火、用电安全管理制度

1.用电安全管理：

①严禁随意拉设电线，严禁超负荷用电。

②电气线路、设备安装应由持证电工负责。

③各部门下班后，该关闭的电源应予以关闭。

④禁止私用电热棒、电炉等大功率电器。

2.用火安全管理：

①严格执行动火审批制度，确需动火作业时，作业单位应按规定向消防工作归口管理部门申请“动火许可证”。

②动火作业前应清除附近5米区域范围内的易燃易爆危险物品或作适当的安全隔离，并向安保部借取适当种类、数量的灭火器材随时备用，结束作业后应即时归还，若有动用应如实报告。

③如在作业点就地动火施工，应按规定向作业点所在单位经理级(含)以上主管人员申请，申请部门需派人现场监督并不定时派人巡查。离地面2米以上的高架动火作业必须保证有一人在下方专职负责随时扑灭可能引燃其它物品的火花。

④未办理“动火许可证”擅自动火作业者，本单位人员予以记小过二次处分，严重的予以开除。

4.8.易燃易爆危险物品和场所防火防爆制度

1.易燃易爆危险物品应有专用的库房，配备必要的消防器材设施，仓管人员必须由消防安全培训合格的人员担任。

2.易燃易爆危险物品应分类、分项储存。化学性质相抵触或灭火方法不同的易燃易爆化学物品，应分库存放。

3.易燃易爆危险物品入库前应经检验部门检验，出入库时应进行登记。

4.库存物品应当分类、分垛储存，每垛占地面积不宜大于100平方米，垛与垛之间不小于1米，垛与墙间距不小于0.5米，垛与梁、柱的间距不小于0.5米，主要通道的宽度不小于2米。

5.易燃易爆危险物品存取应按安全操作规程执行，仓库工作人员应坚守岗位，非工作人员不得随意入内。

6.易燃易爆场所应根据消防规范要求，采取防火防爆措施，并做好防火防爆设施的维护保养工作。

4.9.义务消防队组织管理制度

1.义务消防员应在消防工作归口管理部门领导下开展业务学习和灭火技能训练，各项技术考核应达到规定的指标。

2.要结合对消防设施、设备、器材维护检查，有计划地对每个义务消防员进行轮训，使每个人都具有实际操作技能。

3.按照灭火和应急疏散预案每半年进行一次演练，并结合实际不断完善预案。

4.每年举行一次防火、灭火知识考核，考核优秀给予表彰。

5.不断总结经验，提高防火灭火自救能力。

4.10.灭火和应急疏散预案演练制度

1.制定符合本单位实际情况的灭火和应急疏散预案。

2.组织全员了解、掌握、熟悉灭火技能和应急疏散预案。

3.每次组织预案演练前应精心开会部署，明确分工。

4.应按制定的预案，至少每半年进行一次演练。

5.演练结束后应召开讲评会，认真总结预案演练的情况，发现不足之处应及时修改和完善预案。

4.11.燃气和电气设备的检查和管理制度

1.应按规定正确安装、使用电器设备，相关人员必须经必要的培训，获得相关部门核发的有效证书方可操作。各类设备均需具备法律、法规规定的有效合格证明并经维修部门确认后方可投入使用。电气设备应由持证人员定期进行检查(至少每月一次)。

2.防雷、防静电设施定期检查、检测，每季度至少检查一次、每年至少检测一次并记录。

3.电器设备负荷应严格按照标准执行，接头牢固，绝缘良好，保险装置合格、正常并具备良好的接地，接地电阻应严格按照电气施工要求测试。

4.各类线路均应以套管加以隔绝，特殊情况下，亦应使用绝缘良好的铅皮或胶皮电缆线。各类电气设备及线路均应定期检修，随时排除因绝缘损坏可能引起的消防安全隐患。

5.未经批准，严禁擅自加长电线。各部门应积极配合安全小组、维修部人员检查加长电线是否仅供紧急使用、外壳是否完好、是否有维修部人员检测后投入使用。

6.电器设备、开关箱线路附近按照本单位标准划定黄色区域，严禁堆放易燃易爆物并定期检查、排除隐患。

7.设备用毕应切断电源。未经试验正式通电的设备，安装、维修人员离开现场时应切断电源。

8.除已采取防范措施的部门外，工作场所内严禁使用明火。

9.使用明火的部门应严格遵守各项安全规定和操作流程，做到用火不离人、人离火灭。

10.场所内严禁吸烟并张贴禁烟标识，每一位员工均有义务提醒其他人员共同遵守公共场所禁烟的规定。

4.12.消防安全工作考评和奖惩制度

1.对消防安全工作作出成绩的，予以通报表扬或物质奖励。

2.对造成消防安全事故的责任人，将依据所造成后果的严重性予以不同的处理，除已达到依照国家《治安管理处罚条例》或已够追究刑事责任的事故责任人将依法移送国家有关部门处理外，根据本单位的规定，对下列行为予以处罚：

⑴有下列情形之一的，视损失情况与认识态度除责令赔偿全部或部分损失外，予以口头告诫：

①使用易燃危险品未严格按照操作程序进行或保管不当而造成火警、火灾，损失不大的；

②在禁烟场所吸烟或处置烟头不当引起火警、火灾，损失不大的；

③未及时清理区域内易燃物品，而造成火灾隐患的；

④未经批准，违规使用加长电线、用电未使用安全保险装置的或擅自增加小负荷电器的；

⑤谎报火警；

⑥未经批准，玩弄消防设施、器材，未造成不良后果的；

⑦对安全小组提出的消防隐患未予以及时整改而无法说明原因的部门管理人员；

⑧阻塞消防通道、遮挡安全指示标志等未造成严重后果的。

⑵有下列情形之一的，视情节轻重和认识态度，除责令赔偿全部或部分损失外，予以通报批评：

①擅自使用易燃、易爆物品的；

②擅自挪用消防设施、器材的位置或改为它用的；

③违反安全管理和操作规程，擅离职守，导致火警、火灾损失轻微的；

④强迫其他员工违规操作的管理人员；

⑤发现火警，未及时依照紧急情况处理程序处理的；

⑥对安全小组的检查未予以配合、拒绝整改的管理人员。

⑶对任何事故隐瞒事实，不处理、不追究的或提供虚假信息的，予以解聘。

⑷对违反消防安全管理导致事故发生(损失轻微的)，但能主动坦白并积极协助相关部门处理事故、挽回损失的肇事者或责任人可视情况予以减轻或免予处罚。

## 十一、危险源辨识与风险监控制度

一.目的

对公司所有经营、服务、作业过程活动的人员、场所、设施以及运行、作业设备产生的危险源进行辨识，评价风险的重要程度，确定、更新重要危险源；并为公司建立职业健康安全目标、方案及运行控制提供依据，以最大程度降低风险级别和财产损失，为安全生产体系的持续改进产生更大的绩效。

二.适用范围

本制度适用于公司生产经营、服务活动全过程的职业健康安全危险源的辨识、风险评价和控制策划。

三.术语和定义

1.危险源：可能导致人身伤害、疾病的根源、状态或者其组合。

2.风险：危险事件发生或暴露其中可能性和由事件或暴露其中导致伤害或疾病严重程度的组合。

3.风险评价：评估采取了任何适当的控制措施后，危害因素造成的风险是否可以接受的过程。

四．职责

1.公司安全生产负责人的职责：

①负责批准《危险源和控制措施清单》；

②负责组织对重要危险源的收集整理和对风险控制的策划；

③负责组织各部门的危险源辨识和风险评价；

④负责确认与更新重要危险源或不可接受风险；

2.有关部门的职责：

①负责对本部门范围内的危险源辨识和风险评价、确认与更新；

②负责对本部门的重要危险源风险控制的策划与实施。

五.危险源的辨识

1.危险源的辨识应考虑以下因素：

①常规和非常规的活动；

②所有进入工作场所的人员（含合同方人员和访问者）的活动；

③人员的行为能力及其他的人为因素；

④来自工作场所外部对工作场所内组织控制之下的人员造成不利职业健康安全的危险源；

⑤来自工作场所周边、由组织控制下的与工作有关的活动产生的危险源；

⑥工作场所内的基础设施、设备和材料；

⑦组织的活动或材料的变化或已纳入计划的变化；

⑧职业健康安全体系的变更，包括临时的变化及其对运行过程和活动的影响；

⑨与风险评价和必要控制方法的实施有关的适用法定的义务；

⑩工作场所、过程、装置、设备、运行程序和工作组织的设计，包括其与人的能力相适应；

2.作业活动和场所的划分：

①公共场所：如办公楼、会议室、员工餐厅等；

②作业活动场所：如作业场所、运行场所、抢修现场、施工现场、仓库等；

③各种设备设施：如运行设备、作业设备、特种设备、设备；

④危险作业活动：如高空作业、动火作业等；

⑤特种作业活动：如特种设备操作、辖区内机动车行驶、起重作业等；

3.危险源的分类：

·按起因物、引起事故先后的诱导性原因、致害物、伤害方式等，结合公司实际，将危害源分为以下十四大类:

①物体打击；②车辆伤害；③机械伤害；④起重伤害；⑤触电；⑥淹溺；⑦灼烫；⑧火灾；⑨高处坠落；⑩坍塌；化学性爆炸；物理性爆炸；中毒和窒息；其他伤害。

·按事故的直接原因分类，将危险源分为以下六大类：

①物理性危险和有害因素；

②化学性危险和有害因素；

③生物性危险和有害因素；

④心理、生理性危险和有害因素；

⑤行为性危险和有害因素；

⑥其他。

4.危险源辨识的信息收集

①危险源的辨识应覆盖公司的所有活动场所、活动过程、进入活动场所的所有人员、以及运行、作业活动的所有设备设施。

②在进行危险源辨识时，充分考虑危险源的三种时态：

·过去：作业和活动场所过去遗留的危险源；

·现在：作业和活动场所在现在或拟定控制措施下的危险源；

·将来; 作业和活动场所将来可能会出现的危险源。

③考虑危险源的三种状态：

·正常（常规）：在进行正常的作业活动时存在的危险源，如电气设备、设备以及其他设备设施在正常工作状态下或人的不安全行为等；

·异常（非常规）：在作业活动中不能按正常的活动、经营、服务流程进行可能发生的危险源，如电气、设备的试运行、维修、停机及发生故障时的危险源、恶劣天气（风雾天、雨雪天、高温寒冷天）作业时的危险源。

·紧急（事故）：主要指在作业活动中，不能预见因素可能发生重大事故或灾害，如地震、火灾爆炸、交通事故、高空坠物等危险源。

④危险源的辨识方法：

·询问和交流；

·现场观察；

·查阅有关记录；

·获取外部信息；

·分析以往事件等。

六．危险源的风险评价

1.危险源风险评价的步骤：

①确定各作业活动及场所的危险源；

②对危险进行定性或定量评价；

③确定危险的危害程度；

④最终确定公司的重要危险源。

2.危险源采用作业条件危害性评价法（LEC法），对危险源进行定量评价：

计算公式：D=L*E*C

式中: D—危险等级评价标准分值，取值见表四；

L—发生事故的可能性大小，取值见表一；

E—人员暴露于危险环境的频繁程度，取值见表二；

C—发生事故造成后果的严重程度，取值见表三

表一　发生事故的可能性

| L值 | 发生事故的可能性 |
| --- | --- |
| 10 | 完全可以预料 |
| 6 | 相当可能 |
| 3 | 可能，但不经常 |
| 1 | 可能性小，完全是意外 |
| 0.5 | 很不可能，可以设想 |
| 0.2 | 极不可能 |
| 0.1 | 实际不可能 |

表二　人员暴露的频繁程度

| E值 | 人员暴露于危险环境的频繁程度 |
| --- | --- |
| 10 | 连续暴露 |
| 6 | 每天工作时间暴露 |
| 3 | 每周一次，或偶然暴露 |
| 2 | 每月一次暴露 |
| 1 | 每年仅几次暴露 |
| 0.5 | 非常罕见的暴露 |

表三　发生事故的严重程度

| C值 | 发生事故造成后果的严重程度 |
| --- | --- |
| 100 | 大灾难，许多人死亡，或造成重大财产损失 |
| 40 | 灾难，数人死亡，或造成很大财产损失 |
| 15 | 非常严重，一人死亡，或造成一定财产损失 |
| 7 | 严重，人员重伤，或造成较小财产损失 |
| 3 | 重大，致残，或造成很小财产损失 |
| 1 | 引人注目，不利于基本的安全卫生要求 |

表四　危险等级评价标准（D=L*E*C）

| D值 | 风险等级 | 危险危害程度 | 措施要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| >320 | Ⅰ | 及其危险,不能继续作业 | 停止作业整改 |
| 160～320 | Ⅱ | 高度危险,需立即整改 | 立即整改 |
| 70～160 | Ⅲ | 显著危险,需要整改 | 加强监控 |
| 20～70 | Ⅳ | 一般危险,需要监控 | 保持控制措施 |
| <20 | Ⅴ | 稍有危险,可以接受 | 加以关注 |

七．重要危险源的确定

1.危险源等级的划分：按D值的大小，分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ五个等级

2.重要危险源的确定：

①不符合法律法规及其他要求的；

②曾经发生过事故，且没有采取有效整改措施的；

③直接观察可能导致事故，但无适当控制措施的；

④相关方有合理抱怨和要求的；

⑤D值>70的；

3.D值>160分以上时，为不可接受风险，应立即组织整改。采取适当措施后重新评价，直至达到可接受程度。

## 十二、较大危险因素的场所、设备设施的安全管理制度

1.0  目的

对较大危险因素的场所、设备设施实施更为严格的安全生产管理，有效避免易发区域的事故发生

2.0  适用范围

适用于较大危险因素的场所、设备设施

3.0  管理职责

- 项目部：对较大危险因素的场所、设备设施做好监督、检查工作

- 各个部门：对本部门存在较大危险因素的场所和较大危险因素设备设施按照本制度执行

4.0  工作程序

- 严格按照法律、法规及国家标准、行业标准和地方标准，对较大危险因素的场所、设备设施的设置、租赁、安装和使用进行重点监控。

- 根据实际情况制定较大危险因素的场所、设备设施设置、租赁、安装和使用安全管理方案和预案，按照公司相关要求按程序履行审批手续。

- 要求较大危险因素的场所、设备设施的设置、租赁、安装和使用有验收、有专人负责，并签订责任书或安全协议书。

- 加强对较大危险因素的场所、设备设施的设置、租赁、安装和使用的用火用电管理，严格执行公司的各项用火用电安全管理制度，及时做好安全技术交底工作。

- 加大对较大危险因素的场所、设备设施的设置、租赁、安装和使用监督检查力度，项目部主管人员、安全、消防管理人员及电工根据各自的职责做好巡检、日检、联检，并做好记录。

- 对较大危险因素的场所、设备设施的设置、租赁、安装和使用中发现安全生产事故隐患，应按照公司《安全生产事故隐患排查治理制度》执行。

- 规定进行整改。同时，及时向项目部领导汇报。

## 十三、安全生产承诺制度

1.0  目的

为强化全员安全意识， 深入落实安全责任， 提高遵章守纪的自觉性，确保安全生产，制定该制度。

2.0  适用范围

本制度适用于本公司安全生产承诺管理。

3.0  管理职责

3.1 认真落实安全承诺制度，是企业职工履行岗位安全职责的基本保证。

3.2 各级领导要以岗位安全职责为主要内容， 带头落实安全承诺制度。

4.0  工作程序

4.1 安全承诺内容

4.1.1 认真执行“安全第一、预防为主，全员动手、综合管理”的安

全生产方针，遵守各项安全生产制度和规定，做到“三不伤害”即：

不伤害自己，不伤害他人，不被他人伤害。

4.1.2 不违章指挥，不违章作业，不违反劳动纪律，抵制违章指挥，

纠止违章行为。

4.1.3 严格执行安全作业票证制度， 用火、进入受限空间、 临时用电、

高处作业等特种作业时，按规定程序开据作业许可证，不

得无证作业。

4.1.4 按规定着装上岗，穿戴好劳动保护用品，严格遵守防火防爆，

车辆安全等禁令和规定。

4.1.5 主动接受安全教育培训和考核，持证上岗。会报警、会自救、

会互救，会熟练使用防毒而具、呼吸器、灭火器、气防设施和器材。

4.1.6 严格履行岗位安全职责，即安全生产“一岗一责制”是承诺人

的重要承诺内容之一。

4.1.7 承诺人违反承诺，造成责任事故或情节严重的按照安全生产责

任制和经济责任制考核办法及安全管理奖惩办法等有关条款进行处

罚，并承担相应责任。

4.1.8锅炉房人员参照本制度，制定外来施工队伍临时用工的安全承诺规定。

4.1.9 各班组要将安全承诺制度纳入安全生产责任制。和经济责任制进行检查考核，并制定出检查考核办法。

4.1.10 本制度由财务部负责解释

4.1.11 本制度自公布之日起实行

4.2 安全承诺的范围和程序

4.2.1 与企业签订劳动合同的所有人员都应进行安全承诺。

4.2.2 新入厂职工在完成“三级”教育后签订《安全生产承诺书》 ，转岗职工在完成新岗位的安全教育后重新签订《安全生产承诺书》 ，如未按规定进行安全教育，职工不应在承诺书上签字。

4.2.3 承诺人必须熟悉《安全生产承诺书》内容，并在《安全生产承诺书》上亲笔签字，不允许他人代签。 《安全生产承诺书》由财务部存档。

4.2.4 《安全生产承诺书》每年一月份签订，有效期为 1 年。

4.3 安全承诺的要求

4.3.1 单位主要领导是实施安全承诺签字的总负责人，财务部是组织实施和考核安全承诺的责任部门， 应定期对承诺书的落实情况进行检查考核。

## 十四、设备设施安全管理制度

1.0  目的

为了加强公司内部设备设施的安全管理，确保设备设施的安全运行及相关操作人员的人身安全

2.0  适用范围

适用于公司内的所有设备设施

3.0  管理职责

项目部和其他部门配合：对设备设施结构、性能教育和培训，使作业人员掌握维护、保养等知识，定期组织技术人员对设备进行安全检查

4.0  工作程序

- 建立设备设施台账和档案

      - 建立设备、设施台账

      - 项目部建立设备设施安全技术档案，安全技术档案应包括以下内容：

- 设备的设计文件、制造单位、产品质量合格证明、使用维护说明等文件以及安装技术文件和资料；

- 设备的定期检测和定期自行检查记录；

- 设备的日常使用状况记录；

- 设备及安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器、仪表的日常维护、保养记录；

- 设备的运行故障和事故记录。

- 设备作业人员管理

- 公司对设备作业人员进行设备结构、性能教育和培训，使作业人员掌握维护、保养等知识。

- 操作人员对自己使用的设备班前进行点检、润滑。

- 重要设备由设备管理人员进行班前点检和润滑并做好记录。

- 作业人员在作业中严格遵守相关设备安全管理规章制度及

安全操作规程。

- 作业人员在作业中发现设备存在异常状况，应立即停止相关作业、并上报安全管理人员进行检修。

- 设备设施管理

- 项目部定期对设备设施进行检查、维护

- 安全员每天对操作人员点检情况进行检查。

- 进行设备检修时，对相关设备进行断电，确认其运转彻底停止，方可进行检修作业，并悬挂“禁止合闸”等安全警示标志，设专人进行监护。

- 设备设施检修结束后，检修人员全部撤离相关设备，方可取牌合闸，进行试运转。

- 设备传动部位设置可靠的安全防护装置，危险部位应设置挡（盖）板、护栏及安全警示标志，不得随意拆除设备的安全防护装置。

- 严禁无关人员进入危险因素较大的设备作业场所，如需进入，经或安全管理人员批准，确保安全后方可进入。

- 对危险性较大的设备或专用的设备，专人操作，不具备作业条件的人员严禁动用。

- 根据安全生产标准化考核标准，每年对设备的限位装置、安全防护装置、接地装置、旋转部位防护，电气安全等进行自评。

- 设备设施购置

- 公司购置新设备设施由安全主管部门组织相关人员对其先进性、安全性等方面进行论证评审后报总经理批准。

新设备设施试运行后，由安全主管部门组织相关人员验收合格方可投产使用。

## 十五、特种设备作业人员管理制度

1.0  目的

为了防止特种设备造成的意外事故发生，为保障特种设备作业人员及他人在劳动过程中的安全与健康

2.0  适用范围

适用于所有特种设备作业人员

3.0  管理职责

- 项目部和项目部：负责对特种设备人员在作业时候的监督检查。

- 特种设备作业人（对特种设备作业人本人）：保证熟悉所操作设备技术要求，有过从事该种特种设备的工作经验，必须持证上岗。

4.0  工作程序

- 本公司有锅炉、作业安全附件维修作业的作业人员和特种设备管理人员。

- 项目部负责对聘用特种设备作业人员及从事相关特种设备管理工作的人员，进行严格管理。

- 建立特种设备安全规章制度和安全操作规程。

- 对新聘用的特种设备作业人员必须经参加质量技术监督部门的考核取得特种设备作业人员证书，方可从事相关的作业或相关管理工作。

- 加强对特种设备作业人员安全教育和培训，保证特种设备作业人员具备必要的特种设备安全知识，作业技能和及时进行知识更新。

- 特种设备作业人员及相关管理人员在作业中严格执行特种设备操作规程和安全规章制度。

- 为作业人员提供个体防护装备和安全作业条件。

- 建立特种设备作业人员管理档案。持证人员应在复审期限3个月前，向发证部门提出复审申请。

- 外聘施工单位的特种设备作业人员应执行公司相关方安全管理制度，

加强特种设备作业人员的安全管理。

- 特种设备作业人员应遵守以下规定

- 积极参加特种设备安全教育和技术培训。

- 上岗作业时应随身携带有效证件，正确穿戴个体防护装备。

- 严格执行公司安全生产规章制度和特种设备安全操作规程。杜绝违章作业。

- 拒绝违章指挥，发现事故隐患或不安全因素，立即向有关领导报告。

- 特种设备作业人员操作证逾期未复审或考试不合格的，予以注销不得再继续从事特种设备作业，遗失或损坏的，持证人员应及时到发证部门补发、更换。

公司或质量技术监督部门及安全生产监督管理部门等，在监督检查中发现特种作业人员持过期、伪造、涂改等证件，将依据公司安全生产奖惩制度或特种设备作业人员监督管理办法、罚则有关内容进行处罚。

## 十六、特种作业人员管理规定

1.0  目的

为了防止造成的意外事故发生，为保障特种作业人员及他人在劳动过程中的安全与健康

2.0  适用范围

适用于所有特种作业人员

3.0  管理职责

- 项目部负责对特种作业人员在作业时候的监督检查

- 特种作业人（对特种作业人本人）：保证熟悉所操作技术要求，有过从事该工种的工作经验，必须持证上岗

4.0  工作程序

- 特种作业与特种作业人员

- 特种作业是指容易发生事故，对操作者本人安全、健康及设备、设施的安全，可能造成重大危害的作业。

- 特种作业人员是指直接从事特种作业的从业人员。

- （根据《特种作业目录》本公司特种作业有电工作业、高处作业、进入受限空间、制冷与空调作业等。

- （特种作业人员必须体检合格，不能有从事本工种所禁忌的症状。

- 特种作业人员必须经安全生产监督管理部门专门的安全技术培训，并考试合格，取得《特种作业操作证》后，方可上岗作业。

- 公司必须为特种作业人员配备合格的个体防护装备，特种作业人员应当正确穿戴和使用个体防护装备。

- 特种作业人员应持操作证上岗作业，严格执行本工种安全操作规程，严禁违章作业。

- 公司每年对特种作业人员进行体检，发现有禁忌症调离本工种。

- 特种作业操作证按国家要求复审，过期未复审，按无证从事特种作业处理。

- 财务部负责特种作业人员学习培训、取证、复审和建立特种作业人员台账等管理工作。

- 离开特种作业岗位6个月以上的作业人员，应当重新进行实际操作考试，经确认合格后，方可上岗作业。

- 特种作业人员，应熟悉操作设备的性能，掌握事故、火灾的防范和事故的应急处置技能。，掌握基本知识和防火基本技能。

## 十七、危险作业审批管理制度

1.0  目的

为加强危险作业的安全管理，预防事故，保障职工生命安全

2.0  适用范围

本公司的危险作业包括：临时用电、动火作业、高处作业和有限空间作业等。

3.0  管理职责

- 项目部负责高处作业、有限空间作业、临时用电审批。

- 项目部负责禁火区域、重点防火部位及要害部位明火、易燃作业或有爆炸危险作业审批，发放动火许可证。

- 危险作业审批单必须经工程部经理审批签字方可生效。

4.0  工作程序

- 审批手续

- 凡进行危险作业的单位，作业前编制安全作业计划，制定作业方案，落实安全负责人，到有归口管理部门办理《危险作业申请单》。

- 各审批部门在审批《危险作业申请单》前，深入现场，对审批内容进行核实。

- 危险性较大的项目，实施中涉及多个单位的，项目单位主要负责人应牵头，组织召集专项会议，进行危险源分析，研究制定安全防范设施，确定项目总体及各子项目安全工作责任单位和负责人，并报审批单位审批。

- 危险作业管理

- 安全生产管理部负责所有危险作业的监督检查，相关部门负责本部门审批的危险作业监督检查。

- 项目主办单位在作业前，对参加作业人员、监护人员，进行作业安全培训，做好安全技术交底，告知危险因素，交代作业程序和应急措施等。

- 特殊工种作业人员经专门的安全培训取得相应特殊工种操作资格证书，持证上岗。

- 为作业人员配备符合国际标准和行业标准的个体防护装备和防护实施。

- 作业现场设置警戒线，设置醒目的警示标志牌，派人现场监护，不得在无人监护的情况下作业。

- 经检查作业人员正确穿戴个体防护装备和安全防护措施的设置合理、可靠后方可作业。

- 作业中

- 项目负责人和安全负责人要认真监督检查安全防范措施的执行情况，不得脱离作业现场。

- 指派专人监督安全措施落实，及时发现和排除不安全因素。

- 作业人员严格遵守安全操作规程，严格执行《危险作业申请单》中的各项安全防护措施。

- 作业完毕后，作业单位要认真清理现场，不留隐患，并及时报告审批部门。

- 有限空间作业管理

- 作业前严格执行“先检测、后作业”的原则，检测有限空间可能存在的危害因素（含氧量、可燃气体浓度）。未经检测，严禁作业人员进入有限空间。

- 实施检测时，检测人员应处于安全环境，检测时要做好检测记录。检测记录：包括检测时间、地点、气体种类和检测浓度等。

- 作业者工作面发生变化时，视为进入新的有限空间，应重新检测，必要时应做持续或定时检测。

- 有限空间发生事故时，监护者及时报警，救援人员做好自身防护，配备必要的呼吸器具、救援器材，严禁盲目施救，导致事故扩大。

- 在实施有限空间作业前和作业过程中，可采取强制性持续通风措施降低危险，保持空气流通。严禁用纯氧进行通风换气。

为作业人员配备符合国家标准要求的通风、检测、照明设备、通讯、应急救援设备和个体防护装备。当有限空间存在可燃性气体和爆炸性粉尘时，应使用防爆设备、工具，并配备可燃气体报警仪等。

## 十八、有限空间作业审批管理规定

1.0目的

为减少、避免有限空间作业引发事故，提高处理应急事故能力以最大程度地预防和减少有限空间作业造成的损害。特制定本制度。

2.0适用范围

适用于公司各部门所有有限空间的作业范围。

3.0管理职责

1、项目部负责组织编制、修订本制度，并负责监控本制度的实施；

2、 各部门负责按照本制度执行。

4.0工作程序

1、有限空间是指封闭或部分封闭，进出口较为狭窄有限，未被设计为固定工作场所，自然通风不良，易造成有毒有害、易燃易爆物质积聚或氧含量不足的空间。

2、有限空间分为三类：

2.1密闭设备：如贮罐、压力容器、管道、烟道、锅炉等；

2.2地下有限空间：如地下管道、地下室、地下仓库、地下工程、暗沟、隧道、涵洞、地坑、废井、地窖、污水池（井）、沼气池、化粪池、下水道等；

2.3地上有限空间：如储藏室、发酵池、垃圾站等。

3、总经理是本公司安全生产工作的第一责任人，各部门经理是本部门安全生产工作的直接责任人。总经理、各部门经理必须与公司签订安全生产责任书，并按责任书内容履行职责。

4、各岗位主要负责人必须加强安全生产管理工作。并应加强有限空间作业的安全管理，履行以下职责：

4.1建立、健全有限空间作业安全生产责任制，明确有限空间作业负责人、作业人、监护人职责；

4.2 组织制定专项作业方案、安全作业操作规程、事故应急救援预案、安全技术措施等有限空间作业管理制度；

4.3 保证有限空间作业的安全投入，提供符合要求的通风、检测、防护、照明等安全防护设施和个人防护用品；

4.4 督促、检查本部门有限空间作业的安全生产工作，落实有限空间作业的各项安全要求；

4.5 提供应急救援保障，做好应急救援工作；

4.6 及时、如实报告作业安全事故。

5、各部门须严格按照《北京市有限空间作业安全生产规范》要求，配合符合国家标准要求的有限空间作业安全防护设备设施。

6、各部门先关操作人员必须按照国家相关法规要求及公司管理规程进行有限空间作业。

7、有限空间作业安全防护设备设施应设专人妥善保管，做好使用记录，建立设备设施台帐，并按规定定期进行检验与维护，以确保设备设施的正常使用。

8、各部门各级管理者对有限空间施工的审批必须严格把关，对施工的过程必须严格控制，确保有限空间作业施工无违规操作现象出现。

9、公司必须严格按照《有限空间作业控制秩序》之要求，落实有限空间作业的各项培训。

9.1 公司须不断持续坚强项目部专业经理、作业人员和现场监护人员的安全教育培训，提升各岗位人员的安全防范意识。

9.2 各项培训必须建立记录，记录须真实完整有效。

9.3 对未达到要求的培训，须重新组织开展，不得出现人员缺训现象，如有缺训人员，必须进行补训，所有有限空间作业人员必须通过培训并全面掌握相关管理制度、操作流程、法律法规等要求后方可上岗作业。

10、凡进入有限空间作业的，必须按《有限空间作业控制程序》之要求履行审批手续，未经审批的，任何人严禁进入有限空间进行作业。

11、作业人员须按照国家对特种行业人员要求持有相应资格证书，方可上岗作业。

12、实施有限空间作业时，操作人员必须按规定做好自身防护措施，确认安全后方可下井操作，井口必须有人职守，做好监护和安全防范措施。

13、在未经检测的有限空间附近，未佩戴防护面具的工作人员严禁在有限空间附近俯视观测，防止吸入有害气体导致跌落有限空间，造成人身伤亡事故。

14、有限空间作业过程中每隔2小时必须进行一次强制通风，在有限空间的空气质量符合安全要求后方可作业，监护人必须进行现场监护，作业人员必须使用安全绳索，每班作业不得超过2小时。

15、各部门必须按规定配备警示标志标识，并在实施有限空间作业时，在有限空间进入点附近按规定设置，未经允许严禁无关人员进入作业现场。

16、 对讲进入有限空间作业的人员身体检查，有禁忌症者，禁止入内作业。

17、 各部门有限空间作业现场须明确作业负责人、监护人员和作业人员，不得在没有监护人的情况下作业，严禁个人独自作业。

17.1作业负责人：须了解整个作业过程中存在的危险危害因素；确认作业环境、作业程序、防护设施、作业人员符合要求后，方可批准作业；及时掌握作业过程中可能发生的条件变化，当有限空间作业条件不符合安全要求时，立即终止作业。

17.2作业人员：须接受过有限空间作业安全生产培训，遵守有限空间作业安全操作规程，能够正确使用安全防护设备设施与个人防护用品（如：通风设备、呼吸设备、检测设备、照明设备、应急救援设备等）。并与监护者进行有效的操作作业、报警、撤离等信息沟通。

17.3监护人员：须接受过有限空间作业安全生产培训，全过程掌握作业人员作业期间的情况，保证在有限空间外持续监护，能够与作业人员进行有效的操作作业、报警、撤离等信息沟通；在紧急情况时向作业人员发出撤离警告，必要时立即呼叫应急救援服务，并在有限空间实施紧急救援工作；防止未经授权的人员进入。

18、 有限空间作业用的照明灯须使用12V以下的安全行灯，照明电源的导线须使用绝缘性能良好的软导线。

19、 各部门有限空间实施临时作业时，应严格遵照《北京市有限空间作业安全生产规范》要求。如缺乏必备的检测、防护条件，不得自行组织施工作业，应与有关部门联系求助配合或采用委托形式进行。

20、 应急救援：

20.1各部门须制定符合本部门实际情况的有限空间作业应急救援预案，明确救援人员及职责，落实救援设备器材，掌握事故处置程序，提高对突发事件的应急处置能力。

20.2各部门必须高度重视应急预案的培训及演练工作，确保所有员工熟知应急预案流程及操作方法。

20.3有限空间作业发生事故时，必须严格按照应急预案操作流程执行，严禁盲目施救，导致事故扩大。

21、 处罚：任何违反本制度及未按相关控制程序执行的任何人员，均按公司奖惩制度予以处理。

## 十九、个体防护用品的配备和管理规定

1.0  目的

为了保障从业人员在劳动过程中的安全与健康

2.0  适用范围

受物理、化学、生物等外界因素伤害所穿戴配备劳动防护用品人员

3.0  管理职责

- 公司项目部和项目部：根据国家《个体防护装备选用规范》，按照作业类别结合现场条件，负责制定公司个体防护装备发放范围和配备标准

- 项目部：按照发放标准制定采购计划

- 各个部门：负责本部门人员劳动防护用品的穿戴情况

4.0  工作程序

4.1.安全防护设备、设施及装置

1.各部门在安全防护设备、设施及装置的选型时，应确保符合国 家有关安全技术标准要求。

2.安全防护设备、设施及装置必须与相应的主体同时安装、调试、验收。

3.需要到政府有关部门办理安全验收审批的，必须在使用前30天内完成相关审批手续。

4.安全防护设备、设施及装置在投入使用前，应按照有关规定对操作人员、设备维修人员或其他相关人员进行安全技术培训。持证上岗。

5.安全防护设备、设施及装置不得擅自拆除、闲置或改变其用途,并应按有关规定进行检查和保养。

6.各部门在日常安全检查中，应将安全防护设备、设施及装置作为检查的主要内容。

4.2.个体防护用品

1.公司应按国家有关规定及标准向从业人员发放个体防护用品。

2.个体防护用品的发放应按同条件、同工种发放同样防护用品的原则。

3.特种防护用品的采购，须有安全标志证书、检验合格证和出厂合格证；一般防护用品须有检验合格证和出厂合格证。

4.按照公司制定的《劳保用品发放管理办法》和《劳动保护用品配备管理规定》，加强对个体防护用品的采购、验收、保管、发放、使用、更换、报废等规定的管理。

4.3.安全防护措施

1.安全帽

①安全帽须经有关部门检验合格后方能使用；

②正确使用安全帽并扣好帽带；

③不准将安全帽抛、扔或坐、垫；

④不准使用缺衬、缺带及破损的安全帽。

2.安全带

①安全带须经有关部门检验合格后方能使用；

②安全带使用2年后，必须按规定抽验不合格的，必须更换安全绳后才能继续使用；

③安全带应储存在干燥、通风的库房内，不准接触高温、明火、强碱酸或尖硬物体；

④安全带应高挂抵用，不准将绳打结使用；

⑤安全带上的部件不得任意拆除；更换新绳时要注意加绳套。

3.用电安全防护

①支线架设

·配电箱的电缆线应有套管，电线进出不混乱；

·支线绝缘好，无老化，无破损或漏电；

·支线应沿墙或电杆架空敷设，并用绝缘子固定；

·过道电线可采用硬质护套管埋地并作标记；

·室外支线应用橡皮线架空，接头不受拉力并符合绝缘要求。

②现场照明

·一般场所采用220V电压；

·照明导线应用绝缘子固定；

·照明灯具的金属外壳必须接地或接零；

·室外照明灯具距地面不得低于3m,室内距地面不得低于2.4m。

③电箱（配电箱、开关箱）

·电箱应有门、锁、色标和编号。

·电箱内开关电器必须完整无损，接线正确。各类接线装置灵敏可靠，绝缘良好。无积尘、杂物，箱体不得歪斜。

·电箱安装高度和绝缘材料等应符合规定。

·电箱内应设置漏电保护器，选定合理的额定漏电动作电流进行分级配合。

·配电箱应设总熔丝、分熔丝、分开关。零排地排齐全，动力和照明分别设置。

·配电箱的开关电器应与配电线或开关箱一一对应，作分路设置，以确保转录专控；总开关电器与分路来管电器的额定值、动作整定值相适应；熔丝应和用电设备的实际负荷相匹配。

·金属外壳电箱应做接地或接零保护。

·开关箱与用电设备实行一机一闸一保险。

·同一移动开关箱严禁配有380V和220V两种电压等级。

④接地接零

·接地体可用角钢、圆钢或钢管，但不得用螺纹钢，其截面不得小于48mm一组两根，接地体之间间距不小于2.5m，入土深度不小于2m，接地电阻应符合规定。

·橡皮线中黑线或绿/黄双色线作为接地线。与电气设备相连接的接地或接零线截面最小不能低于2.5mm2的多股铜芯线；手持式民用电气设备应采用不低于1.5mm2的多股铜芯线。

4.高空作业注意事项

①在2米以上工作时，须两人协作，并要系好安全带。

②在两层以上楼房安装室外玻璃时，必须系好安全带。

③手持电动工具外壳、手柄负荷线插头、开关等必须完好无损，使用前必须做空载检查。

④使用其它手持工具（如射钉枪等）必须严格遵守操作规程。

## 二十、相关方安全管理制度

1.0  目的

为了加强企业安全管理，明确双方职责

2.0  适用范围

- 将生产经营项目、场所、设备、发包或者出租。

- 外来施工单位进入公司内部施工。

- 聘用短期合同工、临时工、农民工。

- 实习、代培、临时进场作业。

- 进场送货、取货的物流公司。

- 管理职责

总办及其他部门配合：负责签订安全协议或合同，审核各类证件和资质进行公司级教育、检查，各相关业务部门负责管理

4.0工作程序

- 外来施工单位安全管理

- 对外来施工单位资质审查：依法取得相应等级的资质证书、营业执照、施工安全资质证书、项目负责人和安全责任人，建立安全生产管理制度，具备安全生产保障条件。

- 外来施工单位进入公司施工区，在签订工程承包协议的同时，签订安全生产管理协议。

- 安全协议明确双方安全责任、安全防范措施、设备管理、安全教育、防火管理、安全检查、违范规定的处罚条款。

- 承包工程发生变化重新签订安全协议。

- 生产经营项目、场所、设备发包安全管理

- 承包或租赁单位必须具备基本安全生产条件。

- 不得将生产经营项目、场所、设备出租给不具备安全生产条件或者相应的资质的单位或个人，或者无生产经营资质的租赁单位或个人。

- 承租房现场应符合安全生产要求。

- 租赁项目变更、新增、削减内容时，重新办理相关手续，签订安全协议。

- 相关单位安全管理

- 租赁单位必须明确本单位安全生产负责人，制定本单位安全生产管理制度，加强本单位日常安全生产管理工作。

- 租赁单位，必须按法律法规要求对从业人员进行安全生产教育培训，建立教育档案，未经安全生产教育培训，或安全生产教育考试不合格者不得上岗作业。

- 租赁单位必须服从公司安全生产管理人员的监督指导。

- 租赁单位的领导，安全员应对本单位生产经营活动进行巡视检查，及时纠正从业人员的违章、违纪行为，解决本单位的安全生产事故隐患。

- 公司对解决不了的事故隐患，需要出租单位协助解决的，应及时向公司汇报，予以解决。

- 承租方又将生产经营项目、场所、设备进行转租或转包给其他单位，承租方应取得公司的同意并备案。承包方应与再承租方签订安全生产管理协议，或者在承租合同中，以专门条款约定各自的安全生产管理职责，公司对再承租单位的安全生产工作统一协调和监督管理。

- 对严重违反公司安全管理制度和不履行双方签订的安全生产管理协议中约定各自的安全生产管理职责，双方均有权终止合同。

- 不得将不符合安全生产条件的经营项目、场所、设备，出租给单位和个人。

- 生产区域内，临时作业等安全管理

- 对生产区域内临时作业、实习人员及其他外来人员以安全教育、张贴外来人员需知等形式告知安全注意事项。

- 进入生产现场，按规定佩戴和使用相应的个体防护装备。

对生产区禁烟、车辆限行等要有明显标志。

## 二十一、巡回检查制度

1.0  目的

为了加强企业锅炉使用安全管理，对锅炉房现场进行监督检查。

2.0  适用范围

本制度适用于锅炉设备设施及供热场所。

3.0管理职责

- 项目部：负责锅炉设备的安全保障，安全检查

2、各个部门：按照本制度执行，管理本部门用电安全，发现问题及时上报给安全主管部门，由安全主管部门及时通知项目部进行解决。

4.0巡回检查程序

（一）司炉班长、软化工负责监视设备的运行情况，采取定时检查和不定期巡视相结合的方法，发现异常情况及时采取有效措施进行处理，同时上报。

（二）检查内容包括设备运行情况、仪表指示是否正常，管道和阀门是否跑、冒、滴漏，阀门开启位置是否有变化、需润滑部位的油位，各部位轴承的温度和电机的温度，电机运转是否正常，锅炉房后调压箱周边环境安全状况，各水箱水位等内容。

（三）巡回检查分锅炉本体、燃气管路、送风系统、循环系统、换热系统、补水系统、软化系统等线路进行。

（四）运行过程中，对系统每小时必须检查一次，中间可随时检查，如发现设备异常应增加巡回检查次数，必要时随时观察。

（五）巡回检查要严肃认真，按要求和规定认真填写巡回检查记录。记录的内容包括：压力、温度，排污阀和管道有无异常情况，其他各类仪表工作是否正常，锅炉本体受压部件有无渗漏，变形等异常情况等项目。

## 二十二、交接班制度

1.0  目的

为了加强企业锅炉现场的安全管理

2.0  适用范围

本制度适用于锅炉设备设施及供热现场。

3.0管理职责

1、项目部：负责锅炉设备的安全保障，安全检查及日常管理。

2、各个部门：按照本制度执行，管理本部门用电安全，发现问题及时上报给安全主管部门，由安全主管部门及时通知项目部进行解决。

4.0交接班程序

（一）接班人员接班前及班上不准喝酒，提前15分钟换好工作服，开好班前会，做好接班准备。

（二）交班人要提前做好交班准备，把本班设备运行情况，运行记录、工具、卫生，布置的工作等逐项向下班交待清楚。

（三）接班人员要认真听取交班人员对设备运行情况的介绍，查看运行记录，并会同交班人员进行以下项目的检查。

1、锅炉本体、各附属设备、运转设备及其油位；

2、锅炉压力，供、回水温度及循环系统；

3、炉膛燃烧情况；

4、控制系统及安全附件及各仪表的灵敏，可靠性；

5、运行记录及生产工具；

6、水质化验员应进行水质、水箱水位检查和仪器完好检查；

7、锅炉房、设备的卫生；

8、调压箱周边环境。

（四）交班人员在交班时应把本班运行中发现和发生的事故、设备损坏、隐患情况主动告诉接班人员，并认真记录不得隐瞒,并在锅炉运行记录上进行签字，办理交接班手续。

（五）交班过程中发生的事故原则上由交班者处理，特殊情况交班者与接班者方可协商，同意后交班者方可离开岗位并做记录。

（六）接班者在规定时间内未到，交班者应向有关领导反映，不得擅自离岗。

（七）交接完毕后交班者应迅速离开岗位，接班后发生的一切问题均由接班者负责。

（八）如本班发生事故必须召开班后会查清事故原因并做详细记录；杜绝以后再次发生。

（九）交班者应主动为下班创造良好的生产条件。

（十）做到“四不交”：

1、不交给醉酒的司炉工；

2、接班人员不到，不交给非本岗位人员；

3、班内发生问题未向领导汇报或未予妥善处理时不交。

4、出现设备无法正常运行，未妥善处理前不交。

## 二十三、设备维修保养制度

1.0  目的

为了加强企业锅炉设备及其附件的管理

2.0  适用范围

本制度适用于锅炉设备设施。

3.0管理职责

1、项目部：负责锅炉设备的安全保障，安全检查以及设备维护保养。

2、各个部门：按照本制度执行，管理本部门用电安全，发现问题及时上报给安全主管部门，由安全主管部门及时通知项目部进行解决。

4.0设备维修保养程序

（一）司炉人员应明确设备维护保养工作的内容，验收标准，并认真填写记录；

（二）对压力表、温度计，水位计进行目测检查；

（三）每天应检查水泵运转是否异常，发现问题应及时解决；

（四）锅炉每周至少排污一次，排污方法要正确；

（五）每周进行一次燃烧器控制系统和电源检查，用手抽出电眼的光电管应在一秒内停炉，并对电眼进行擦拭。

（六）消除跑、冒、滴、漏。

（七）每月对除污器清理一次，每两个月清理一次疏水装置。

（八）安全阀每月作一次排放试验；每年至少校验一次。

（九）压力表弯管每班冲洗一次，如发现压力表损坏，应立即修理或更换。压力表每半年校验一次。

（十）锅炉每年进行一次全面保养，一般在停暖以后进行。

（十一）锅炉停炉后，对其进行防锈蚀保养，同时对锅炉本体、安全附件、安全保护装置、自动仪表及燃烧和辅助设备进行维护保养。

## 二十四、水（介）质管理制度

1.0  目的

为了加强企业锅炉使用安全与节能管理

2.0  适用范围

本制度适用于锅炉设备设施及供热场所。

3.0管理职责

1、项目部：负责锅炉设备的安全保障，安全检查

2、各个部门：按照本制度执行，管理本部门用电安全，发现问题及时上报给安全主管部门，由安全主管部门及时通知项目部进行解决

4.0水（介）质管理程序

（一）锅炉水质化验操作人员必须熟练掌握水处理设备操作及水质化验操作方法，对锅炉设备安全运行提供水质保证。

（二）切实执行《工业锅炉水质》，严格控制补水和循环水指标。严禁用未处理水或虽经处理但没有达到合格标准要求的水进行补水。

（三）根据《工业锅炉水质》确保补水、循环水符合标准，并定时化验。

（四）补水、循环水质量监督应符合以下要求：

1、软化水水质碱度、硬度、PH值每周化验一次，但交换器中的交换剂接近失效时，应增加化验次数。

（五）根据化验分析结果，化验员要及时通知并负责监督指导司炉人员定期排污。

（六）监视软水箱、除氧水水位，切实保证软化水、除氧水。

（七）锅炉水质化验人员化验要严格按照化验程序中有关规定的时间进行采样化验分析，做到化验数据准备，同时将结果及时认真填写有关记录。

（八）按照操作程序进行操作，确保用水质量。

（九）经常检查处理设备运转情况，并做好水处理设备和器具的维修保养工作，发现异常情况应及时处理。

## 二十五、安全管理制度

1.0  目的

为了加强企业锅炉使用安全与节能管理

2.0  适用范围

本制度适用于锅炉设备设施及供热场所。

3.0管理职责

1、项目部：负责锅炉设备的安全保障，安全检查

2、各个部门：按照本制度执行，管理本部门用电安全，发现问题及时上报给安全主管部门，由安全主管部门及时通知项目部进行解决

4.0安全管理程序

4.1场所环境方面的安全管理

（一）锅炉房门前应注明“锅炉房重点，闲人免进”的字样。除主管部门人员外，其他人员联系工作时，须经当班负责人允许方可进入。

（二）外来人员未经主管领导，批准不准进入锅炉房，学习参观人员须有关人员陪同，进行登记，不准乱动阀门和运行操作设备，不经允许不得测绘、摄影、抄录等。

（三）外来人员在锅炉房活动期间遇有特殊紧急请况，要听从锅炉值班人员的指挥。

（四）锅炉房内严禁吸烟、使用打火机等生产明火的行为。

（五）运行期间要严格执行动用明火报告制度，经批准后方可施工。

（六）锅炉房应绘制设备平面图和系统管网图，并张贴上墙。

（七）严禁在锅炉房附近堆放和锅炉房内存放或烘烤可燃物品。

（八）锅炉房炉前、压力表、温度表、水泵房、调压站、仪表间、配电室、中控室、巡回检查走道应有足够的照明。

（九）应急照明装置保证正常使用。

（十）锅炉房应地面平整，走道通畅、保持所有设备整齐清洁，不准在锅炉房内搭晾衣物等。

（十一）消防器材应合格有效，放在明显处由专人管理，并定期检查，保证其有效。

（十二）运行期间，不准锁住或封住通往室外的门。

4.2设备设施方面的安全管理

（一）锅炉附属设备应符合安全技术规范的要求。未经登记、检验、有严重缺陷或“三无”产品，不准私自投入运行。

（二）安全阀、压力表、水位计定期效验。

1、安全阀每月自动排放试验一次，每周手动排放试验一次，做好记录，每年检验一次记录齐全。

2、强检压力表每半年校验一次，一般压力表每年校验一次，校验记录齐全。

3、水位计每月校验一次记录齐全。

（三）水质化验要有记录，化验用化学试剂上锁保管，根据水质情况进行水处理。

（四）备品备件堆放整齐，不得存放与锅炉设备无关的物品。严禁存放易燃易爆物品及其他危险品。

（五）锅炉一旦发生事故，当班人员要准确、迅速采取措施，防止事故扩大，并立即报告有关领导，启动相应的应急预案。

（六）锅炉保养维修时，经各项目部同意，停气后余气放尽，悬挂警示牌进行维修保养并填写记录。

（七）项目部根据特种设备使用的规范要求、使用年限、磨损程度及故障情况，编制特种设备的维保计划。

（八）项目部根据特种设备的运行周期，对易老化、易磨损的部件进行重点维保，及时更换破损、变形部件，保证设备的安全等级和质量标准。

4.3人员操作方面的安全管理

（一）贯彻谁主管谁负责的原则，锅炉房要做好分工，由专人负责本锅炉房的安全管理工作。

（二）在锅炉房工作的人员必须按照国家有关规定，经特种设备安全监督管理部门培训，考核合格取得国家统一的特种设备作业人员证书，方可从事相应的作业或者管理，严禁无证人员操作特种设备。

（三）操作人员必须穿戴规定的个体防护装备。

（四）工作人员坚守岗位，禁止在锅炉房内搭床睡觉、喝酒、吸烟、娱乐。

（五）锅炉房岗位责任制，锅炉及辅机操作规程、检查、维修保养、交接班、水质化验等制度上墙，工作人员熟知其内容。

（六）工作人员熟知公司消防报警程序及锅炉房的消防器材存放位置和使用方法，严禁将消防器材挪作他用，并保持通道畅通。

（七）项目部每月检查一次锅炉房并做好记录。

（八）经常检查安全阀、压力表、水位表等保证灵敏有效，发现设备及管线异常，立即上报并及时检修。

（九）班前查看交接班记录，了解设备的运行情况。班中巡回检查，按操作规程监视水位、压力、温度等，根据系统的设计和运行要求，对有关设备进行调节，并做好详细记录。

（十）特种设备操作人员在作业过程中发现设备事故隐患或其它不安全因素，应立即停止作业并向部门负责人汇报。

## 二十六、节能管理制度

1.0  目的

为了加强企业锅炉使用安全与节能管理

2.0  适用范围

本制度适用于锅炉设备设施及供热场所。

3.0管理职责

- 项目部：负责锅炉设备的安全保障，安全检查

2、各个部门：按照本制度执行，管理本部门用电安全，发现问题及时上报给安全主管部门，由安全主管部门及时通知项目部进行解决

4.0节能管理程序

为加强对锅炉房的节能管理，科学合理利用能源，减少浪费、降低成本，提高企业经济效益，依据《特种设备安全监察条例》等国家法规、规范的规定，结合本公司实际，特制订本制度：

- 公司各级负责人应具有安全生产意识和特种设备使用管理的相关知识，加强特种设备使用环节的节能管理工作。

- 保持锅炉炉墙、隔火烟墙完好，不漏风和烟气短路。

- 锅炉房热力管道保温良好，各阀门管道无跑、冒、滴、漏。

- 锅炉水质达到给水标准要求，定期清除锅炉受热面积灰尘。

- 建立用气定额管理，做到合理供气、均衡给气，提高生产和用气的均衡性。

- 改进司炉工操作技术，提高燃烧效率，在保证供给基础上节约燃料。

- 燃料、蒸汽、水、电有计量、有考核、有记录、有成本核算。

- 主管部门每月进行检查，努力促使节能降耗成为全体员工的自觉行动。

- 对锅炉房设备进行更新改造时，应优先选用高效低耗能的设备。

在不影响维护保养质量的前提下，大力提倡修旧利废。增强设备操作人员的节能降耗意识，减少或降低维护保养的物料消耗。

## 二十七、职业卫生管理制度

1.0、职业病防治责任制

1.1、总则

1、为贯彻执行国家有关职业病危害防治的法律、法规、规章和标准，加强对职业病危害防治工作的管理，提高职业病危害防治的水平，切实保障劳动者在劳动过程中的卫生与安生，根据《职业病防治法》、《工作场所职业卫生监督管理规定》的有关规定，特制定本制度。

2、本制度是从组织上、制度上落实“管生产必须管健康”的原则，使各级领导、各职能部门、各生产部门和职工明确职业病防治的责任，做到层层有责，各司其职，各负其责，做好职业病防治，促进生产可持续发展。

3、本制度规定从公司领导到各部门在职业病防治的职责范围，凡本公司发生职业病危害事故，以本制度追究责任。

4、为保证本制度的有效执行，今后凡有行政体制变动，均以本制度规定的职责范围，对照落实相应的职能部门和责任人。

1.2、各部门和人员的职责

1.2.1、总经理职业卫生安全责任制

（1）、单位的总经理是本单位的职业卫生防治工作的第一责任人，对保证本单位职工在生产经营过程中的安全与健康负全面责任。

（2）、生产经营活动中要认真贯彻执行《中华人民共和国职业病防治法》、《中华人民共和国安全生产法》及国家和本地区有关职业卫生安全的法律、法规、规章、规定和标准。

（3）、建立健全本单位职业卫生管理组织机构，配备专（兼）职职业卫生管理人员，提高职业卫生管理人员素质。

（4）、负责建立健全本单位职业卫生安全的各项规章制度；审核批准职业病防治计划和实施方案，安全技术措施和长远规划，以及重大安全技术措施项目，有计划的改善劳动环境，做到安全生产经营，文明生产经营。

（5）、保证本单位职业卫生安全投入的有效实施。

把职业卫生安全工作摆到重要议事日程，每月召开一次职业卫生安全工作会议，听取各部门和职业卫生管理部门的回报，研究解决职业卫生安全工作中存在的问题，推广先进的安全技术和管理方法。

（6）、经常深入了解、督促、检查本单位的职业卫生安全工作，掌握职业卫生安全管理工作情况，组织开展企业级职业卫生安全检查，对重大隐患组织落实整改措施。并布置和检查规章制度贯彻执行情况，及时消除事故隐患。

（7）、对于新建、改建、扩建、迁建和挖潜、革新、改造等工程项目，确保职业卫生防护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用，并报卫生局审批。

（8）、负责制定本单位的职业卫生应急救援预案，并每年至少演练一次。

（9）、保障职工的职业卫生劳动条件和企业的职业卫生安全状况，保障女工的合法权益，不得使用未成年工从事接触职业病危害的作业。

（10）开展企业级职业卫生安全教育与考核工作。

（11）、及时、如实上报急性职业病危害事故，组织对职业病危害事故的应急救援、调查分析及处理工作。

1.2.2、主任职业安全责任制

（1）、协助总经理领导本单位的职业卫生安全工作，对分管的职业卫生安全工作负直接领导责任。

（2）、认真贯彻执行《中华人民共和国职业病防治法》、《中华人民共和国安全生产法》及国家和本地区有关职业卫生安全的法律、法规、规章、规定和标准。

（3）、负责组织制定职业卫生安全的各项规章制度、职业病防治计划和实施方案、安全技术措施和长远规划、以及重大安全技术措施项目，有计划的改善劳动环境，做到安全生产经营，文明生产经营。

（4）、把职业卫生管理工作列入管理的重要日程，每月应研究一次职业卫生安全工作，针对存在的问题，制定解决的办法，在计划、布置、检查、总结、评比生产的同时，计划、布置、检查、总结、评比职业卫生工作。

（5）、组织并参加本单位职业卫生检查，对查出的隐患要采取措施，及时消除或暂时控制，确保安全生产。

（6）、对于新建、改建、扩建、迁建和挖潜、革新、改造等工程项目，确保职业卫生防护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用，并报卫生局审批。

（7）、负责督促、检查这也卫生安全技术措施及技术改造项目和专项经费的有效实施情况，为职工无偿提供职业卫生防护用品。

（8）、负责制定本单位的职业卫生应急救援预案，并每年至少演练一次。

（9）、发生职业病危害事故后，按照“四不放过”的原则，组织对事故的分析、责任界定，提出处理意见和改进措施并督促实施。

（10）、加强对职业卫生安全工作的考核，向总经理提出奖惩意见。

1.2.3、企业职业卫生管理组织（人员）岗位责任制

（1）、认真贯彻执行职业卫生安全法律法规、标准及其规章制度。对本单位职业卫生工作负直接管理责任。

（2）、负责制定本单位的年度职业病防治计划和实施方案。

（3）、汇总和审查职业卫生安全技术措施计划，并督促有关部门切实按计划执行。

（4）、组织和协助有关部门制定或修订职业卫生安全规章制度和安全技术操作规程。

（5）、负责组织对职工的职业卫生安全宣传、教育和培训工作。对新员工进行三级职业卫生安全教育，考试合格后，建立个人三级教育档案，方可上岗作业。

（6）、定期进行现场职业卫生检查，协助解决问题。遇到特别紧急的事故隐患，有权指令先行停止作业，同时采取相应处置措施，并立即报告单位领导。

（7）、督促和检查企业职工正确使用劳动防护用品。

（8）、定期组织企业进行职业卫生检查，并做好记录，向主管领导汇报。

（9）、定期召开职业卫生安全会议，并做好记录，对职业卫生安全工作的建议和存在的问题，应及时向主管领导汇报。

（10）、负责对涉及职业危害的危险作业审批和现场监管。

（11）、有权向主管领导提出奖惩意见。

（12）、总结和推广职业安全管理的先进经验。

（13）、参加审批新建、改建、扩建和大修的设计计划，并按规定上报政府相关部门和参加工程验收及试运行工作。

（14）、协助有关部门参与职业卫生伤亡事故的调查和处理，进行伤亡事故统计、分析和报告，提出事故防范措施，并且督促有关部门落实。

（15）、做好女职工的职业卫生保护工作。

（16）、组织实施本单位职业卫生应急预案的演练，做好记录和归档，并根据演练情况修订应急预案。

（17）、建立健全职业卫生管理档案。

（18）、完成上级布置的其他职业卫生安全工作。

1.2.4、财务部（人员）岗位责任制

（1）、财务部（人员）负责组织与员工签订（变更）劳动合同时，应在合同中如实告知员工职业病危害及其后果、职业病防护措施和待遇等真实情况。

（2）、组织新员工进行岗前体检，不得将有残疾的工人或者有职业禁忌的工人分配到其所禁忌的工作岗位。

（3）、协调组织职业卫生安全管理部门及相关部门对新员工进行三级职业卫生安全教育。

（4）、做好职工劳动纪律教育，对严重违反劳动纪律，影响安全生产的，提出处理意见。

（5）、依法为从业人员参加工伤社会保险，并缴纳保险费。

（6）、每年组织接触职业危害因素的从业人员到有资质的职业健康体检机构进行职业健康体检。根据体检结果，对有职业禁忌的从业人员应调离原岗位。凡接触职业危害因素的从业人员，离职时应当进行职业健康离岗体检。

（7）、按照规定为从业人员建立健康监护档案。

（8）、为离职人员无偿提供个人职业健康档案复印件。

1.2.5、部门经理岗位责任制

（1）、对本部门的职业卫生安全全面负责。

（2）、认真组织学习、贯彻、并落实国家、本市和本企业的有关职业卫生安全方面的法律、法规、规定及其规章制度。

（3）、在生产（经营）计划、布置、检查、总结、评比时，把职业卫生安全管理工作贯穿到每个具体环节中，做到职业卫生安全经常化、制度化、具体化、标准化。

（4）、每周至少检查、分析一次职业卫生安全工作，针对问题，采取有效措施，并做好检查记录。对于本部门不能解决的问题，应及时上报主管领导，确保职工在安全的条件下工作。

（5）、定期对职工进行部门级职业卫生安全教育，以及对新职工，复工人员、转岗人员和特种作业人员的教育培训和考核情况进行检查。

（6）、教育职工正确使用个人劳动防护用品、防护设备、设施，并进行监督检查。

（7）、发生职业卫生伤亡事故时，应立即抢救伤员，撤离疏散人员，采取紧急措施，避免事故扩大及次生、衍生伤害，保护现场，及时上报。事后查明原因，采取措施，防治同类事故再次发生。

（8）、对职业卫生安全管理工作有贡献或对事故有责任者提出奖惩意见。

（9）、负责编制本部门的安全技术措施计划，并负责组织实施，不断改善劳动条件和作业环境，确保职工的安全与健康。

（10）、做好本部门女职工的特殊劳动保护工作。

1.2.6、主管岗位负责制

（1）、严格遵守本单位有关职业卫生的各项管理制度和安全操作规程，对车间员工在生产经营活动中的安全和健康负责。

（2）、根据工作任务、作业环境和职工的身体、思想状况等情况，具体布置职业卫生工作。

（3）、对新员工进行现场安全教育，并在其熟悉工作环境前，指定专人负责其劳动安全、健康监护。

（4）、组织本车间员工学习职业卫生安全管理制度，检查执行情况，教育员工在任何情况下，不违章蛮干，发现违章蛮干，立即制止。

（5）、生产经意活动中要经常检查职业卫生隐患，发现问题及时解决。对不能彻底解决的问题，要采取临时控制措施并及时上报。

（6）、督促，检查本车间人员正确使用劳动防护用品、防护设备、设施。

（7）、发生职业危害事故时，应积极抢救伤员，撤离现场工作人员，做好现场保护，立即上报，并详细记录。事后组织全车间工人认真分析，吸取教训，落实防范措施。

1.2.7、从业人员岗位责任制

（1）、从业人员应本着对自身和同事安全健康负责的态度，认真贯彻执行国家安全生产法律、法规以及单位各项职业卫生安全的规章制度。

（2）、认真参加职业卫生安全教育培训，掌握安全技术知识，未经三级安全教育和安全技术考试不合格者不得上岗。

（3）、严格遵守劳动纪律，不做与工作无关的事情。

（4）、认真执行交接班制度，接班前认真检查本岗位设备和安全设施是否齐备完好。

（5）、不违章作业，并劝阻和制止他人违章作业，对违章指挥有权拒绝执行。

（6）、发生事故时要立即抢救、报告、保护现场，参加对事故原因分析，吸取教训。

2.0、职业危害警示与告知制度

2.1、总则

2.1.1 为了规范工作场所职业病危害的告知和警示工作，有效预防、控制和消除职业病危害，防止发生职业病危害，切实保护员工健康及其相关权益，根据《中华人民共和国职业病防治法》和国家安全监管总局《工作场所职业卫生监督管理规定》的有关规定，制定本制度。

2.1.2  本制度适用于本公司涉及职业病危害因素作业的员工，以及产生或可能产生职业病危害因素的工作场所。

2.1.3 本制度所称的职业病危害告知是指将工作场所的职业病危害和防护措施如实告诉公司员工，告知的形式包括劳动合同、公告栏和培训；职业病危害警示是指在工作场所设置的可以使员工产生警觉并采取相应防护措施的图形、线条、相关文字、信号、报警装置及通讯报警装置等。其中图形、线条和相关文字统称警示标识。

2.2、告知

2.2.1 岗前告知

（一）本公司项目部与新进公司从业人员签订合同（含聘用合同）前，应将工作过程中可能产生的职业病危害及其后果、职业病危害防护措施和待遇等如实告知。

（二）员工在已订立劳动合同期间因工作岗位或者工作内容变更，从事与所订立劳动合同中未告知的存在职业病危害的作业时，公司项目部应向员工如实告知，现所从事的工作岗位存在的职业病危害因素，并签订职业病危害因素告知补充合同。

2.2	.2  作业场所告知

（一）本公司在生产车间醒目位置设置公告栏；将有关职业病危害防治的规章制度、操作规程、职业病危害事故应急救援措施以及作业场所职业病危害因素检测和评价的结果进行公布。

（二）在产生职业病危害作业岗位的醒目位置，设置警示标识和中文警示说明。警示说明应当产生职业病危害的种类、后果、预防和应急处置措施等内容。

（三）公告内容应准确、完整，字迹清晰，应及时更新。

2.2.3 检查结果告知

如实告知员工职业卫生检查结果，发现疑似职业病危害的及时告知本人。员工离开本公司时，如索取本人职业卫生监护档案复印件，公司应如实、无偿提供，并在所提供的复印件上签章。

2.2.4 职业危害告知

（一）存在粉尘、放射性物质和其他有毒、有害物质、噪音等职业病危害车间部门必须将工作过程中可能接触的职业病危害因素的种类、危害程度、危害后果、提供的职业病防护设施和个人使用的职业病防护用品等情况通过岗前培训、岗位培训和公告等方式如实告知公司员工，不得隐藏或者欺骗。

（二）定期对员工进行工作场所职业病危害告知和警示规定方面的培训，主管人员应了解设备设置和使用方法。

（三）对接触职业病危害的员工进行上岗前和在岗定期培训和考核，使员工了解和掌握告知的内容、识别警示标识的含意和应对措施。

2.2.5  警示告知

（一）存在粉尘、放射性物质和其他有毒、有害物质、噪声等职业病危害的在工作场所设置相应的警示标识、警示线。

（二）警示标识分为禁止标识、警告标识、指令标识、提示标识和警示线。

（1）禁止标识：阻止不安全行为的图形文字符号；

（2）警告标识：提示对周围环境引起注意，以避免可能发生危险的图形文字符号；

（3）指令标识：提示必须做出某种动作或采用防护措施的图形文字符号；

（4）提示标识：提供某种信息（如标明安全设施或场所等）的图形文字符号；

（5）警示线：提示工作场所控制区、监督区或者事故现场救援分隔的线带。

（三）警示标识的基本形式：

（1）禁止标识的基本形式是红色圆环加斜杠；

（2）警告标识的基本形式是黄色等边三角形；

（3）指令标识的基本形式是兰色圆形；

（4）提示标识的基本形式是绿色正方形和长方形；

（5）警示线的基本图形是有标识色和对比色相间的带状图形。

（四） 在职业病危害的工作场所，应当在醒目位置按照下列规定设置警示标识：

（1）可能引起尘肺的粉尘工作场所，设置“注意防尘”警示标识；

（2）有毒物品工作场所设置“当心中毒” 或者“当心有毒气体”警示标识；

（3）产生噪声的工作场所，设置“噪声有害” 警示标识；

（4）可能引起电光性眼炎的工作场所，设置“当心弧光”警示标识；

（5）在产生粉尘的作业场所设置“注意防尘”警告标识和“戴防潮口罩”指令标识。

（6）可能引起其它职业病危害的工作场所，设置“注意危害”警示标识。 （五）接触有毒化学品的作业岗位，应当在醒目位置设置“作业岗位有毒物质职业 病危害告知卡” 。

（六）在工作场所可能产生职业病危害的设备上、化学品的材料上，应设置相应的警示标识。

2.2.6 有毒、有害及放射性物质的原材料或产品包装必须设置醒目的警示标识和 中文警示说明。

2.2.7中文警示说明应参照《化学品安全技术说明书编写规定》 （GB16483-2000） 编写，载明产品特性、主要成分、存在的职业中毒危害因素、可能产生的危害后果、使用注 意事项、职业中毒危害防护以及应急救治措施等内容。

2.2.8 贮存产生职业病危害的化学品，应当在入口处和存放处设置相应的警示标识。
2.2.9 可能产生职业病危害的设备发生故障时，应设相应的禁止标识。

2.2.10维护和检修可能产生职业病危害的装置时，应在工作区域设置相应的禁止标识。

2.2.11 本公司所使用的警示标识、警示信号、报警装置，应当符合本规定要求。设置的警示标识应当醒目、保持完整。

2.2.12 本制度自发布之日起执行。

3.0、职业病危害申报制度

为保障员工的职业卫生和安全，防治职业病危害，根据《中华人民共和国职业病防治法》、以及国家安全监管总局《工作场所职业卫生监督管理规定》、《职业病危害项目申报办法》的规定，制订本制度。

职业病危害项目申报工作主要由项目部负责，相关部门密切配合。

（一）、本公司每年向职业健康管理部门进行申报，申报分为网上和书面两种，申报时认真填写《职业病危害项目申报表》并加盖公章，由单位主要负责人签字后报相应安全生产监管部门备案，备案结束后从职业健康部门取回《职业病危害项目申报回执》。

（二）、申报内容主要包括以下几方面：

1、本公司的基本情况；

2、工作场所职业病危害因素的种类、浓度和强度的情况；

3、产生职业病危害因素的生产技术、工艺和材料的情况；

4、工作场所接触职业病危害因素的人数及分布情况；

5、职业病危害防护设施及个人防护用品的配备情况；

6、对接触职业病危害因素从业人员的管理情况；

7、法律、法规和规章规定的其他资料。

（三）下列事项发生重大变化的，应在规定时间内向原申报机关申报变更：

1、进行新建、改建、扩建、技术改造或者技术引进建设项目的，自建设项目竣工验收之日起30日内进行申报；

2、因技术、工艺、设备或者材料等发生变化导致原申报的职业病危害因素及其相关内容发生重大变化的，自发生变化之日起15日内进行申报；

3、本公司工作场所、名称、法定代表人或者主要负责人发生变化的，在发生变化之日起15日内进行申报；

4、经过职业病危害因素检测、评价，发现原申报内容发生变化的，自收到有关检测、评价结果之日起15日内进行申报；

5、本公司终止生产经营活动的，应当自生产经营活动终止之日起15日内向原申报机关报告并办理注销手续。

（四）、作业场所职业危害每年由项目部申报一次。

4.0、职业病防治宣传教育培训制度

为加强作业场所职业健康的宣传教育，预防、控制和消除职业病危害，根据《中华人民共和国职业病防治法》规定，结合项目实际，组织对员工进行职业健康法规、知识、职业病防治等方面的教育培训，特制定本制度。

1、单位各级领导和岗位职工必须熟悉本岗位职业卫生管理与职业病防治职责，掌握本岗位及管理范围内职业病危害情况、治理情况和预防措施。

2、单位要督促和安排职业卫生管理人员参加职业卫生专业知识与法律法规的教育培训工作。每年至少组织一次学习，或参加学习讲座，以提高职业卫生管理人员的业务水平和管理水平。

3、单位要对全体职工进行职业病防治的法规教育和基础知识培训与考核。要组织职工认真学习国家职业病防治的法律法规、单位有关职业卫生管理制度、职业病危害及其后果、以及职业卫生防护设备设施和防护用品的使用，并做好培训记录。

4、本岗位管理和作业人员必须掌握并能正确使用、维护职业卫生防护设施和个体职业卫生防护用品，掌握生产现场中毒自救基本知识和基本技能，开展相应的演练活动。

5、接触职业病危害因素的职工，上岗前必须接受职业卫生和职业病防治法规教育、岗位劳动保护知识教育及防护用品使用的培训，经考试合格后方可上岗操作。

6、单位要做好生产检修前的职业卫生教育与培训，结合检维修过程中的可能存在或产生的职业病危害因素及可能发生的急性中毒事故，重点掌握自我防护要点和急性职业病危害事故情况下的紧急处理措施。

7、做好职业卫生教育培训的档案管理工作。

5.0、职业病防护设施维护检修制度

5.1、目的

为确保职业病防护设施正常运行，给员工创造安全工作环境，避免和减少职业卫生事故的发生，根据《职业病防治法》和国家安全监管总局《工作场所职业卫生监督管理规定》，特制定本制度。

5.2、范围

本制度适用于公司内部所有职业病防护设施、设备。

5.3、职责

1、项目部负责企业防护设施维护管理工作监督管理指导和实施。

2、工程部经理负责供暖现场的职业卫生防护设施的日常维护和保养。

5.4、规程

1、职业病防护设施（以下称“防护设施”）定义：是指以控制或者消除生产过程中产生的职业病危害因素为目的， 采用通风净化系统或者采用吸除、 阻隔等设施以阻止职业病危害因素对劳动者健康影响的装置和设备。

2、本公司应对存在职业病危害因素的作业场所设置、安装有效的防护设施，保障劳动者工作环境中存在的职业病危害因素含量符合国家的职业卫生标准和卫生要求。

3、公司采购人员必须购置使用具有防护设施生产资质单位生产的防护设施。在购置防护设施产品时，应当注意索取：合格证、使用说明书、防护性能、适应对象、使用方法及注意事项；不得购置使用没有生产企业、没有产品名称、没有检测报告的防护设施产品。

4、项目部应对在用防护设施进行检查、维护和保养。

4.1、司炉工在班中巡查时注意对防护设施完好有效性进行查验，发现异常应立即检修。

4.2、项目部应每月进行一次以上针对防护设施的专题检查，对防护设施的运行和防护效果进行验证。

4.3、应明确防护设施的各级管理责任人。

4.4 建立防护设施管理台帐，做好使用、检查和日常维修保养记录。

4.5 建立防护设施档案，收集整理防护设施的技术文件（设计方案、技术图纸、各种技术参数等） 。

5、组织对劳动者进行使用防护设施操作规程、防护设施性能、使用要求等相关知识的培训，指导劳动者正确使用职业病防护设施。

6、未经申报批准不得擅自拆除或停用防护设施。如因检修需要拆除的，应当采取临时防护措施，并向作业人员配发防护用品，检修后及时恢复原状。并在职业病防治档案中做好记录。

6.0、职业病防护用品管理制度

为认真贯彻《职业病防治法》、国家安全监管总局《工作场所职业卫生监督管理规定》的相关规定，规范劳动者个体防护用品的发放和使用，切实维护劳动者相关权益，特制定本制度。

（一）、劳动防护用品配备：

1、根据国家劳动防护用品发放标准和本企业现场实际安全情况和安全健康的需要，按照不同岗位、不同工种、不同劳动条件，制定发放标准明细表。

2、员工变更岗位、工种，劳动条件，劳动防护用品发放标准随之变更。

3、危险作业和有害作业人员配备特种劳动防护用品。

（二）、采购人员必须购买合格的劳动防护用品，保管部门要进行验收，合格后分类存放，防止变质和失效，并建账登记。

（三）、发放部门严格按照领用手续和标准发放。

（四）、劳动防护用品管理

1、从业人员上岗前必须按照企业安全生产规章制度和劳动防护用品使用规则，正确佩戴和使用劳动防护用品。

2、未按规定佩戴和使用劳动防护用品不得上岗工作。

3、从业人员所在的部门主管领导，必须随时检查所在岗位人员的劳保用品的穿戴和使用情况。

4、因工作特殊或抢险、救灾后，劳保用品损坏或失去其应有功能时，本人提出申请，经主管部门批准后可以提前报废更换。

（五）、不得以货币形式或用其他物品替代劳动防护用品。

7.0、职业病危害检测与评价管理制度

第一条、为了做好公司职业卫生检测工作，为提高对工作场所职业病危害因素识别能力，有效控制工作场所职业病危害因素的浓度，确保其符合国家职业接触限值要求，以达到控制职业病危害的风险，有效预防职业危害，切实保障员工健康，根据《中华人民共和国职业病防治法》，制定本制度。

第二条、项目部负责公司作业场所的职业病危害因素日常检测和监督检测，建立本公司的职业病危害因素检测档案，并妥善保存；监督检测由项目部每年委托具备法定资质的职业卫生技术服务机构进行。

第三条、职业病危害因素检测点的设定和检测周期的确定应符合 GBZ 159－《工作场所空气中有害物质监测的采样规范》等规范要求，由项目部、检测人员和被检测单位职业卫生管理人员共同确定，所有的职业病危害因素每年至少检测一次。检测方法应符合国家有关标准要求。

（一）职业卫生管理部门负责指导和管理职业病危害因素的识别和检测工作。

（二）公司应配备专职人员负责职业病危害因素的日常监测工作，正常生产情况下每月对作业场所空气中粉尘浓度进行一次日常监测， 每周对作业场所噪声强度进行一次 日常监测，并保证职业病危害防护设施用具的使用情况，一旦出现异常情况，公司自身不具备监测能力的，应当委托有资质的机构进行日常监测。

（三）公司委托具有资质的职业卫生技术服务机构进行检测、辨识和评估：

1、职业卫生服务机构根据公司生产现场情况，确定职业危害检测点，并绘制 职业病危害因素检测点分布示意图。

2、对于检测结果不符合国家职业卫生接触限值的检测地点或岗位，应该适当增加检测次数；

3、对生产过程中的职业病危害因素， 至少每三年进行一次职业危害现状评价。

4、当作业场所、工艺过程、设备发生重大变化时，应重新开展辨识评估。
（四）职业卫生管理部门每年对职业病防治技术措施和管理措施至少进行一次内部检查，对不符合防尘要求的作业场所及时整改。

第四条、检测的职业病危害因素种类主要包括作业场所空气中毒物苯、粉尘、噪声等危害因素。

第五条、检测人员进入现场必须佩戴安全帽、工作服、防护手套、防护眼镜、防毒面罩等相关防护用品，环保卫生监测站和委托的卫生技术服务机构根据检测结果，比对国家有关工作场所有害因素职业接触限值标准做出符合性判定和评价并出具《监测报告》，并根据检测周期向公司职业卫生管理部门报告，由职业卫生管理部门填制《职业病危害因素日常检测结果告知书》 ，按月向受检测的各单位通报，并由受检测的单位将检测结果进行公示。每次日常监测、检测与评价的结果应及时公示，公示地点为检测点及人员较集中的公共场所，公示内容包括检测地点、检测日期、检测项目、检测结果、职业接触限值、评价等。

第六条、公司各单位接到《职业病危害因素日常检测结果告知书》后，应立即组织 对检测结果异常的作业场所进行整改。对跑、冒、滴、漏引起的现场物质超过规定标准 的，必须采取有力的防护措施，责成专人处理，及时消除，杜绝事故的发生。对暂时不 能整改或整改后不能达标的作业场所，所属单位应专题报告公司立项进行整改。

第七条、在公司生产装置检修期间的密闭空间、受限空间、粉尘、焊接等作业场所， 环保卫生监测站要按照作业证的要求及时进行分析检测。如遇生产不正常，公司各单位 确定有必要临时增加检测项目，可向职业卫生管理部门提出申请并说明原因，由职业卫 生管理部门安排临时检测任务。

第八条、 职业卫生管理部门环保卫生监测站应及时将作业场所或岗位职业危害因素 测定结果报送职业卫生科，由其整理后存入公司职业卫生档案。

1、职业卫生管理机构应建立检测结果档案。

2、每次检测结果数据应及时分析、充分利用。

第九条、对发现职业病危害因素有不符合国家卫生标准和卫生要求的，职业卫生管
理部门应及时下发整改通知书给有关单位，督促其采取相关的治理措施，如仍不达标的 应通知立刻停产，治理达标后方能生产。

第十条、职业卫生管理部门应制定年度检测计划和检测经费预算，财务部门要保障 检测经费的实施。 检测费用列入职业病防治经费开支。

第十一条、本规定解释权归公司职业卫生管理部门。每年按公司 HSE 流程对其合 规性进行评估修订。

第十二条、本制度自颁布之日起施行。有关职业卫生检测的其他规定按照国家现行 的职业卫生法规、标准和公司职业卫生管理制度执行。

8.0、职业卫生监护及其档案管理制度

8.1、目的、依据

为履行对接触职业病危害的劳动者进行职业卫生监护的法定职责，规范职业卫生监护工作，加强职业卫生监护管理，保护员工健康，根据《中华人民共和国职业病防治法》、国家安全监管总局《工作场所职业卫生监督管理规定》等法律法规的要求，结合本公司实际情况制定本制度。

8.2、责任部门

公司项目部负责本公司职工的职业健康检查和档案管理，依法组织对劳动者进行上岗前、在岗期间、离岗时、应急的职业健康检查，按照本公司职业卫生档案管理制度，建立劳动者健康监护档案，并妥善保存。

8.3、职业健康检查

职业健康检查包括上岗前、在岗期间、离岗时和应急时职业健康检查。职业健康检查由取得省级卫生项目部门资质认证的职业健康检查机构承担。员工在接受职业健康检查或者复查或者医学观察期间视同正常出勤。职业健康检查周期按照《职业健康监护技术规范》（GBZ188）等国家职业卫生标准的规定。

8.3.1. 职工上岗前健康检查

为了掌握劳动者的健康状况、发现职业禁忌、分清责任，防止劳动者带病进入本公司，在招工前对应招者进行岗前职业健康检查，不招用未经上岗前职业健康检查的劳动者，不安排有职业禁忌的劳动者从事其所禁忌的作业。

8.3.2．职工在岗期间健康检查

至少应每年组织一次从事接触职业病危害因素作业的员工进行在岗期间的定期职业卫生检查和异常人员的复查治疗。由公司项目部门负责核实人员名单，制定体检计划并组织实施。

8.3.3．职工离岗时的职业健康检查

为了了解劳动者离岗时的健康状况，分清健康损害责任，在劳动者离岗时组织进行职业健康检查。未进行离岗前职业健康检查的劳动者不得解除或者终于与其订立的劳动合同。

8.3.4．应急时职业健康检查

对体检中发现有职业禁忌证或有从事与职业相关的卫生损害的员工应调离原作业岗位，并妥善安置，发现卫生损害或需要复查的，应如实告知员工本人，并按照体检机构要求的时间，进行复查或医学观察、治疗。

8.4、建立管理档案

本公司应当建立劳动者职业用人单位职业卫生监护管理档案，并按规定妥善保存，接受安监部门的监督检查。

劳动者职业卫生监护档案应包括以下内容：

1、劳动者姓名、姓别、年龄、籍贯、婚姻、文化程度、嗜好等情况；

2、劳动者职业史、既往病史和职业病危害接触史；

3、历次职业健康检查结果及处理情况；

4、职业病诊疗资料；

5、需要存入职业健康监护档案的其他有关资料。

用人单位职业卫生监护管理档案

1、用人单位申报检测、组织员工体检、委托医疗机构服务等活动的委托书；

2、职业卫生检查结果报告和评价报告；

3、职业病诊断报告；

4、对职业病危害患者、患有职业禁忌证者和已出现职业相关卫生损害从业人员的处理和安置记录。

5、公司在职业卫生监护中提供其他资料和职业卫生检查机构记录整理的相关资料。

6、设备、设施和改进，隐患整改情况等。

（五）、公司不得安排未经上岗前职业卫生检查劳动者从事接触职业病危害作业；不得安排未成年工从事接触职业病危害的作业；不得安排孕期、哺乳期女员工从事对本人和胎儿、婴儿有危害作业；不得安排有职业禁忌证的劳动者从事所禁忌的作业。

（六）、职业卫生检查、复查、医学观察、职业病诊疗费用由公司负担。

（七）、职业健康监护档案管理

公司项目部负责建立健全职业健康监护档案，职业健康监护档案由项目部负责永久保存。职工离职时，有权索取本人职业健康监护档案复印件，应当如实、无偿提供，并在所提供的复印件上签章。

9.0、职业病危害事故处置与报告制度

9.1 为了规范我公司职业病危害事故的报告、调查、处理，及时有效的控制职业病危害事故，减轻职业危害事故造成的损害，根据《中华人民共和国职业病防治法》、国家安全监管总局《工作场所职业卫生监督管理规定》，制定本制度。

9.2 按一次职业病危害事故所造成的危害的严重程度，职业病危害事故分为三类：

（一）、一般事故：发生急性职业病10人以下的；

（二）、重大事故：发生急性职业病10人以上50人以下或者死亡5人以下的，或者发生职业性炭疽5人以下的；

（三）、特大事故：发生急性职业病50人以上或者死亡5人以上，或者发生职业性炭疽5人以上的。

9.3 公司发生急性职业病危害事故时一般危害事故应于2小时内向公司总经理、项目部报告，特大和重大危害事故立即向公司总经理、项目部报告。公司安排专人负责及时向所在区县级安全生产监督部门及卫生部门报告。

9.4 立即向安全生产监督管理部门报告职业病危害事故，报告内容包括事故的发生地、时间、发病情况、死亡人数、可能发生大摆在、已采取的措施和发展趋势等。

9.5 任何单位和个人不得以任何借口对职业病危害事故瞒报、虚报、漏报和迟报。

9.6 对发生的职业病危害事故，公司应当根据情况立即采取以下紧急措施：

（一）、停止导致职业病危害事故的作业，控制事故现场，防止事态扩大，把事故危害降到最低限度；

（二）、疏通应急撤离通道，撤离作业人员、组织法泄险；

（三）、保护事故现场，保留导致职业病危害事故的材料、设备和工具等；

（四）、对遭受或者遭受急性职业病危害的劳动者，及时组织救治，进行健康检查和医学观察；

（五）、按照规定进行事故报告；

（六）、配合卫生项目部门、安全监督生产部门，按照要求如实提供事故发生情况、有关材料和样品；

（七）、落实卫生项目部门及安全监督生产部门要求采取的其他措施。

9.7 对够不成一般职业病危害事故的事故，公司工作人员应及时向公司项目部报告，项目部应详细记录，及时组织相关人员对事故进行处理。

9.8 对发生的职业病危害事故的调查处理资料要妥善保管。

## 二十八、安全生产举报制度

1.0  目的

为全面贯彻安全生产方针、相关法律法规,杜绝和打击安全生产违法行为,确保安全生产,特制定锅炉房安全生产举报制度

2.0  适用范围

本制度适用于本公司全体员工。

3.0  管理职责

3.1 认真落实安全生产举报制度，是企业职工履行岗位安全职责的基本保证。

3.2 公司员工要以岗位安全职责为主要内容， 带头落实安全生产举报制度。

4.0  工作程序

1、对举报有下列情形之一，经核查属实，给予举报人奖励（举报人举报的事项应当客观真实，对其提供材料内容的真实性负责，不得捏造、歪曲事实，不得诬告、陷害他人） 。

1）举报生产作业场所存在重大安全生产隐患不及时检查或长期不安排处理的。

2）举报隐瞒轻伤及以上人身伤害事故、三级及以上非伤亡事故的单位和个人。

3）举报发生事故后不积极组织抢险自救或擅自离开现场的责任人。

4）举报事故调查处理意见未公开通报前故意隐瞒事故真象或破坏事故现场的责任人。

5）举报生产作业场所未取得无安全运行许可证组织生产的单位或个人。

6）举报无安全技术措施强行安排施工的单位或个人。

7）举报“三违”治理中有弄虚作假行为的单位或个人。

8）举报管理干部、 现场安检员、 瓦捡员吃、 拿、卡、要的。

9）举报班组长以上管理人员违章指挥或者强令工人违章、冒险作业的。

10）举报蓄意破坏安全生产设备、 设施，或盗窃在用设备 （零部件）、电缆等。

11）举报管理人员现场发现隐患或违章行为不制止的。

12）举报其他违反国家、上级安全生产有关规定的人员。

2、建立健全受理举报重大安全生产隐患和违法行为的登记、核查、处理、答复、统计和报告制度， 每月定期公示或通报。

3、负责安全举报事项，依法保护举报人的合法权益并为其保密。举报人要求答复的，应当及时将核查处理结果用适当方式向举报人反馈。举报人受到打击报复的，区队应依法给予严肃处理。

## 二十九、新建、改建、扩建项目“三同时”管理制度

（一）本制度适用于本公司内所进行的新建、改建、扩建、技术改造等发生投资行为的生产性建设项目。

（二）建设项目劳动安全设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用，简称“三同时”。

（三）公司新项目设计

1、新项目进行可行性研究时，应当对可能存在的危害因素、采取的措施进行论证，并将论证结果纳入可行性论证文件。

2、编制项目建议书时，同时编制《劳动安全卫生专篇》，安全设计专篇必须符合国家标准、行业标准、确保安全生产和职业健康。

3、在编制建设项目计划时，同时编制职业安全健康资金投入计划。

（四）施工试运行

1、施工单位必须按照审查批准的设计文件要求和施工图纸与主体工程同时施工，劳动安全设施、设计方案变更时，必须重新论证。

2、劳动安全设施、设计方案未经审查或审查不合格的建设项目不得开工。

3、建设项目试运行时，同时调试职业安全健康设施并记录运行状况、效果、检测数据、存在的问题等，对存在的问题进行改正。

（五）新项目竣工验收

1、新项目经试运行具备验收条件后，公司组织相关人员依据《劳动安全卫生专编》进行验收并做好记录。

2、验收中，提出的有关劳动安全职业健康方面的改进意见，积极安排人员、资金按期解决。

3、投资大的项目，在验收前委托有资质的机构，进行劳动安全卫生与评价，提出的问题按期改正。

4、劳动安全设施未经验收或验收不合格的新项目不得投产使用。

## 三十、应急预案管理和演练制度

（一）根据《生产安全事故应急预案管理办法》《北京市生产经营单位生产安全事故应急预案演练管理办法》、《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》等安全生产法律法规、国家标准结合本公司实际制定本制度。

（二）应急预案编制

1、应急救预案编制由安全生产管理部门组织相关部门、技术人员等。结合公司危险状况、危险性分析情况、可能发生事故的特点制定综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案

2、聘请安监、消防、街道办事处（地区办事处）应急预案所涉及的政府部门和有关安全生产及应急预案方面的专家对应急预案进行评审。

3、论证（评审）后的应急预案由总经理签署公布，并报区安监局和有关主管部门备案。

（三）应急预案宣传教育

1、在应急地点和应急指挥场所设置明显标志，张贴应急预案要点和程序

2、对应急预案主要负责人应急管理部门、相关部门负责人、班组长进行培训，使他们了解应急预案的内容熟悉应急职责、程序和岗位应急处置方案、

3、专应急救援人员以提高应急处置知识和处置能力进行培训

4、重点岗位和危险区域从业人员以了解危险性、应掌握预防和应急处置知识及技能

5、从业人员培训以普及生产安全事故预防、避险、自救、互救、逃生知识。

6、新员工以了解公司综合和专项应急预案，掌握本岗位应急处置、报警、疏散基本技能进行培训。

7、转岗和采用新技术、新材料、新设备的人员以掌握本岗位应急处置程序和技能进行培训。

8、考核评估人员演练前培训演练方案，掌握考评标准和要求。

（四）制订应急演练计划

制订应急演练计划主要内容

1、 演练频次

（1）综合应急预案或专项应急预案每年至少一次

（2）处置方案每半年至少一次。

（3）专职应急救援人员每季度实战演练不少于一次

（4）应急救援人员每年实战演练不少于两次。

2、 演练的目的、规模、参加人员范围

3、 演练时间、组织部门、指挥人员、物资准备、演练要求等

4、演练费用

（五）编制演练方案

应急演练方案应明确以下内容：

1、应急预案的名称、演练目的、程序和评估标准。

2、各级指挥人员、演练控制人员、参演部门和人员、记录人员、评估人员等。

3、模拟事故的类型、地点、事故发展态势、场地设置等。

4、演练器材、参演人员安全防护、通信联络和运输保障

5、演练经费

（六）实战演练

1、参演人员

应急预案涉及的各级应急组织和人员在生产经营现场，针对演练方案设定的生产安全事故，按照报警、指挥决策、应急响应、现场处置、善后恢复等程序进行演练

2、记录人员

按照演练方案设定的程序，进度要求等进行现场文字、图片、声像记录

（七）评估

演练结束后应急预案管理部门对演练效果进行评估

1、召开参演人员座谈会征求意见

2、分析演练记录

3、听取评估人员的意见和建议

4、编制评估报告分析存在的问题并对应急预案提出修改意见

（八）应急预案的修订

1、每三年修订一次

2、 应急演练评估报告要求修订；应急组织指挥体系或者职责已经调整；生产工艺、技术、设备、设施、周围环境、经营方式、管理体制、依据的法律法规、规章和标准发生变化及时修订。

3、修订后的应急预案及时向有关部门报告或重新备案。

（九）应急预案档案管理

1、 档案内容

（1）有关应急救援预案编制管理等的法律法规标准

（2）应急救援综合预案、专项预案和处置方案。

（3）演练计划、方案、记录和评估报告

2、保存期限不少于两年。

## 三十一、特种设备管理制度

1.0  目的

为了加强特种设备管理，保障安全生产，防止特种设备造成的意外事故发生

2.0  适用范围

适用于公司内所有特种设备

3.0  管理职责

- 项目部：负责特种设备的年检、资料归档

- 特种设备持证人员（特种设备使用部门）：负责特种设备的检查记录、维护保养，发现问题及时报告给主管部门

4.0  工作程序

- 我公司的特种设备有：压力容器。

- 新购的特种设备必须有设计文件、产品质量合格证、安装及安全使用维修说明、监督检验证明等文件。

- 特种设备项目部门，依据《特种设备安全法》的要求加强特种设备的安全管理。

- 特种设备管理

- 特种设备的管理人员按照国家的规定取得特种设备作业人员证书方可从事相应的管理工作。

- 特种设备在使用前或使用后的三十日之内，须向当地的特种设备安全监督管理部门登记。登记标志应当置于或附着于特种设备的显著位置。

- 按照安全技术规范的要求，公司内的特种设备在安全检验合格有效期届满前1个月，由项目部向特种设备检验检测机构提出定期检验要求。未经定期检验或者检验不合格的特种设备，不得继续使用。

- 定期对特种设备的安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有附 属仪器仪表进行校验、检修，并做出记录。

- 在用特种设备至少每月进行一次自行检查，并做好记录。

- 特种设备（设施）定人，定机专人操作。

- 使用前检查安全装置和防护装置，齐全可靠方可作业，严禁带病使用，发现异常情况及时修理，检查应有记录。

- 载客电梯应将安全注意事项和警示标志置于易于被乘客注意的显著位置，检测合格证（或复印件）张贴客梯内。

- 电梯每十五日进行一次清洁、润滑、调整和检查。

- 使用锅炉按照技术规范的要求，进行锅炉水（介）质处理，并接受特种设备检验检测机构实施的水（介）质处理定期检验。

- 如在用特种设备存在严重事故隐患，无改造、维修价值，或者超过安全技术规范规定使用年限，应当及时予以报废，并向原登记的特种设备安全监督管理部门办理注销。

- 如特种设备发生事故，公司应当迅速采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，并及时向当地安全生产监督管理部门和特种设备安全监督管理部门等报告。

- 建立特种设备登记台账。内容包括：设备名称、设备标号、购入时间、使用地点、检测维修情况、操作人员等。

- 建立特种设备安全技术档案。内容包括:

      - 特种设备的设计文件、制造单位、产品质量合格证明、使用维护说明等文件以及安装技术文件和资料。

      - 特种设备的定期检验和定期自行检查的记录。

      - 特种设备的日常使用状况记录。

      - 特种设备及其安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表的日常维护保养记录。

特种设备运行故障和事故记录

# 第六章  安全操作规程

## 一、锅炉及辅机安全操作规程

1.适用范围及一般规定：

使用与司炉工岗位及锅炉设备设施。

1、燃气热水锅炉必须按现行《 热水锅炉安全技术监察规程》 进行定期维护保养，锅炉房的消防和燃气设施完好，方可投入运行。

2、锅炉的运行调节应严格按调度指令进行。

3、锅炉作业人员、水质处理人员及电工必须持有效证件上岗。

4、锅炉各项运行记录完备。

5、锅炉房各项管理制度完善，并己制定事故应急预案。

6、锅炉及附属设备完好率100 ％。

2. 主要危险源及控制要求:

| 序号 | 事故发生部位 | 危险源描述 | 可能造成的事故伤害 | 可能伤害有对象 | 危险和有害因素分类 | 主要控制措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 锅炉 | 燃气锅炉点火前未进行吹扫 | 锅炉爆炸 | 操作人员 | 人的不安全行为 | 严重缺水是待炉温冷却后慢慢给水 |
|  | 锅炉 | 缺水 | 锅炉爆炸 | 操作人员 | 人的不安全行为 | 轻微超温打开排汽阀排气，加水；严重超温超压，紧急停炉检查 |
|  | 锅炉 | 超温超压 | 锅炉爆炸 | 操作人员 | 人的不安全行为 | 及时报告电工检查，迅速恢复供电 |
|  | 锅炉 | 压力表、温度表失效 | 锅炉爆炸 | 操作人员 | 人的不安全行为 | 时刻观察，发现失效及时报告检修更换 |
|  | 锅炉 | 循环水泵全部失效 | 锅炉缺水 | 操作人员 | 人的不安全行为 | 不严重时低负荷运行，若严重停炉检修 |
|  | 锅炉 | 炉墙倒塌、钢架烧红 | 锅炉爆炸 | 操作人员 | 人的不安全行为 | 进场检查，发现缺失及时恢复 |
|  | 锅炉 | 安全防护缺失 | 燃气泄漏 | 操作人员 | 人的不安全行为 | 严重缺水是待炉温冷却后慢慢给水 |

3、设备使用方法或作业程序

(二)锅炉及附属设备启动前的准备

1、锅炉启动前必须对锅炉本体、燃烧机、辅助设备、安全附件及烟风、水、电气和燃烧四个系统进行全面认真的检查、试验、做好启动准备。

2、锅炉本体及燃烧器的检查

（1）锅炉内部检查

检查锅筒、炉胆、管板、水管、封头及拉撑等受压部件是否完好，有无腐蚀及变形、裂纹等缺陷；锅内有无水垢杂质；有无工具或其他杂质遗留在炉内；燃烧器喷口等处砌体是否完整无损：炉膛受热面上有无污垢等。在所有检查合格并确认炉内无人时，关闭所有人孔、手孔。

（2）锅炉外部检查

检查锅炉外部有无损坏；所有绝热保温层是否完整无损：防爆门是否完好、关闭严密、动作灵活可靠。

（3）燃烧器检查

检查燃烧器安装是否牢固正确：电机转动方向是否正确灵活；燃气管路是否畅通、严密；各种阀门及保护器件是否安全可靠；气压表指示是否正确；点火电极是否完好、正确；点火位置是否设好：以及火焰监视器探头是否牢固、清洁。

（4）锅炉辅助设备的检查

①循环泵和补水泵应完好，试运转电机转动方向正确灵活，无漏水。

②水处理设备运行正常，检查锅炉给水是否达到GB1576 《 工业锅炉水质》 的要求。

③鼓风机试运转旋转方向正确；其电流、噪音及升温等无异常现象。

（5）锅炉安全附件、测量仪表和控制装置的检查

- 校验温度表的指示。锅炉冷态运行时，出水温度与回水温度相同；排烟温度与大气温度相同。

- 检查温度控制器、压力控制器、燃气、熄火等保护装置和点火程序控制及电动执行器应达到电路畅通动作灵活、准确；锅炉超温、超压报警器及循环泵突然停电等自动联锁装置也应电路系统通畅、动作灵敏、可靠。

（三）锅炉及附属设备的启动

1、锅炉、辅助设备及热网系统的所有检查准备工作结束后，应向主管领导报告，确认点火条件具备。

2、正式接通气源和电源。先启动循环泵，待系统水循环起来后再点火。

3、点火和升温

（1）将控制柜各开关置于自动位置，按启动按钮，则程序控制器自动按控制程序完成点火程序。若三次点火失败，应查明原因，排除故障后，才能再次点火。在整个点火过程中操作人员不能离开控制柜，如有意外，立即停炉。

（2）锅炉点火升温升压过程中进行的检查和操作

锅炉点火升温升压过程中，不仅要保证锅炉本体和网路均匀地受热膨胀，而且还要对各种安全附件、自动控制设备和各种阀门进行全面的检查、核实，保证其灵敏可靠，为锅炉正常运行创造必要的条件。

（四）锅炉及辅助设备运行调节与监视

1、锅炉转入正常运行后，其负荷调节由负荷调节器自动进行。运行中操作人员应按规定进行巡检，加强对运行设备的监视，应使压力、水温和燃烧保持稳定，使锅炉安全和经济地运行。

2、保持压力的稳定。运行中，应密切监视锅炉进、出口和循环泵入口压力，确保网路压力稳定。

3、排污

（1）锅炉排污：排污量的大小和间隔时间，取决于锅水的化验结果，热水锅炉一般每周排污一次。

（2）除污器清污：每月至少应对回水干管上的除污器进行一次清污。

（五）锅炉及辅助设备的停止运行

1、正常停炉

正常停炉前，司炉人员应对锅炉及附属设备进行一次全面检查，将所发现的问题记录在有关记录薄内，并通知有关部门。

（1）熄火，停止燃气供应，并对锅炉进行后吹扫。

（2）关闭燃气截断阀。

（3）循环泵应在锅炉出口温度低于50 ℃ 停运。并根据负荷变化逐台停止循环水泵。停泵时，应先逐渐关闭出水阀，然后停泵。

（六）锅炉及辅助设备停止运行后的保养

1、锅炉在停炉后，为防止受热面表面遭受腐蚀，应做好停炉保养工作。首先把水全部放尽，将水垢、粘附物等杂质清除干净，为使锅炉干燥，可用极微火将锅炉烘干，然后将装有块状的生石灰的容器放入锅炉内，把手孔、人孔及汽、水阀门等关闭，炉内也要用容器盛装生石灰放入。

2、有关辅助设备也应按其要求做好维护、保养、防止腐蚀。

3、停运的锅炉及附属设备应每月进行一次检查。

4.个体防护要求；

（1）操作前按规定穿戴工作服

5.严禁事项；

（1）严禁常压锅炉封闭带压使用。

（2）严禁司炉工睡岗离岗。

（3）严禁严重缺水立即给锅炉上水。

6.紧急情况现场处置措施。

1、紧急停炉

锅炉运行中，有下列情况之一时，应紧急停炉：

（1）锅水温度急剧上升失去控制。（2）循环泵或补给水泵全部失效。（3）压力表或安全阀全部失效。（4）锅炉元件损坏，危及运行人员安全。（5）其他异常运行情况，且超过安全运行允许范围。

紧急停炉操作如下：

（1）按急停按钮。（2）切断燃料供应。（3）当排水系统故障时，严禁停运循环水泵。（4）锅炉进行通风降温，若电源中断又无备用电源时，有条件可向锅炉加自来水，并通过泄放阀排出，以利降温。

## 二、手持电动工具安全操作规程

1.适用范围：

本规程适用于设备维修使用岗位人员。

2. 主要危险源及控制要求:

| 序号 | 事故发生部位 | 危险源描述 | 可能造成的事故伤害 | 可能伤害有对象 | 危险和有害因素分类 | 主要控制措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电气设备、线路 | 线路绝缘破损触电 | 触电 | 操作人员、周边人员 | 设备设施的不安全状态 | 定期检查维护 |

3.设备使用方法或作业程序

（一）作业前的检查应符合下列要求：

（1）、外壳、手柄不出现裂缝、破损；

（2）、电缆软线及插头等完好无损，开关动作正常，保护接零连接正确牢固可靠；

（3）、各部防护罩齐全牢固，电气保护装置可靠。

（二）使用冲击电钻或电锤时，应符合下列要求：

（1）、作业时应掌握电钻或电锤手柄，打孔时先将钻头抵在工作表面，然后开动，用力适度，避免晃动；转速若急剧下降，应减少用力，防止电机过载，严禁用木杠加压；

（2）、钻孔时，应注意避开混凝土中的钢筋；

（3）、电钻和电锤为40％断续工作制，不得长时间连续使用；

（4）、作业孔径在25mm以上时，应有稳固的作业平台，周围应设护栏。

（三）使用瓷片切割机时应符合下列要求：

（1）、作业时应防止杂物、泥尘混入电动机内，并应随时观察机壳温度，当机壳温度过高及产生炭刷火花时，应立即停机检查处理；

（2）、切割过程中用力应均匀适当，推进刀片时不得用力过猛。当发生刀片卡死时，应立即停机，慢慢退出刀片，应在重新对正后方可再切割。

（四）使用角向磨光机时应符合下列要求：

（1）、砂轮应选用增强纤维树脂型，其安全线速度不得小于80m／s。配用的电缆与插头应具有加强绝缘性能，并不得任意更换；

（2）、磨削作业时，应使砂轮与工件面保持15°～30°的倾斜位置；切削作业时，砂轮不得倾斜，并不得横向摆动。

（五）使用电剪时应符合下列要求：

（1）、作业前应先根据钢板厚度调节刀头间隙量；

（2）、作业时不得用力过猛，当遇刀轴往复次数急剧下降时，应立即减少推力。

4.个体防护要求；

（1）.操作前按规定穿戴工作服

（2）.冲击钻、手枪钻、手提砂轮机、手提冲剪、电剪，事前应检查电线、插头以及接驳处是否完好，夹具是否紧固，防护罩是否完好，工件要放平稳、牢固，操作时不能戴手套。

（3）.手提砂轮机要佩戴防护眼镜。防止压爆砂轮。平常要注意砂轮磨损程度。

（4）.手动铡刀，要注意周围环境是否安全，以免伤害他人。铡切细小工件时，要用胶钳夹紧。

5.严禁事项；

（1）机具起动后，应空载运转，应检查并确认机具联动灵活无阻。作业时，加力应平稳，不得用力过猛。

（2）严禁超载使用。作业中应注意音响及温升，发现异常应立即停机检查。在作业时间过长，机具温升超过60℃时，应停机，自然冷却后再进行作业。

（3）作业中，不得用手触摸刃具、模具和砂轮，发现其有磨钝、破损情况时，应立即停机修整或更换，然后再继续进行作业。

（4）机具转动时，不得撒手不管。

（5）电动旋转设备，严禁戴手套，衣袖要扣紧，关闭电源，挂放工作标志牌，方可作业。切断电源应安排专人负责。

6. 紧急情况现场处置措施。

使触电者脱离带电体。应立即切断电源或用有绝缘性能的木棍棒挑开和隔绝电流，如果触电者的衣服干燥，又没有缠绕住身上，可以用一只手抓住他的衣服，拉离带电体；但救护人不得接触触电者的皮肤，也不能抓他的鞋。 患者伤势如神志清醒，应使其就地仰面平躺，暂时不要站立或走动，并保持气道畅通，腿部抬高。如患者失去意识，并且呼吸和心肌均停止，应采取心肺复苏术进行急救。送医院急救或等待120救护车急救。

## 三、司炉工安全操作规程

1.适用范围：

本规程适用于锅炉操作岗位人员。

- 主要危险源及控制要求:

| 序号 | 事故发生部位 | 危险源描述 | 可能造成的事故伤害 | 可能伤害有对象 | 危险和有害因素分类 | 主要控制措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 锅炉 | 燃气锅炉点火前未进行吹扫 | 锅炉爆炸 | 操作人员 | 人的不安全行为 | 严重缺水是待炉温冷却后慢慢给水 |
|  | 锅炉 | 缺水 | 锅炉爆炸 | 操作人员 | 人的不安全行为 | 轻微超温打开排汽阀排气，加水；严重超温超压，紧急停炉检查 |
|  | 锅炉 | 超温超压 | 锅炉爆炸 | 操作人员 | 人的不安全行为 | 及时报告电工检查，迅速恢复供电 |
|  | 锅炉 | 压力表、温度表、安全阀失效 | 锅炉爆炸 | 操作人员 | 人的不安全行为 | 时刻观察，发现失效及时报告检修更换 |
|  | 锅炉 | 循环水泵全部失效 | 锅炉缺水 | 操作人员 | 人的不安全行为 | 不严重时低负荷运行，若严重停炉检修 |
|  | 锅炉 | 炉墙倒塌、钢架烧红 | 锅炉爆炸 | 操作人员 | 人的不安全行为 | 进场检查，发现缺失及时恢复 |
|  | 锅炉 | 安全防护缺失 | 燃气泄漏 | 操作人员 | 人的不安全行为 | 严重缺水是待炉温冷却后慢慢给水 |

3.设备使用方法或作业程序；

- 设备投运前应对锅炉的安全附件进行仔细的检查，一切正常后，方可投入运行。

- 司炉工应认真做好当班运行记录。

- 司炉工交接班，必须进行详细的记录。

- 定期对水质进行化验，符合使用标准。

- 保持锅炉房内外环境的整洁。

4.个体防护要求；

（1）操作过程中佩戴安全防护工具，保持操作间的通风良好。

5.严禁事项；

- 锅炉周围应保持整洁，严禁堆放杂物。

- 司炉工交接班，临接班前和当班不得喝酒，有病者不得上岗。

6. 紧急情况现场处置措施。

- 发生事故不惊慌失措，应立即查明原因，正确处理，如不能判断事故原因时，应采取紧急停炉，立即报告有关领导，司炉人员不得离开岗位。

## 四、维修电工操作技术安全规程

1.适用范围：

本规程适用于电气维修岗位人员。电工作业人员，必须按照国家有关规定，经专门的安全作业培训，取得特种作业操作资格证书后，方能上岗。

2. 本岗位主要危险源及控制要求:

| 序号 | 事故发生部位 | 危险源描述 | 可能造成的事故伤害 | 可能伤害有对象 | 危险和有害因素分类 | 主要控制措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电气设备、线路 | 线路绝缘破损触电 | 触电 | 操作人员、周边人员 | 人的不安全行为 | 严格按照操作规程作业 |

3.设备使用方法或作业程序

- 电气设备不准在运行中拆卸修理。必须在停机后，切断设备电源，挂上“禁止合闸，有人工作”的警示牌，并验电无误后，方可进行工作。

- 在配电总盘及母线上进行工作时，在验明无电后应挂临时接地线。装拆接地线都必须由值班电工进行。

- 临时工作中断后或每班开始工作前，都必须重新检查电源确已断开，并验明无电，才能作业。

- 每次维修结束时，必须清点所带工具，零件，以防遗失或留在设备内，造成事故。

- 由专门检修人员修理电气设备时，值班电工要进行登记，完工后要做好交待并共同检查，然后方可送电。

- 低压设备上必须进行带电作业时，要有专人监护。工作时要穿戴好个体防护装备。

- 电气设备的金属外壳必须接地（接零），接地线要符合标准。有电设备不准断开外壳接地线。

- 电器或线路拆除后，可能来电的线头，必须及时用绝缘布包扎好。

- 安装灯头时，开关必须接在火线上，灯口螺纹必须接在中线上。

- 临时装设的电气设备必须将金属外壳接地。

- 用橡套软电缆连接移动设备时，专供保护接零的芯线上，不许有工作电流通过。

- 动力配电盘，配电箱开关，变压器等各种电气设备附近，不准堆放物品。

- 使用电动工具时，要戴绝缘手套，并站在绝缘垫上工作（1类工具时），其电源线不许随意更换或接长。

- 使用梯子时，梯子与地面之间的角度以60o为宜。在水泥地面使用梯子时，要有防滑措施或有人扶梯。使用人字梯时拉绳必须牢固。

4.个体防护要求

- 维修、加改工程作业，操作者必须穿带好劳动保护用品，工作完毕，认真清点工具，发现遗漏应立即跟查。

- 工作前检查工具，仪表、和防护用具是否完好。

5.严禁事项

- 高空、潮湿、夹层（天花上区域）带电操作，严禁单人电工作业。

- 配电室内的专用工具，只限于在本室内使用，严禁出借他人，每日交接班时做好安全用具的交接手续。

- 严禁在电气维修及工作中有违法违纪行为，以及与其工作不相关的行为。

- 任何电气设备未经验电，一律视为有电，严禁用手触及。

- 动力配电箱的闸刀开关，禁止带负荷拉开。

- 严禁将电动工具的外壳接地线和工作零线拧在一起插入插座。

- 电气设备发生火灾时，要立即切断电源，并使用二氧化碳灭火器灭火，严禁用水灭火。

6. 紧急情况现场处置措施

触电应急处置措施使触电者脱离带电体。应立即切断电源或用有绝缘性能的木棍棒挑开和隔绝电流，如果触电者的衣服干燥，又没有缠绕住身上，可以用一只手抓住他的衣服，拉离带电体；但救护人不得接触触电者的皮肤，也不能抓他的鞋。患者伤势，如神志清醒，应使其就地仰面平躺，暂时不要站立或走动，并保持气道畅通，腿部抬高。如患者失去意识，并且呼吸和心肌均停止，应采取心肺复苏术进行急救。送医院急救或等待120救护车急救。

## 五、 灭火器使用操作规程

1.适用范围：

手提式灭火器适用范围：可燃固体、易燃液体、可燃气体、电器设备的初起火灾。

手提式二氧化碳灭火器适用范围：适用于易燃可燃液体、可燃气体、600伏低压电器设备场所等初起火灾的扑救

2. 本岗位主要危险源及控制要求:

| 序号 | 事故发生部位 | 危险源描述 | 可能造成的事故伤害 | 可能伤害有对象 | 危险和有害因素分类 | 主要控制措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 灭火器 | 压力超压 | 压力容器爆炸 | 操作人员、周边人员 | 设备设施的不安全状态 | 定期检查维护 |

3.设备使用方法或作业程序

手提式灭火器使用方法四字诀:“拉”、“握”、“瞄”、“扫“具体如下：

1、手提示ABC干粉灭火器

将干粉灭火器提至火灾现场，颠倒摇动几次使粉松动后拉下铅封和安全销，一手握住输粉管喷头处另一只手按下压把，干粉即喷出，喷射干粉时要瞄准火焰根部，由近及远向前平推，左右横扫，防止火焰回窜，扑救液体火灾时，不要使粉流冲击液面，以防止飞溅和造成灭火困难，迂零星小火可间歇性喷射。

2、手提式二氧化碳灭火器

将灭火器提至火灾现场，拉下铅封和安全销，灭火时一手握扶喷筒，一手提灭火器，用力压把，灭火剂喷出，顺风使喷筒从火源上方朝下喷射，喷射方向要保持一定的角度，以使二氧化碳迅速覆盖着火源，达到窒息灭火的目的，使用二氧化碳灭火器扑救电器设备火灾时要注意，如果电压超过600V，应先断电后灭火。扑救流散液体火灾应使二氧化碳由近而远向火焰喷射，如燃烧面积较大，可左右摆动喷筒横扫直至把火扑灭。使用时不要冲击液面以免将可燃液体冲击出容器而扩大火势。灭火后人要迅速离开，现场保持通风以防窒息。

4.个体防护要求

- 二氧化碳灭火器使用时应佩戴防冻伤手套。

5.严禁事项

- 严禁用手直接握喷筒金属管，以防冻伤手。

- 严禁使用报废过期灭火器，预防爆炸事故发生

- 搬运灭火器时严禁撞击。

6. 紧急情况现场处置措施。

灭火器发生爆炸后应及时送医，保护现场患者，如神志清醒，应使其就地仰面平躺，暂时不要站立或走动，并保持气道畅通，腿部抬高。如患者失去意识，并且呼吸和心肌均停止，应采取心肺复苏术进行急救。送医院急救或等待120救护车急救。

## 六、热水锅炉水质化验员安全操作规程

1.适用范围：

本规程适用于热水锅炉水质化验岗位人员。

2. 本岗位主要危险源及控制要求:

| 序号 | 事故发生部位 | 危险源描述 | 可能造成的事故伤害 | 可能伤害有对象 | 危险和有害因素分类 | 主要控制措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水质化验处 | 危化品泄露 | 灼烫 | 操作人员、周边人员 | 人的不安全行为 | 严格按照操作规程作业 |

3.设备使用方法或作业程序

一、锅炉水处理人员的职责

搞好生水的软化处理，正确操作软化设备，认真做好化验监督，保持一定的给水、锅水指标，供给锅炉数量足够、质量合格的软化水，控制锅炉排污，防止锅炉结垢，做到合理经济运行。

二、每班对软化水化验一次，当锅水质量不符合标准要求时，应当及时查找原因并处理至合格，严防生水打入炉内。

三、应熟练掌握钠离子交换器的性能和使用特性，要随时掌握运行中水质水位情况。

四、水质应符合下列技术标准：

热水锅炉水质

| 水样 |  | 额定功率/MW |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ≤4.2 | 不限 |
|  |  | 锅内加药处理 | 锅外化学处理 |
| 补给水 | 硬度 | ≤6 | ≤0.6 |
|  | PH（25℃） | 7.0⁓11.0 |  |
|  | 浊度/FTU | ≤20.0 | ≤5.0 |
|  | 铁/(mg/L) | ≤0.30 |  |
|  | 溶解氧/(mg/L) | ≤0.10 |  |
| 锅水 | PH（25℃） | 9.0⁓12.0 |  |
|  | 磷酸根/(mg/L) | 10⁓50 | 5⁓50 |
|  | 铁/(mg/L) | ≤0.50 |  |
|  | 油/(mg/L) | ≤2.0 |  |
|  | 酚酞碱度mmol/L | ≥2.0 |  |
|  | 溶解氧/(mg/L) | ≤0.50 |  |

五、离子交换器操作程序：

1. 开机：开出水阀F2（出水阀F2长开）按电源开关键（SA1），电源指示灯亮，开进水阀F1，控制器自动按上次记忆的工位及剩余时间开始工作。

工作原理：进水阀开，开始按预设时间，以分钟为单位，数码管倒计时；计时到，进水电磁阀关闭，延时等待30秒；电机转动，检测接近开关K是否到位；到位，电机停，然后进入下一工位。

2. 关机：关进水阀F1，（出水阀F2长开），按电源开关键（SA1），电源指

示灯灭，控制器记忆当前状态，并停止工作。

3.按住复位键不放，直到数码管显示RST，控制器各工作时间全置为1分钟，

工位从松床开始工作。

4.当水位发生超高情况时，控制器将发出报警，水位超高指示灯闪烁，工位

循环停止；当水位恢复正常后将自动清除报警，继续工作。

六、水质控制化验方法

1. 硬度测定（容量法）：

取100ml水样置于250ml锥形瓶中，加入3⁓5mlpH10氨－氯化氨缓冲液，滴入2~3滴铬黑T指示剂，在不断的摇动下，用0.01mol/L乙二胺四乙酸二钠（EDTA）标准溶液进行滴定，接近终点时应缓慢滴定，溶液由粉红色突变为纯蓝色即为终点，以标准溶液的消耗量计算水样的硬度，硬度计算公式如下：

硬度=V×C／Vs×1000毫摩尔/升

式中：V——水样消耗乙二胺四乙酸二钠（EDTA）标准溶液的体积，单位为毫升（mL）；

C——乙二胺四乙酸二钠（EDTA）标准溶液浓度，单位为摩尔每升（mol/L）；

Vs——水样体积，单位为毫升（mL）。

2. 碱度测定（酸碱滴定法）

取100ml的水样置于250ml锥形瓶中，加入2⁓3滴酚酞指示剂进行滴定，此时溶液若显红色，则用0.1000mol/L硫酸标准溶液滴定至无色，记下消耗量aV1，（若酚酞指示剂不变色，可直接滴入甲基橙），加入2~~3滴甲基橙指示剂，继续用0.1000mol/L标准溶液进行滴定，当滴定出现桔红色，记下第二次硫酸溶液的消耗量V2，然后确定水样碱度碱度计算公式如下：

（1） 酚酞碱度（JDF）可按下式计算：

JDF=V1×C／Vs×1000毫摩尔/升

（2） 全碱度（JD）可按下式计算：

JD=（V1+V2）×C／Vs×1000毫摩尔/升

式中：

JDF——酚酞碱度，单位为毫摩尔每升（mmol/L）；

JD——全碱度，单位为毫摩尔每升（mmol/L）；

V1——第一次终点硫酸标准溶液消耗的体积，单位为毫升（mL）；

V2——第二次终点硫酸标准溶液消耗的体积，单位为毫升（mL）；

Vs——水样体积，单位为毫升（mL）。

NC——硫酸标准溶液的浓度,单位为摩尔每升（mol/L）。

3. 溶解氧的测定

（1）仪器的校正

1）按仪器使用说明书装配电极和流动测质池。

2）调节：按仪器说明书进行调节和温度补偿。

3）零点校正：将电极浸入新配置的每升含100 g亚硫酸钠和100 mg二价钴盐的二级水中，进行校零。

4）校准:按仪器说明书进行校准。一般溶解氧测定仪可在空气中校准。

（2）水样测定

1）调整被测水样的温度在5℃〜40℃,水样流速在100 mL/min左右，水样压力小于0.4 MPa.

2）将测量池与被测水样的取样管用乳胶管或橡皮管连接好，测量水温，进行温度补偿。

3）根据被测水样溶解氧的含量.选择合适的测定量程，启动测量开关进行测定。

4. 磷酸盐的测定

（1）量取 0 mL、0.10 mL、0.20 mL、0.40 mL、0.60 mL、0.80 mL、1.00 mL、1.50 mL、2.00 mL、2.50 mL磷酸盐工作溶液（1 mL含0.1 mg磷酸根）以及5 mL经中速滤纸过滤后的水样，分别注入一组比色管中，用二级水稀释至约20 mL,摇匀。

（2）在上述比色管中各加入2.5 mL钼酸铵-硫酸混合溶液，用二级水稀释至刻度，摇匀。

（3）在每支比色管中加入2滴〜3滴氯化亚锡甘油（15 g/L）溶液，摇匀，待2 min后进行比色。

（4）

4.个体防护要求

- 使用时应佩戴防护用具。

5.严禁事项

- 严禁未佩戴防护用具用手直接使用。

- 严禁与碱性溶液进行混存。

6. 紧急情况现场处置措施

皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。

食入：用水漱口，给饮牛奶或蛋清。及时就医。

## 七、 电气安全操作规程

1.适用范围：

本规程适用于电气维修岗位人员。电工作业人员，必须按照国家有关规定，经专门的安全作业培训，取得特种作业操作资格证书后，方能上岗。

2. 本岗位主要危险源及控制要求:

| 序号 | 事故发生部位 | 危险源描述 | 可能造成的事故伤害 | 可能伤害有对象 | 危险和有害因素分类 | 主要控制措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电气设备、线路 | 线路绝缘破损触电 | 触电 | 操作人员、周边人员 | 设备设施的不安全状态 | 定期检查维护 |

3.设备使用方法或作业程序

（一）低压配电柜检修安全操作规程

1、必须采取的安全技术措施为：

（1）停电；（2）验电；（3）放电；（4）装设临时接地线；（5）悬挂标识牌和装设临时遮拦；

上述措施由值班员执行，并应有人监护。

2、必须采取的安全组织措施为：

（1）工作票制度；（2）操作票制度；

（3）查活及交底制度；（4）工作许可制度；

（5）工作监护制度；（6）工作间断及转移制度；

（7）工作终结及送电制度；（8）调度管理制度。

3、开展检修项目

（1）瓷绝缘表面清洁、无裂纹、掉瓷、破碎、放电现象、

（2）紧固各部位连接点应无腐蚀、过热。

（3）配电柜外壳接地是否良好。

（4）软母线无背扣、断股、松股及明显损伤。

（5）硬母线光滑平整、无变形相位标志完整。

（6）电缆及导线无受力、无硬物垫磨、损伤。

（7）断路器无过负荷现象，漏电断路器可靠，断路器整定值与线路负荷相匹配。

（8）电源转换器自动切换灵敏可靠，开关与指示装置对应；

（9）强切装置与中控室联动无误。

（10）各指示灯开关实际位置相符，仪表指示正常。

（11）配电室门窗应完好。

（12）防小动物措施完好有效。

4、停电检修工作终结后送电前应按以下顺序检查：

工作负责人与值班员共同对设备进行检查，各开关位置是否与规定位置相符，核对无误后双方在工作票上签字，宣布工作终结。

5、执行终结送电制度

（1）检查设备、线路及工作现场的工具及材料，不应有遗漏；

（2）拆除临时遮拦、标识牌，恢复永久遮拦、标识牌等，同时清点工作人数。

（3）拆除临时接地线，所拆除接地线组数与装设的接地线组数相同。

（4）清扫现场卫生。

（5）送电后，工作负责人应检查用电设备的运行情况，正常后方可离开现场。

（二） 电动机检修安全操作规程

1、检修周期：电动机每1-2年大修一次；每半年-1年小修一次。

2、必须采取的安全技术措施为：

（1）停电；（2）验电

（3）悬挂标识牌

上述措施由值班员执行，并应有人监护。

3、必须采取的安全组织措施为：

（1）工作票制度；（2）操作票制度；

（3）查活及交底制度；（4）工作许可制度；

（5）工作监护制度；（6）工作间断及转移制度；

（7）工作终结及送电制度；（8）调度管理制度。

4、开展检修项目：

（1）清除外部灰尘及油垢。

（2）紧固各部位连接点应无腐蚀、过热。

（3）摇测电动机绕组间绝缘电阻不低于50兆欧。

（4）摇测电动机绕组对地绝缘电阻不低于50兆欧；

（5）测量电动机绕组直流电阻差额不大于2％。

（6）电缆及导线无受力、无硬物垫磨、损伤。

（7）检查轴承润滑情况，补充润滑油。

（8）外壳接地良好，接地线未断股腐蚀松动。

（9）固定螺栓紧固，未明显锈蚀。

（10）工作环境良好，通风、防潮措施有效。

（11）各指示灯开关实际位置相符，仪表指示正常。

（12）启动装置各连接点未有虚接打火现象，各触电未有严重烧蚀，继电保护可靠有效。

（13）盘车试验顺畅无卡阻。

5、停电检修工作终结后送电前应按以下顺序检查：

工作负责人与值班员共同对设备进行检查，各开关位置是否与规定位置相符，核对无误后双方在工作票上签字，宣布工作终结。

6、执行终结送电制度：

（1）检查设备、线路及工作现场的工具及材料，不应有遗漏。

（2）拆除临时遮拦、标识牌，恢复永久遮拦、标识牌等，同时清点工作人数。

（3）拆除临时接地线，所拆除接地线组数与装设的接地线组数相同。

（4）清扫现场卫生。

（5）送电后，工作负责人应检查用电设备的运行情况，正常后方可离开现场。

7、测量并记录运行电流、运行温度。

（三）变压器检修操作规程

1、变压器投入运行后每隔5-10年需吊装检修一次，配电变压器每10年大修一次，每年小修一次，每隔1-3年进行预防性试验。

2、必须采取的安全技术措施为：

（1）停电；（2）验电；（3）装设临时接地线；（4）悬挂标识牌和装设临时遮拦；

上述措施由值班员执行，并应有人监护。

3、必须采取的安全组织措施为：

（1）工作票制度；（2）操作票制度；

（3）查活及交底制度；（4）工作许可制度；

（5）工作监护制度；（6）工作间断及转移制度；

（7）工作终结及送电制度；（8）调度管理制度。

4、开展检修项目：

（1）瓷绝缘表面清洁、无裂纹、掉瓷、破碎、放电现象。

（2）紧固各部位连接点应无腐蚀、过热。

（3）变压器外壳接地是否良好。

（4）软母线无背扣、断股、松股及明显损伤。

（5）硬母线光滑平整、无变形相位标志完整。

（6）检查油面、油色、油温，有无渗漏油现象。

（7）吸湿剂颜色应正常（浅蓝色），未达到饱和状态。

（8）瓦斯继电器的油截门应打开，应无渗漏油。

（9）防爆隔膜应完整。

（10）冷却装置应正常，散热管温度应均匀，无堵塞现象。

（11）高压电缆头密封良好无渗油现象。

（12）变压器室门窗应完好，百叶窗、铁砂网应完整。

（13）防小动物措施完好有效。

5、停电检修工作终结后送电前应按以下顺序检查：

工作负责人与值班员共同对设备进行检查，各开关位置是否与规定位置相符，核对无误后双方在工作票上签字，工作才能终结。

6、执行终结送电制度：

（1）检查设备、线路及工作现场的工具及材料，不应有遗漏。

（2）拆除临时遮拦、标识牌，恢复永久遮拦、标识牌等，同时清点工作人数。

（3）拆除临时接地线，所拆除接地线组数与装设的接地线组数相同。

（4）清扫现场卫生。

（5）送电后，工作负责人应检查用电设备的运行情况，正常后方可离开现场。

7、填写各项记录。

（四）低压维修操作

1、安装照明灯具时，开关必须控制相线；若要装接临时线路，应先经经理审批后再按照规范要求进行装设。

2、维修各种设备时应将控制开关关闭，再进行维修，更换光源时注意手把握部位防止破碎扎手。

3、在低压配电柜工作时，应有专人监护；穿戴好绝缘鞋、手套和安全帽；使用有绝缘柄的工具；站在干燥的绝缘物上进行，注意人体与带电体的安全距离。

4、使用移动行灯和局部照明灯时，高度应低于1.8m，一律使用36V低压行灯，在受压容器内和潮湿场所使用12V的低压行灯。

5、安装维修结束后，必须清理现场，拆除临时接地线，由监护人仔细检查确认后，方可离开现场。

6、在低压带电设备上操作时：

（1）如确要进行带电操作工程（须有二人或二人以上才能进行并指定监护人）时，操作人员需填写带电工作票，报主管签发，重大的带电作业应报设备安全部经理审批。若对工作票内容有疑问，由监护人报告主管纠正或问清后执行。

（2）进行带电操作前必须穿好长袖工作衣裤，扎紧袖口、穿绝缘鞋、戴绝缘手套、准备好电笔，若是登高作业应办理审批手续、戴安全帽、系好安全带，使用绝缘良好的登高工具或铺设干燥绝缘毯的升降机。

（3）使用的工具必须带有绝缘柄。严禁使用锉刀、金属尺和带有金属物的毛刷、毛掸等工具。

（4）将可能接近的导电部分及接地物体等用绝缘物隔开或遮盖，防止相间短路及接地短路。人体不得同时触及两根导线，带电部分只允许处于作业人员的一侧。

（5）断开导线时，应先断开相线，后断零线。搭接导线时的顺序相反。不准带负荷接线或断线。

（6）在带电的电度表和继电保护二次回路上工作时要检查电压互感器和电流互感器的二次绕组，原接地点应可靠。断开电流回路时，应先将电流互感器二次专用端子短路，不准带负荷拆、接表尾线。

7、倒闸操作

（1）倒闸操作人员（必须两人执行，其中一人对设备较为熟悉者作监护，另一人操作）填写倒闸工作票，根据操作票上的操作顺序在模拟板上进行核对性操作，经主管审核无误后方可执行。

（2）操作时，应先核对开关设备的名称、编号，并检查断路器、隔离开关、自动开关、刀开关的分合位置与操作票上相符。

（3）操作时，由监护人唱票，操作人复诵后再进行操作。每完成一项，监护人则应在完成的操作项目前标注，并核查操作质量。

（4）操作中发生疑问时，必须搞清楚后再进行操作，不准擅自更改操作票。

（5）操作人应穿长袖衣服，与带电体保持安全距离，穿合格的绝缘靴戴合格的绝缘手套。

8、停电维修操作

（1）当重要线路和设备的检修需在停电后进行时，须填写工作票，报部长或分公司经理同意。

（2）将检修设备的各方面可能来电的电源都要断开，每个电源应有一个明显断开点，对于多回路线路，特别要注意防止返送过来的电。

（3）被检修设备停电后，在悬挂接地线之前，必须用验电器检验其却无电压。验电时，必须使用电压等级合适经检验合格、试验期限有效的验电器。验电前，应戴绝缘手套在已知带电体上检验验电器是否良好。联络用的断路器或隔离开关，其两侧均应验电。表示设备断开的常设信号或标志、表示允许进入间隔的信号及接入电压表指示无电压和信号灯熄灭灯，只能作为参考，不作为无电的依据。

（4）对于可能送电至停电设备或线路的各方面或停电设备可能产生感应电压的地方，均应装设接地线。装设时，应现将接地端可靠连接，当验明设备或线路无电压后，立即将临时接地线的导体端，接在设备或线路的导电部分。临时接地线应装设在工作地点可以看到的地方。临时接地线与检修的设备或线路之间不应连接有断路器或熔断器。

（5）在断开的开关和倒闸操作手柄上挂上“禁止合闸，有人工作”的标示牌。

（6）对于在工作中容易触及或可能接近的导电部分应加装临时遮栏式护罩。

（7）检修工作完毕后，拆除所有临时接地线、临时遮栏或护罩等，执行工作终结及送电制度，恢复供电。

（8）监护人要仔细检查施工现场所有的工具、导线等是否有遗落，标示牌是否已全部取下，工作人员是否全部撤离。

（五）外部停电安全操作规程

（1）当公司发生停电情况时，值班人员检查公司内设备有无故障，开关有无跳闸，继电保护装保护是否动作。

（2）确定故障原因，及时通报维修部，并做好倒闸操作的准备工作。

（3）倒闸操作必须严格执行《倒闸操作规程》。

（4）倒闸操作结束后，检查公司内配电设施，及时调整模拟板的运行方式，做好交接班纪录。

（5）值班员要电话询问上级开闭站停电原因，做好详细记录，将询问结果、设备运行状况及时向公司领导汇报。

（6）电气事故紧急处理操作规程

4.个体防护要求

- 维修、加改工程作业，操作者必须穿带好劳动保护用品，工作完毕，认真清点工具，发现遗漏应立即跟查。

- 工作前检查工具，仪表、和防护用具是否完好。

5.严禁事项

- 高空、潮湿、夹层（天花上区域）带电操作，严禁单人电工作业。

- 配电室内的专用工具，只限于在本室内使用，严禁出借他人，每日交接班时做好安全用具的交接手续。

- 严禁在电气维修及工作中有违法违纪行为，以及与其工作不相关的行为。

- 任何电气设备未经验电，一律视为有电，严禁用手触及。

- 动力配电箱的闸刀开关，禁止带负荷拉开。

- 严禁将电动工具的外壳接地线和工作零线拧在一起插入插座。

- 电气设备发生火灾时，要立即切断电源，并使用二氧化碳灭火器灭火，严禁用水灭火。

6. 紧急情况现场处置措施

1、处理电气火灾事故

一旦发生电气火灾，首要任务是切断电源。而切断电源时，防止紧急之中带负荷拉隔离开关，发生弧光短路事故。发生火灾后，由于空气受热游离及烟熏，电气设备绝缘性能下降，所以在切断电源时，最好使用绝缘工具，以防止人身触电。情况受限必须带电灭火时应使用二氧化碳、干粉灭火器，并保持一定的安全距离。事后保护好现场，逐级上报。

2、处理人身触电事故

触电急救的基本原则是动作迅速，方法正确。

（1）脱离低压电源的方法：如果触电地点有电源开关或电源插头，可立即拉开开关或拔下插头，应注意，有时开关未必一定断开的是相线，人体触及的导线仍可能有电。如果触电地点没有开关或电源插座，可应带绝缘柄的钳子剪断电源导线或有干燥木柄的斧头砍断电源导线。如果触电者的衣服是干燥的，又没有紧围在身上的，可以一只手抓住触电者衣服，拉离电源，但救护人不能接触触电者的皮肤，也不能抓他的鞋。

（2）脱离高压电源的方法：如触电点不在本站控制，应立即通知有关部门停电。如在本站控制，应戴上绝缘手套，穿上绝缘靴，拉开高压断路器。救护人不可直接用手或其他金属及潮湿物体作为救护工具，而必须使用适当的绝缘工具。救护人最好一只手操作，防止自己触电。防止触电者脱离电源后的摔伤，特别是触电者在高处的情况下，应考虑防摔措施，即使是触电者在平地，也应注意触电者倒下的方向，注意防摔。夜间触电事故，应解决临时照明问题，以使在切断电源后进行救护，并避免扩大事故。

当触电者脱离电源后，应根据触电者具体情况。迅速对症抢救，如触电者伤势严重，呼吸停止或心脏停止跳动，或二者都已停止，应立即实行人工呼吸和胸外挤压，并拨打急救电话寻求专业医生救助，应当注意急救要尽快进行不能等医生的到来，在送往医院途中也不能终止急救。在抢救过程中慎用肾上腺素药物。

## 八、 维修工作业安全规程

1.适用范围：

本规程适用于维修岗位人员。

2. 本岗位主要危险源及控制要求:

| 序号 | 事故发生部位 | 危险源描述 | 可能造成的事故伤害 | 可能伤害有对象 | 危险和有害因素分类 | 主要控制措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 维修设备 | 断裂飞出伤人 | 机械伤害 | 操作人员、维修人员 | 设备设施的不安全状态 | 必须有完好的防护措施 |
| 2 | 电气设备、线路 | 线路绝缘破损触电 | 触电 | 操作人员、周边人员 | 设备设施的不安全状态 | 定期检查维护 |

3. 设备使用方法或作业程序

- 使用机电设备、机具前应检查确认性能良好，电动机具有漏电保护装置灵敏有效。不得“带病”运转。

- 操作机电设备，严禁戴手套，袖口扎紧。机械运转中不得进行维修保养。

- 使用砂轮锯，压力均匀，人站在砂轮片旋转方向侧面。

- 压力案上不得放重物和立放丝扳、手工套丝，应防止扳机滑落。

- 用小推车运管时，清理好道路，管放在车上必须捆绑牢固。

- 安装立管，必须将洞口周围清理干净，严禁向下抛掷物料。作业完毕必须将洞口盖板盖牢。

- 电气焊作业前，应申请用火证，并派专人看火，备好灭火用具。焊接地点周围不得有易燃易爆物品。

- 散热器组拧紧对丝时，必须将散热器放稳，搬抬时两人应用力一致，相互照应。

- 在进行水压试验时，散热器下面应垫木板。散热器按规定压力值试验时，加压后不得用力冲撞磕碰。

- 人力卸散热器时，所用缆索、杠子应牢固，使用井字架、龙门架或外用电梯运输时，严禁超载或放偏。散热器运进楼层后，应分散堆放。

- 稳挂散热器应扶好，用压杠压起后平稳放在托钩上。

- 往沟内运管，应上下配合，不得往沟内抛掷管件。

- 安装立、托、吊管时，要上、下配合好。尚未安装的楼板预留洞口必须盖严盖牢。使用的人字梯、临时脚手架、绳索等必须坚固、平稳。脚手架不得超重，不得有空隙和探头板。

4. 个体防护要求:

按规定正确佩戴和使用劳动防护用品。

5.严禁事项

（1）维修人员禁止与他人有任何冲突，有问题协商解决，解决不了如实上报

（2）设备维修人员禁止酒后作业，班前5小时以内禁止饮酒。

6. 紧急情况现场处置措施

（1）机械伤害

- 现场负责人应立即报告部门主管，或拨打120救护中心与医院取得联系，在医护人员没有到来之前，现场工作人员应检查受伤者的伤势，心跳、呼吸等，视不同情况采取不同的急救措施。

- 被机械伤害的员工，应迅速小心的脱离伤源，必要时，拆卸割开机器，移出受伤的肢体。

- 休克现象发生，首先进行抢救，遇有呼吸、心跳停止者，可采取人工呼吸或胸外心脏挤压法，使其恢复正常。

- 骨折情况，应利用木板、竹片和绳布等捆绑骨折处的上下关节，固定骨折部位。

- 伤口出血情况，使用消毒纱布或清洁织物覆盖伤口上，用绷带包扎。对上肢或下肢出血者选择弹性好的橡皮管、橡皮带或三角巾、毛巾、带状布巾等捆绑在其上臂1/2处或捆绑在其腿上2/3处，并每隔25-40分钟放松一次，每次放松0.5-1分钟。

- 对剧痛难忍者，应服用止痛药和镇痛剂。

- 采取上述急救措施之后，要根据病情轻重，决定是否将受伤人员送往医院治疗。

（2）触电

触电应急处置措施使触电者脱离带电体。应立即切断电源或用有绝缘性能的木棍棒挑开和隔绝电流，如果触电者的衣服干燥，又没有缠绕住身上，可以用一只手抓住他的衣服，拉离带电体；但救护人不得接触触电者的皮肤，也不能抓他的鞋。患者伤势，如神志清醒，应使其就地仰面平躺，暂时不要站立或走动，并保持气道畅通，腿部抬高。如患者失去意识，并且呼吸和心肌均停止，应采取心肺复苏术进行急救。送医院急救或等待120救护车急救。

## 九、水泵房安全操作规程

1.适用范围：

本规程适用于水泵房值班人员。

2. 本岗位主要危险源及控制要求:

| 序号 | 危险源 | 潜在的危险有害因素 | 可能导致的事故 | 主要控制措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 泵 | 高速旋转部件脱落；水泵支撑强度不足可能造成物体打击事故 | 物体打击 | 设备设施转动、锋利等危险部位设置防护罩；高处平台设置踢脚板；危险部位设置护罩，防止飞出； 为作业人员配备防护用品；加强安全培训，提高员工安全意识；制定作业流程，并严格执行； |
| 2 | 水箱 | 人员操作失误导致坠落 | 淹溺 | 增加防护装置，定期对员工进行安全教育培训； |
| 2 | 作业环境不良 | 人员操作失误导致磕碰 | 其他伤害 | 为员工提供适宜的作业环境，禁止在光线不足的环境下工作；禁止在恶劣条件下工作；禁止带病工作；为作业人员配备合格的劳动防护用品；要求员工正确穿戴安全防护用品；加强安全培训，提高员工安全意识；制定操作规程，并严格执行。 |

3.设备使用方法或作业程序

一、设备的调试检查：

1、检查工作电机、开关柜和水泵螺母螺栓有无松动。

2、检查电机和水泵三相电源是否有欠压、缺相、过热保护等。

3、检查水泵、阀门安装是否正确、牢固、可靠，管路是否滴水漏水。

4、检查水泵转动是否灵活，所有接线端子的接头是否压接牢固可靠，相应的端子是否连接正确。

二、设备的试运行：

1、在设备试运行时，至少有两人以上配合进行，其中一人观察水泵电机及管网的情况，另一人在变频控制柜前进行操作。

2、在送电之前，先将控制柜操作面板上的手动和自动选择开关拨至“手动”位置。

3、利用面板上的手动按钮，分别点动各台水泵电机，观察水泵电机的转向是否正确，如不正确则分别调整各台电机与变频控制柜连接电缆的相序，直至所有水泵电机转向全部正确为止。

4、手动启动水泵时，应同时检查水泵工作状态、管网、远传压力表和无水控制器是否正常，若发现问题，应解决后再进行调试。

5、合上柜内所有空气开关，观察柜门上电源指示灯是否正常，将控制面板上手动和自动选择开关拨至“自动”位置，系统进入变频自动运行状态，设备将自动运行。

三、运行中注意事项：

1、每天必须检查水泵发热和振动情况是否正常，有无杂音，如发现异常现象，应及时处理。

2、检查水泵各接口以及管网是否有漏水现象，如有漏水及时拧紧或更换。

3、水泵轴承油位应保持在正常位置上，不能过高或过低，如电机在运行中发出“骨碌骨碌”声，表示轴承缺油，必须加油；如发出“梗梗”声，表示轴承内外钢圈或滚珠破损，应停机更换。

4、运行中突然停机或自动停机后，电机发生“嗡嗡”声，则可能是电源缺相或主回路没有完全断开，应立即关掉相应电机电源，以免烧毁电机和设备；停机后必须查明原因，排除故障后再启动运行。

5、检修时，应切断电源并放电5分钟左右，待到柜内变频器放电指示灯熄灭后再进行操作，防止高压伤人。

6、每周应检查接触器的触点情况和水泵电机显示是否正常，以及接线端子和内部电器元件有无松动，导线连接是否牢固。

7、严禁在操作时频繁开关电源，以免损坏可编程控制器及变频调速器。

8、触摸电机及水泵外壳，电机运行时其外壳应无烫手感（不超过80℃），水泵外壳温度应接近水温，水泵轴承温度不应超过75℃，否则应停机检修。

9、不得随意按动控制柜内变频器及调节器控制面板上的按键，以免参数改变，影响水泵正常工作。
  10、每天检查控制柜内接触器及控制器件工作是否正常，各仪表及指示灯指示是否准确。

4. 个体防护要求:

按规定穿戴工作服。

5.严禁事项

- 禁止两台水泵同时运行；

- 禁止两组“自动”讯号同时合闸。

- 禁止无关人员进入泵房和操作水泵房内设备，严禁擅自关停设备和阀门；

- 设备投入使用后应保证其处于正常运行或准工作状态，不得擅自断电停运或长期带故障工作；

- 水泵房内严禁存放有毒、有害物品。

- 水泵房内严禁吸烟。水泵房内应备齐消防器材并应放置在方便、显眼处。

6. 紧急情况现场应急处置措施

1、触电应急处置：

使触电者脱离带电体。应立即切断电源或用有绝缘性能的木棍棒挑开和隔绝电流，如果触电者的衣服干燥，又没有缠绕住身上，可以用一只手抓住他的衣服，拉离带电体；但救护人不得接触触电者的皮肤，也不能抓他的鞋。

患者伤势，如神志清醒，应使其就地仰面平躺，暂时不要站立或走动，并保持气道畅通，腿部抬高。如患者失去意识，并且呼吸和心肌均停止，应采取心肺复苏术进行急救。

送医院急救或等待120救护车急救。

2、物体打击和其他伤害应急处置措施

（1）轻微出血时，进行包扎止血。

（2）向上级报告，根据情况拨打“120”急救电话。

3、淹溺应急处置措施

（1）对淹溺者进行施救；

（2）向上级报告，并拨打“120”急救电话，“120”到达之前不能停止急救。

## 十、电梯运行安全操作规程

1.适用范围：

本规程适用于电梯岗位人员。

- 本岗位主要危险源及控制要求:

| 序号 | 作业活动 | 事故发生部位 | 危险源描述 | 可能造成的事故伤害 | 可能伤害有对象 | 危险和有害因素分类 | 主要控制措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电梯运行 | 机房、电梯 | 设备维修缺失，未发现电气线路、设备绝缘破损，导致人员接触带电体。 | 触电 | 操作人员、乘客 | 设备设施的不安全状态 | 定期检查维护、做好防护 |
| 2 | 电梯运行 | 机房、电梯 | 联锁装置失灵 | 挤压、剪切、撞击和发生坠落 | 操作人员、乘客 | 操作人员、乘客 | 定期检查维护、做好防护 |

- 设备使用方法或作业程序

电梯上行轧车后的复位处理程序

| 工作程序 | 工作标准 |
| --- | --- |
| 1.切断电源 | 必须先将电梯的动力电源切断，保留照明电源 |
| 2.确认梯门状况 | 确认轿门、层门都已关闭。 |
| 3.盘车 | 1.由2人同时操作。一人先将编码器罩壳后端盖卸下，然后将手轮套在电动机轴端并握住，盘动手轮使电梯缓慢匀速升降。 2.盘车至所需位置后，释放并取下柱塞手动杠杆，使制动器保持在制停状态，然后取下盘车手轮，将罩壳的后端盖重新固定。 |
| 4.放出乘客 | 由专业人员用三角钥匙开门放出乘客，开户层门时注意检查电梯是否已平层，以防跌入井道。 |
| 5.确认部件 | 各操作部件放回原处，合上电梯动力电源。 确认各部件都处于正常状态后方可正常使用电梯。 |

- 个体防护要求:

正确佩戴和使用劳动防护用品

5.严禁事项

（1）不准超载运行；

（2）不允许开启轿厢顶安全窗、安全门运载超长物品；

（3）禁止用检修速度作为正常速度运行；

（4）电梯运行中不得突然换向；

（5）禁止用手意外的物件操作电梯；

（6）客梯不能作为货梯使用；

（7）不准运载易燃易爆等危险品；

（8）不允许用急停按钮作为消除信号和呼梯信号；

（9）轿厢顶部不准放置其他物品；

（10）关门启动前禁止乘客在厅、轿门中间逗留、打闹，

（11）在每日关梯前，应对电梯进行检查，对发生的问题进行记录。

6. 紧急情况现场处置措施

（1）电梯失控而安全钳尚未起作用时，乘梯人员应保持镇静，并做好承受因轿厢急停或冲顶、敦底而产生冲击的思想准备和动作准备（一般采用屈腿、弯腰动作）、电梯出现故障后，乘梯人员应利用一切通讯设施（如110报警电话、警铃按钮、通讯电话等）通知有关人员，不得自行脱离轿厢，耐心等待救援；

（2）发生地震时，应立即就近层停止运行；

（3）发生火灾时，工作人员应尽快将电梯开到安全楼层（一般着火层以下的楼层认为比较安全），将乘客引导到安全的地方，待乘客全部撤离后切断电源，并将高层厅门关闭；

（4）电梯失去控制时，应立即按下急停按钮，仍不能使用电梯停止运行时，梯内操作人员应保持冷静，切勿打开轿门跳出。

（5）发生摔伤、挤伤时，应立即进行包扎、止血等处理，防止感染；严重的应立即到医院处置。

（6）发生设备漏电时，应立即关闭设备配电柜电源；如发生人员触电，不得用肢体接触触电者，首先应关闭电源，来不及关闭时，应使用绝缘物体将带电物挑开。

## 十一、配电设备安全操作规程

1.适用范围

本规程适用于配电室值班人员。

2.本岗位主要危险源及控制要求:

| 序号 | 事故发生部位 | 危险源描述 | 可能造成的事故伤害 | 可能伤害有对象 | 危险和有害因素分类 | 主要控制措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电气线路 | 线路绝缘破损触电 | 触电 | 操作人员、周边人员 | 设备设施的不安全状态 | 定期检查维护 |
| 2 | 配电室 | 违章作业 | 触电 | 电工 | 人的不安全行为 | 加强培训、严格按照操作规程作业 |

3.设备使用方法或作业程序

（1）高压电气设备运行、维护、操作岗位，应配备高压验电器、携带型接地线、绝缘胶靴、绝缘胶手套，绝缘棒和绝缘胶垫、安全帽、安全腰带等安全工具，安全工具应定期检验测试合格。

4.进行高压设备工作，必须遵守填用工作票或口头、电话指令。须有两人在一起工作，其中一人为监护人。应完成保证工作人员安全的技术措施和组织措施。

（2）技术措施包括断开电源、验电、装设接地线、悬挂标示牌和设置遮拦。

（3）技术措施由值班人员执行。对于无值班人员的电气设备部位，由断开电源人执行，由监护人在场监护。

（4）安全组织措施包括工作票制度、工作许可制度、工作监护制度、工作间断、工作转移和工作终结制度。

（5）断开电源操作，操作人员与带电导体应保持安全距离；断开作业设备的电源，禁止在真空断路器线路工作，工作部分与电源最少有一个明显断路点；断开点与作业地点及邻近带电设备应保持安全距离，小于安全距离，必须采取绝缘板隔离措施；操作即可送电到作业设备的开关或刀闸，应采取防止误合闸措施；在刀闸传动机构上加锁；根据需要拉开操作直流回路及交流电压回路保险丝。

（6）停电操作顺序，拉开低压分路开关；拉开低压总开关；拉开高压真空开关；拉开高压隔刀闸；挂上工作标示牌。

（7）送电操作程序，合闸时与停电顺序相反；详细检查合闸是否牢靠。

（8）验电安全操作，高压设备停电，立即在装接地线部位验电；对应装接地线的作业设备，已装设明显断开点，或看见同一电气连接部分的另一组地线时，装设地线可不验电；验电前应在电导体上对验电器进行鉴定；操作时应戴上绝缘手套，穿绝缘胶靴。

（9）放电安全操作，装接地线时，应对架空线路、电缆线路和电容器进行测量、放电；放电可使用地线或放电棒对地进行。电容器放电应在两极间进行。

（10）装、拆地线安全操作，验明无电压即可安装地线或合上接地刀闸；安装地线，应先接入接地端，后接导体端，接触牢固。拆地线的顺序则相反；禁止使用不符合规定的导线作短路接地线，禁止采用缠绕方法进行接地或短路；作业设备与接地线之间不得经过刀闸或熔断器；

（11）千伏及以下的设备，装接地线有困难、有危险或从事简单工作操作者，采取加设绝缘板或其他防止误送电措施，可不装接地线；装、拆接地线，人体和地线与临近的带电导体，必须保持足够的安全距离；每组接地线应事前编号，已安装的接地线，交班时应按编号及装设点逐一交代清楚。当班的接地线未拆除时，在下一班的操作记录中要重新记录；在送电前应对接地线按编号进行清点，防止漏拆地线。

（12）悬挂标示牌安全操作，“有人工作，不许合闸”标示牌应挂放在：合闸即可送电到作业设备的开关或刀闸的把手上；作业设备的远方控制操作把手上。“有电危险”标示牌应挂放在：作业设备两侧临近带电设备的固定遮拦上；作业地点临时遮拦或围栏上；在可能误登的构架或梯子上。变压器、高压配电设备停电维修，必须填写工作票，执行挂“标示牌”制度。操作者要亲自挂牌，维修完毕，要亲自除牌，方能恢复送电。

4. 个体防护要求:

操作前，按规定穿戴工作服。

- 严禁事项

- 高空、潮湿、夹层（天花上区域）带电操作，严禁单人电工作业。

- 配电室内的专用工具，只限于在本室内使用，严禁出借他人。

- 任何电气设备未经验电，一律视为有电，严禁用手触及。

- 动力配电箱的闸刀开关，禁止带负荷拉开。

- 严禁将电动工具的外壳接地线和工作零线拧在一起插入插座。

- 电气设备发生火灾时，要立即切断电源，并使用二氧化碳灭火器灭火，严禁用水灭火。

6. 紧急情况现场处置措施

触电应急处置措施

使触电者脱离带电体。应立即切断电源或用有绝缘性能的木棍棒挑开和隔绝电流，如果触电者的衣服干燥，又没有缠绕住身上，可以用一只手抓住他的衣服，拉离带电体；但救护人不得接触触电者的皮肤，也不能抓他的鞋。

尽快判断患者伤势，如神志清醒，应使其就地仰面平躺，暂时不要站立或走动，并保持气道畅通，腿部抬高。如患者失去意识，并且呼吸和心肌均停止，应采取心肺复苏术进行急救。

安排专人送医院急救或等待120救护车急救。

## 十三、监控系统安全操作规程

1.适用范围：

本规程适用于监控系统岗位人员。

2. 本岗位主要危险源及控制要求:

| 序号 | 作业活动 | 危险源描述 | 可能造成的事故伤害 | 可能伤害有对象 | 危险和有害因素分类 | 主要控制措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 操作监控系统设备作业 | 未发现客房电气线路、插座、灯具、电器设备绝缘破损、导致人员接触带电体 | 触电 | 工作人员 | 设备设施的不安全状态 | 定期检查维护 |
| 2 |  | 未发现电器过载、短路等 | 火灾 | 工作人员 | 设备设施的不安全状态 | 定期检查维护 |

3. 设备使用方法或作业程序

（1）值班人员应爱护使用监控设备，发现设备异常和故障，应立即报工程部和电脑中心维修并做好记录。

（2）值班人员应熟练掌握监视设备系统的操作规程，规范操作，未经同意不可擅自摆弄。

（3）监控设备应保持整洁、无灰尘、无杂物。

4. 个体防护要求:

按规定穿戴工作服。

5.严禁事项

（1）严禁工作人员在岗期间离岗、睡岗等行为。

（2）严禁向外界泄露监控设备运行情况，严禁将电视监控设备挪作他用。

6. 紧急情况现场处置措施

（1）发生设备漏电时，应立即关闭设备配电柜电源；如发生人员触电，不得用肢体接触触电者，首先应关闭电源，来不及关闭时，应使用绝缘物体将带电物挑开。使触电者脱离带电体。如果触电者的衣服干燥，又没有缠绕住身上，可以用一只手抓住他的衣服，拉离带电体；但救护人不得接触触电者的皮肤，也不能抓他的鞋。

尽快判断患者伤势，如神志清醒，应使其就地仰面平躺，暂时不要站立或走动，并保持气道畅通，腿部抬高。如患者失去意识，并且呼吸和心肌均停止，应采取心肺复苏术进行急救。

安排专人送医院急救或等待120救护车急救。

（２）一旦电器过载，线路短路发现火灾苗头，应立即切断电源，用干粉等适用的灭火器灭火，不要用水灭火。

处置无效时按总台要求，应立即报告领导或有关人员，通知所负责区域或楼层工作人员和宾客立即撤离现场，按现场疏散指示标识到安全地点；具体的应急措施，执行《现场应急处置方案》。

## 十二、有限空间作业安全操作规程

1.适用范围：

本规程适用于有限空间作业人员。

2. 本岗位主要危险源及控制要求:

| 序号 | 事故发生部位 | 危险源描述 | 可能造成的事故伤害 | 可能伤害有对象 | 危险和有害因素分类 | 主要控制措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 各种有限空间处 | 自然通风不良，易造成有毒有害、易燃易爆物质积聚或氧含量不足的空间 | 中毒和窒息 | 操作人员、周边人员 | 人的不安全行为 | 严格按照操作规程作业 |

3.设备使用方法或作业程序

（一）为加强有限空间作业安全管理，预防中毒、窒息等安全生产事故的发生，切实保护作业人员的生命安全，特制订本规程。

（二）各项目务必落实有限空间作业安全作业专项培训；有限空间作业外委施工时，须签订委托合同，并在合同中明确双方的安全生产责任，并监督施工方严守有限空间安全作业操作规程；

（三）部长负责审批《有限空间危险作业申请表》；安全员负责审核《有限空间危险作业申请表》；现场监护人：明确作业人情况和天气情况，对作业现场进行监护，发现违章作业时，及时制止。

（四）有限空间作业申请：外委作业单位施工负责人填写《有限空间危险作业申请表》报相应部门部长；安全员对申请内容进行审核，查验作业人员资格等信息；明确现场监护人（现场监护需持特种作业操作资格证书）；部长对申请表进行审批，并签字确认；有限空间作业事项须经审批通过后方可进行。

（五）作业前准备：

1、作业前作业单位需详细填写《有限空间危险作业记录表》，现场监护人督促作业人员严格落实作业前的安全措施及相关数据检测；

2、现场监护人确认作业人员必须身体健康、神志清醒，未满十八岁人员和有呼吸道、心血管、过敏症病史及饮酒后不得从事作业；

3、遇重大自然灾害及狂风暴雨等恶劣天气，应禁止作业；

4、检查施工所用的设备、工具及安全防护器材是否齐全、安全、可靠、适用；

5、作业所有电器设备必须是防爆型，包括灯、开关等；

6、施工现场不得影响行人、车辆的通行安全，并设置标牌、警戒带等安全标识；

7、夜间作业时，应设安全标识、架设红灯，且非特殊情况夜间不得进入井内作业；

8、作业时必须有施工负责人在场监督安全措施的落实，指定2人以上的监护人，作业期间监护人不得离开现场或分散精力从事其它事情；

9、现场环境检测：

检测气体的性质：

空气的组成成分：氮气78%，氧气21%，稀有气体0.94%，二氧化碳0.03%，其它气体和杂质占0.03%；

4.个体防护要求

- 操作时应佩戴防护用具。

5.严禁事项

- 严禁未通风进行有限空间现场。

- 严禁未检测进入有限空间现场。

6. 紧急情况现场处置措施

伤员现场救护

A中毒急救

⑴由呼吸道中毒时，应迅速离开现场，到新鲜空气流通的地方。

⑵经口服中毒者，立即洗胃，并用催吐剂促其将毒物排出。

⑶经皮肤吸收的中毒者，必须用大量清洁自来水洗涤。

⑷眼、耳、鼻、咽喉粘膜损害，引起各种刺激症状者，须分别轻重，先用清水冲洗，然后由专科医生处理。

B缺氧窒息急救

⑴迅速撤离现场，将窒息者移到通风新鲜空气处。

⑵视情况对窒息者输氧，或进行人工呼吸等，必要时严重者速交医生处理。（打120/999电话）

⑶佩戴呼吸器者，一旦感到呼吸不适时，迅速撤离现场，呼吸新鲜空气，同时检查呼吸器问题及时更换合格呼吸器。